## Arkusz1
Załącznik Nr 2 do postępowania nr OLK2-902/02/14
Zestawienie wymaganych parametrów
1. Elektrostymulator dwukanałowy - 2 sztuki
Producent - ………….………………...………………………………….
Oferowany model - ………………………………………………….
Lp. | Parametry, funkcje, cechy wyrobu | Warunek graniczny | Opis
1 | Nowy, nieużywany. | TAK*
2 | Konstrukcja samonośna, wykonana z trwałego materiału | TAK*
3 | Generowanie 13 różnych rodzajów prądów: prądy diadynamiczne, IONO, prądy Traebert'a, prąd Faradyczny, impolsy trójkątne, impulsy prostokątne, prąd Kotz'a, prąd TENS, dwupolowy premodulowany prąd średniej częstotliwości, czteropolowy prąd średniej częstotliwości Nemec’a, stymulacja niską częstotliwością „Muscle", prądy niskiej częstotliwości tzw. stymulacja urologiczna, HV stymulacja wysokonapięciowa | TAK*
4 | Automatyczny dobór trybu stałe napięcie/natężenie (CC/CV) | TAK*
5 | Dwa kanały zabiegowe o regulowanym indywidualnie natężeniu prądu | TAK*
6 | Możliwość ustawiania i zapisywania sekwencji kilku prądów (np. DF, CP, LP) | TAK*
7 | Czytelny wyświetlacz | TAK*
8 | Kartoteka pacjenta zawierająca dane osobowe, rodzaj schorzenia, skale bólu oraz spis zabiegów wykonanych pacjentowi | TAK*
9 | Instrukcja obsługi w języku polskim | TAK*
10 | Menu w języku polskim | TAK*
11 | Gwarancja 24 miesiące | TAK*
* - w przypadku spełnienia warunku granicznego prosimy o jego potwierdzenie w kolumnie "opis" wpisując "TAK"
2. Aparat do elektroterapii i terapii ultradzwiękami - 1 sztuka
Producent - ………….………………...………………………………….
Oferowany model - ………………………………………………….
Lp. | Parametry, funkcje, cechy wyrobu | Warunek graniczny | Opis
1 | Nowy, nieużywany. | TAK*
2 | Konstrukcja samonośna, wykonana z trwałego materiału | TAK*
3 | Generowanie 13 różnych rodzajów prądów: prądy diadynamiczne, IONO, prądy Traebert'a, prąd Faradyczny, impolsy trójkątne i prostokątne, prąd Kotz'a, prąd TENS, dwupolowy premodulowany prąd średniej częstotliwości, czteropolowy prąd średniej częstotliwości, stymulacja niską częstotliwością „Muscle", prądy niskiej częstotliwości tzw. stymulacja urologiczna, | TAK*
4 | Terapia ultradźwiękami - głowica 1MHz/5cm2 | TAK*
5 | Możliwość wykonania terapi skojarzonych | TAK*
6 | Dwa kanały zabiegowe o regulowanym indywidualnie natężeniu prądu | TAK*
7 | Możliwość ustawiania i zapisywania sekwencji kilku prądów (np. DF, CP, LP) | TAK*
8 | Czytelny wyświetlacz | TAK*
9 | Kartoteka pacjenta zawierająca dane osobowe, rodzaj schorzenia, skale bólu oraz spis zabiegów wykonanych pacjentowi | TAK*
10 | Instrukcja obsługi w języku polskim | TAK*
11 | Menu w języku polskim | TAK*
12 | Gwarancja 24 miesiące | TAK*
* - w przypadku spełnienia warunku granicznego prosimy o jego potwierdzenie w kolumnie "opis" wpisując "TAK"
3. Lampa statywowa SOLLUX - 3 sztuki
Producent - ………….………………...………………………………….
Oferowany model - ………………………………………………….
Lp. | Parametry, funkcje, cechy wyrobu | Warunek graniczny | Opis
1 | Nowa, nieużywana | TAK*
2 | Regulacja jasności świecenia | TAK*
3 | Wyświetlacz czas/jasność 10-100%, krok 10% | TAK*
4 | Programowanie sekwencji jasność/czas | TAK*
5 | Zegar zabiegowy | TAK*
6 | Filtry: czerwony i niebieski | TAK*
7 | Stabilna konstrukcja mechaniczna | TAK*
8 | Mikroprocesorowe sterowanie pracą lampy | TAK*
9 | Wymuszone chłodzenie tubusa | TAK*
10 | Siatka zabezpieczająca | TAK*
11 | Trwała i niezawodna klawiatura | TAK*
12 | Instrukcja obsługi w języku polskim | TAK*
13 | Gwarancja 24 miesiące | TAK*
* - w przypadku spełnienia warunku granicznego prosimy o jego potwierdzenie w kolumnie "opis" wpisując "TAK"
4. Stół wielofunkcyjny do ćwiczeń manualnych - 1 sztuka
Producent - ………….………………...………………………………….
Oferowany model - ………………………………………………….
Lp. | Parametry, funkcje, cechy wyrobu | Warunek graniczny | Opis
1 | Nowy, nieużywany | TAK*
2 | 12 niezależnych stanowisk: ćwiczenie zginania palców ręki, ćwiczenie chwytu cylindrycznego ręki, ćwiczenie przeciwstawienia kciuka w stosunku do II - V palca ręki, ćwiczenie chwytu szczypcowego palców ręki, przyciąganie uchwytów o różnym kształcie do siebie, podciąganie uchwytów o różnym kształcie do góry, ćwiczenie zginania palców ręki w opozycji do kciuka, ćwiczenie zginania dłoniowego i grzbietowego nadgarstka, ćwiczenie chwytu wielopalcowego, tzw. kula, ćwiczenia prostowania palców, ćwiczenia pronacji i supinacji przedramienia, ćwiczenia zginania dołokciowego i dopromiennego nadgarstka. | TAK*
3 | Drewniany blat z regulacją wysokości | TAK*
4 | Niezależne stosy ciężarków | TAK*
5 | Możliwość ćwiczenia 4 pacjentów jednocześnie | TAK*
6 | Zakres regulacji oporu 250 g - 2750 g każdego ze stołów | TAK*
13 | Gwarancja 24 miesiące | TAK*
* - w przypadku spełnienia warunku granicznego prosimy o jego potwierdzenie w kolumnie "opis" wpisując "TAK"