Załącznik Nr 2 do SIWZ z dnia 25 luty 2014 r.

## FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

| L.p. | ## Nazwa asortymentu | ## Warunki graniczne-parametry techniczne sposób wykonania. | Jednostka miary | Ilość | Cena netto |  | Wartość netto | Stawka VAT | Kwota podatku VAT |  | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 |  | 10 |
| PAKIET 1- BIOCHEMIA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Glukoza CPV-24496000-7 | 1. Met.: oksydaza glukozowa/peroksydaza. 2. Odczynnik ciekły, gotowy do użycia. 3. Po otwarciu odczynniki są stabilne do daty ważności podanej na opakowaniu. | ml. | 3500 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Cholesterol całkowity CPV-24496000-7 | 1. Met.: oksydaza cholesterolowa/peroksydaza. 2. Zestaw jednoodczynnikowy. 3. Odczynnik ciekły, gotowy do użycia. 4. Po otwarciu odczynniki są stabilne do daty ważności podanej na opakowaniu. | ml. | 3500 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Trójglicerydy CPV-24496000-7 | 1. Met.: oksydaza glicerofosforanu/peroksydaza. 2. Zestaw jednoodczynnikowy. 3. Odczynnik ciekły, gotowy do użycia. 4. Po otwarciu odczynniki są stabilne do daty ważności podanej na opakowaniu. | ml. | 2500 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Cholesterol HDL CPV-24496000-7 | 1. Met.: bezpośrednia WAKO. 2. Odczynnik ciekły gotowy do użycia. 3. Po otwarciu odczynniki są stabilne do daty ważności podanej na opakowaniu. | ml. | 2500 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Mocznik/BUN UV CPV-24496000-7 | 1. Met.: ureaza/dehydrogenaza glutaminianowa 2. Odczynnik ciekły,gotowy do użycia 3. Stabilność odczynnika rob. - 2 mies. w 2-8°C 4. Po otwarciu odczynniki są stabilne do daty ważności podanej na opakowaniu. | ml. | 950 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Kreatynina CPV-24496000-7 | 1. Met.: pikrynian alkaliczny 2. Odczynnik ciekły,gotowy do użycia 3. Stabilność odczynnika rob. - 1 mies. w 2-8°C 4. Po otwarciu odczynniki są stabilne do daty ważności podanej na opakowaniu. | ml. | 1750 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Kreatynina CPV-24496000-7 | 1. Met.: enzymatyczna 2. Odczynnik ciekły,gotowy do użycia 3. Stabilność odczynnika rob. - 1 mies. w 2-8°C 4. Po otwarciu odczynniki są stabilne do daty ważności podanej na opakowaniu. | ml. | 800 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Kwas moczowy CPV-24496000-7 | 1. Met.: urykaza/peroksydaza. 2..Odczynnik ciekły, gotowy do użycia. 3. Po otwarciu odczynniki są stabilne do daty ważności podanej na opakowaniu. | ml. | 500 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Aminotransferaza alaninowa (ALT/GPT) CPV-24496000-7 | 1. Met.: IFCC z fosforanem pirydoksalu. 2. Odczynnik ciekły,gotowy do użycia. 3. Stabilność odczynnika rob. - 2 mies. w 2-8°C. 4. Po otwarciu odczynniki są stabilne do daty ważności podanej na opakowaniu. | ml. | 2700 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Aminotransferaza asparaginianowa (AST/GOT) CPV-24496000-7 | 1. Met.: IFCC z fosforanem pirydoksalu. 2. Odczynnik ciekły,gotowy do użycia. 3. Stabilność odczynnika rob. - 2 mies. w 2-8°C. 4. Po otwarciu odczynniki są stabilne do daty ważności podanej na opakowaniu. | ml. | 2000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Bilirubina całkowita CPV-24496000-7 | 1.Met: Jendrasika. 2. Odczynnik ciekły,gotowy do użycia. 3. Stabilność odczynnika rob. - min. 20 dni w 2-8 C. 4. Po otwarciu odczynniki są stabilne do daty ważności podanej na opakowaniu. | ml. | 700 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Amylaza CPV-24496000-7 | 1. Met.: substrat bezpośredni (CNP-G3). 2. Zestaw jednoodczynnikowy. 3. Odczynnik ciekły, gotowy do użycia. 4. Po otwarciu odczynniki są stabilne do daty ważności podanej na opakowaniu. | ml. | 300 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Żelazo CPV-24496000-7 | 1. Met.: ferrozyna. 2. Odczynnik ciekły.gotowy do użycia. 3. Stabilność odczynnika rob. - 6 mies. w 2-8°C. 4. Po otwarciu odczynniki są stabilne do daty ważności podanej na opakowaniu. | ml. | 800 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Białko całkowite CPV-24496000-7 | 1. Met.: biuretowa. 2. Zestaw jednoodczynnikowy. 3. Odczynnik ciekły, gotowy do użycia. 4. Po otwarciu odczynniki są stabilne do daty ważności podanej na opakowaniu. | ml. | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | GGTP CPV-24496000-7 | 1. Met.: IFCC. 2. Odczynnik ciekły,gotowy do użycia. 3. Stabilność odczynnika rob. - 1 mies. w 2-8°C. 4. Po otwarciu odczynniki są stabilne do daty ważności podanej na opakowaniu. | ml. | 520 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Wapń CPV-24496000-7 | 1. Met.: arsenazo. 2. Odczynnik ciekły,gotowe do użycia. 3. Po otwarciu odczynniki są stabilne do daty ważności podanej na opakowaniu. | ml. | 900 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Magnez CPV-24496000-7 | 1. Met.: błękit ksylidylowy. 2. Odczynnik ciekły, gotowy do użycia. 3. Po otwarciu odczynniki są stabilne do daty ważności podanej na opakowaniu. | ml. | 1400 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Fosfor CPV-24496000-7 | 1. Met.: fosforomolibdenian/UV. 2. Odczynnik ciekły,gotowy do użycia. 3. Stabilność odczynnika rob. - 12 mies. w 15-30°C. 4. Po otwarciu odczynniki są stabilne do daty ważności podanej na opakowaniu. | ml. | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Surowica kontrolna - poziom I CPV-24496000-7 | 1. Surowica kontrolna biochemiczna - poziom normalny. 2. Podane wartości kontrolne dla wszystkich wymaga- nych metod. 3. Surowice kompatybilne z oferowanymi odczynnikami. 4. Po otwarciu odczynniki są stabilne do daty ważności podanej na opakowaniu. | ml. | 120 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Surowica kontrolna - poziom II CPV-24496000-7 | 1. Surowica kontrolna biochemiczna – poziom patologiczny. 2. Podane wartości kontrolne dla wszystkich wymaga- nych metod. 3. Surowice kompatybilne z oferowanymi odczynnikami. 4. Po otwarciu odczynniki są stabilne do daty ważności podanej na opakowaniu. | ml. | 120 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Multikalibrator CPV-24496000-7 | 1. Multikalibrator do parametrów biochemicznych 2. Podane wartości kontrolne dla wszystkich wymaga- nych metod. 3. Ten sam producent, co odczynników. 4. Surowice kompatybilne z oferowanymi odczynnikami. 5. Po otwarciu odczynniki są stabilne do daty ważności podanej na opakowaniu. | ml. | 40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | ALP CPV-24496000-7 | 1. Met.:IFCC 2. Odczynnik ciekły,gotowy do użycia. 3. Stabilność odczynnika rob. - min. 4 tyg. W 2-8°C. 4. Po otwarciu odczynniki są stabilne do daty ważności podanej na opakowaniu. | ml. | 200 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Zestaw płynów myjących do Metrolaba 2300 PLUS. CPV-24496000-7 | 1. Myjący = 200 ml. 2.Płuczący = 200 ml. | zestawy | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Dodatek do roztworu myjącego do Metrolaba 2300 PLUS. CPV-24496000-7 | 1. Zestaw = 400ml. | zestawy | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Odczynnik do oznaczania białka w moczu CPV-24496000-7 | 1. Odczynnik ciekły, gotowy do użycia. 2. Po otwarciu stabilny do daty ważności podanej na opakowaniu. 3. Wzorzec dostępny na opakowaniu | ml | 500 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ### RAZEM |  | Wartość netto |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Kwota podatku VAT |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Wartość brutto |  |  |  |

Uwaga:

1. Odczynniki muszą być kompatybilne z Metrolabem 2300 PLUS.
2. Oferent musi zapewnić bezpłatny autoryzowany serwis i naprawę w/w urządzenia na czas trwania umowy.
3. Oferent musi zapewnić kontrolę zewnętrzną laboratoryjną na czas trwania umowy.                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                         


                                                                                                                                                                                            ........................................................

Pieczęć i podpis osoby upoważnionej

| L.p. | ## Nazwa asortymentu | ## Warunki graniczne-parametry techniczne, sposób wykonania. | Jednostka miary | Ilość | Cena netto |  | Wartość netto | Stawka VAT | Kwota podatku VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 |
| PAKIET 2 – TESTY DIAGNOSTYCZNE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | FOB. CPV-24496200-0 | 1.Jednostopniowy test do wykrywania krwi utajonej w kale. 2. Bez diety. 3.Czułość testu min.10 ng/ml hemoglobiny. 4. Po otwarciu odczynniki są stabilne do daty ważności podanej na opakowaniu | szt. | 400 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Paski do analizy moczu. CPV-33124131-2 | 1. Parametry które muszą być uwzględnione na pasku: glukoza, białko, pH, bilirubina, krew, ketony, urobilinogen, ciężar właściwy. | szt. | 9000 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | CRP lateks. CPV-24496200-0 | 1. Test jakościowo, półilościowy,aglutynacyjny. 2. Kontrola dodatnia i ujemna w zestawie. 3. Kompletny zestaw z mieszadełkami i płytkami testowymi. 4. Wystandaryzowane wg.standardów międzynarodowych dopuszczalnych i stosowanych w diagnostyce laborator. 5. Czułość analityczna min 6 mg/l CRP. 6. Efekt prozonowy: brak do min. 500 mg/l 7. Po otwarciu odczynniki są stabilne do daty ważności podanej na opakowaniu | ozn. | 2000 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | RF lateks CPV-24496200-0 | 1. Test jakościowo, półilościowy,aglutynacyjny. 2. Kontrola dodatnia i ujemna w zestawie. 3. Kompletny zestaw z mieszadełkami i płytkami testowymi. 4. Wystandaryzowane wg. standardów międzynarodowych dopuszczalnych i stosowanych w diagnostyce laborator. 5. Czułość analityczna min 8 IV/ml RF. 6. Efekt prozonowy: brak do min. 600 IV/ml 7. Po otwarciu odczynniki są stabilne do daty ważności podanej na opakowaniu | ozn. | 300 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ASO lateks CPV-24496200-0 | 1. Test jakościowo, półilościowy, aglutynacyjny. 2. Kontrola dodatnia i ujemna w zestawie. 3. Kompletny zestaw z mieszadełkami i płytkami testowymi. 4. Wystandaryzowane wg. standardów międzynarodowych dopuszczalnych i stosowanych w diagnostyce laborator. 5. Czułość analityczna min 200 IU/ml ASO 6. Efekt prozonowy: brak do min. 1500 IU/ml. 7. Po otwarciu odczynniki są stabilne do daty ważności podanej na opakowaniu. | ozn. | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Test do wykrywania Treponema pallidum. CPV-24496200-0 | 1. Test paskowy. 2. Pakowane osobno. 3. Po otwarciu odczynniki są stabilne do daty ważności podanej na opakowaniu. | ozn. | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Troponina I. CPV-24496200-0 | 1.Test kasetkowy. 2. Pakowane osobno. 3. Czułość 1 ng/ml. | ozn. | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | D dimery – test lateksowy CPV-24496200-0 | 1. Test jakościowo, półilościowy,aglutynacyjny. 2. Kontrola dodatnia i ujemna w zestawie. 3. Kompletny zestaw z mieszadełkami i płytkami testowymi. 4. Wystandaryzowane wg. standardów międzynarodowych dopuszczalnych i stosowanych w diagnostyce laborator. 5. Czułość analityczna 200 ng/ml. 6. Efekt prozonowy: brak . 7. Po otwarciu odczynniki są stabilne do daty ważności podanej na opakowaniu. | ozn. | 150 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Giardia lamblia – test wykrywający cysty w kale. CPV-24496200-0 | 1. Test kasetkowy lub paskowy. 2. Pakowane osobno. 3. Po otwarciu odczynniki są stabilne do daty ważności podanej na opakowaniu. | ozn. | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Helicobacter pylory w kale. CPV-24496200-0 | 1. Test kasetkowy lub paskowy. 2. Pakowane osobno. 3. Po otwarciu odczynniki są stabilne do daty ważności podanej na opakowaniu. | ozn.. | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Test skriningowy do wykrywania przeciwciał HIV 1/2 CPV-24496200-0 | 1. Test kasetkowy lub paskowy. 2. Pakowane osobno. 3. Wystandaryzowane wg. standardów międzynarodowych dopuszczalnych i stosowanych w diagnostyce laborator. 4. Po otwarciu odczynniki są stabilne do daty ważności podanej na opakowaniu. | ozn. | 75 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Test skriningowy do wykrywania przeciwciał HCV. CPV-24496200-0 | 1. Test kasetkowy lub paskowy. 2. Pakowane osobno. 3. Wystandaryzowane wg.standardów międzynarodowych dopuszczalnych i stosowanych w diagnostyce laborator. 4. Po otwarciu odczynniki są stabilne do daty ważności podanej na opakowaniu. | ozn. | 150 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | HBS - Antygen. CPV-24496200-0 | 1. Test kasetkowy lub paskowy. 2. Pakowany osobno. 3. Wystandaryzowane wg.standardów międzynarodowych dopuszczalnych i stosowanych w diagnostyce laborator. 4. Po otwarciu odczynniki są stabilne do daty ważności podanej na opakowaniu. | ozn. | 200 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ### RAZEM |  | Wartość netto |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Kwota podatku VAT |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Wartość brutto |  |  |

.........................................................
                                                                                                                                                                                  Pieczęć i podpis osoby upoważnionej

| L.p. | ## Nazwa asortymentu | ## Warunki graniczne-parametry techniczne, sposób wykonania. | Jednostka miary | Ilość | Cena netto |  | Wartość netto | Stawka VAT | Kwota podatku VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 |
| PAKIET 3 - KOAGULOLOGIA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Tromboplastyna mózgów króliczych. CPV-24496500-2 | 1. Odczynnik liofilizowany. 2. Tromboplastyna z chlorkiem Ca. 3. ISI ≈ 1, nie wyżej niż 1,15. 4. Czas kontrolny wyznaczony przez producenta. 5.Osocze kontrolne w zestawie. 6. Osocze kontrolne z wyznaczonymi zakresami dla aparatu użytkowego. 7. Ilość osocza kontrolnego ma starczyć na czas trwania umowy. | ml. | 800 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Probówki do koagulometru Optic K-3002 CPV-33141500-5 |  | szt. | 7000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ### RAZEM |  | Wartość netto |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Kwota podatku VAT |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Wartość brutto |  |  |

Uwaga:

- Oferent musi zapewnić bezpłatny autoryzowany serwis i naprawę w/w urządzenia na czas trwania umowy.

- Oferent musi zapewnić kontrolę zewnątrz laboratoryjną na czas trwania umowy.                                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                   ...........................................................

Pieczęć i podpis osoby upoważnionej

| L.p. | ## Nazwa asortymentu | ## Warunki graniczne-parametry techniczne, sposób wykonania | Jednostka miary | Ilość | Cena netto | Wartość netto | Stawka VAT | Kwota podatku VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| PAKIET 4 – ODCZYNNIKI DO APARATU ABX MICROS 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Diluent CPV-24496200-2 |  | litr | 160 |  |  |  |  |  |
| 2 | Odczynnik lizujący CPV-24496200-2 |  | litr | 7 |  |  |  |  |  |
| 3 | Odczynnik myjący CPV-24496200-2 |  | litr | 15 |  |  |  |  |  |
| 4 | Odczynnik odbiałczający CPV-24496200-2 |  | litr | 1 |  |  |  |  |  |
| 5 | Krew kontrolna 8 parametrowa normalna CPV-24496200-2 |  | opak. max. 2,5 ml. | 12 |  |  |  |  |  |
| 6 | Krew kontrolna 8 parametrowa patologiczna niska CPV-24496200-2 |  | opak. max. 2,5 ml. | 4 |  |  |  |  |  |
| 7 | Krew kontrolna 8 parametrowa patologiczna wysoka CPV-24496200-2 |  | opak. max. 2,5 ml. | 4 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ### RAZEM |  | Wartość netto |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Kwota podatku VAT |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Wartość brutto |  |  |

Uwaga:

- Oferent musi zapewnić bezpłatny autoryzowany serwis i naprawę w/w urządzenia na czas trwania umowy.

- Oferent musi zapewnić kontrolę zewnątrz laboratoryjną na czas trwania umowy.

……......................................................

Pieczęć i podpis osoby upoważnione

| L.p. | ## Nazwa asortymentu | ## Warunki graniczne-parametry techniczne, sposób wykonania. | Jednostka miary | Ilość | Cena netto |  | Wartość netto | Stawka VAT | Kwota podatku VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 |
| PAKIET 5 – SPRZĘT JEDNORAZOWEGO UŻYTKU I DROBNE MATERIAŁY LABORATORYJNE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Probówki do morfologii. CPV-26152339-0 | 1. Probówki z nakraplanym EDTA-K2. 2. Na 1ml krwi. | szt. | 9500 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Zestaw do OB. CPV-26152339-0 | 1. Komplet probówka i rurka jedn. użytku. 2. Zgodny z zaleceniami ICSH. 3. Na 1ml. krwi. | szt. | 7000 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Probówki na glukozę. CPV-26152339-3 | 1. Probówki z KF/Na2EDTA. 2. Na 1,8 ml krwi | szt. | 1000 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Probówki do koagulologii CPV-26152339-3 | 1. Poj. całkowita 5 ml . 2. Na max 1,8 ml krwi. | szt. | 4000 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Probówki z granulatem i przyspieszaczem. CPV-26152339-3 | 1. Tworzywo PS. 2. Poj. około 3-4 ml 3. Musi pasować do talerza probówko- -wego dla Metrolaba 2300 PLUS. 4.Granulat w formie kulek. | szt. | 14000 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Mikrometoda na morfologię CPV -26152339-3 | 1. Probówki z EDTA 2. Poj. 200 ul | szt. | 200 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Mikrometoda na skrzep CPV-26152339-3 | 1. Probówki do separacji surowicy. 2. Poj. 200 ul | szt. | 300 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Końcówki do pipet żółte CPV-33141000-0 | 1. do 0,2 ml. 2. Typ Eppendorfa wymiennie Gilson. | szt. | 8000 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Końcówki do pipet niebieskie CPV-33141000-0 | 1. do 1 ml . 2. Typ Eppendorfa. | szt. | 6000 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Końcówki do pipet bezbarwne. CPV-33141000-0 | 1. do 5 ml. 2. Pasujące do pipety Microlit-V. | szt. | 1000 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Kuwety półmikro CPV-26152339-3 | 1. Z dwiema ścianami optycznie gładkimi. 2. Poj. 0,5 – 2,0 ml | szt. | 2000 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Nakłuwacze dla dorosłych CPV-33124130-5 | 1. Igła 2,4 mm | szt. | 600 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Probówki okrągłodenne. CPV-33124130-5 | 1. Tworzywo: polistyren 2. Wymiar: pasujący do Metrolaba 2300 PLUS. 3.Bez kołnierza, gładkie. 4. Z korkiem | szt. | 4000 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Probówki stożkowe, poj. około 10 ml CPV-26152339-3 | 1. Tworzywo: polistyren 2. Wymiar: 16x100 ml 3. Do wirowania moczu. 4. Bez kołnierza, bez podziałki. | szt. | 4000 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Szkiełka mikroskopowe podstawowe CPV-26152300-1 | 1. Cięte krawędzie, gładkie 2. Wymiar: 76x26x1 mm | szt. | 4000 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Szkiełka mikroskopowe podstawowe z polem do opisu. CPV-26152300-1 | 1. Cięte krawędzie, gładkie. 2. Wymiar: 76x26x1 mm | szt. | 2000 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Szkiełka nakrywkowe CPV-26152300-1 | 1. Wymiar: 24x24 mm | szt. | 8000 |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Naczynka z PS do analizatora CPV-33141613-0 | 1. Poj. 0,5 ml. | szt. | 7000 |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Eppendorfy CPV-33141613-0 | 1. Poj. 1,5 ml. 2. Dno stożkowe. 3. Bez korka. | szt. | 3000 |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Eppendorfy. CPV-33251000-0 | 1. Poj. 1,5 ml. 2. Bezbarwne. 3. Z korkiem 4. Z podziałką lub bez. 5. Dno stożkowe. | szt. | 2000 |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Stazy automatyczne, autoklawowane z łatwym otwieraniem. CPV-33124130-5 |  | szt. | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Pipety stałopojemnościowe CPV-33124130-5 |  | szt. | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Pipety zmiennopojemnosciowe CPV-33124130-5 |  | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ### RAZEM |  | Wartość netto |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Kwota podatku VAT |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Wartość brutto |  |  |

Oferent musi zapewnić bezpłatny autoryzowany serwis pipet na czas trwania umowy.

.....................................................
                                                                                                                                                                                               Pieczęć i podpis osoby upoważnionej

| L.p. | ## Nazwa asortymentu | ## Warunki graniczne-parametry techniczne, sposób wykonania. | Jednostka miary | Ilość | Cena netto |  | Wartość netto | Stawka VAT | Kwota podatku VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 |
| PAKIET 6 – ODCZYNNIKI DO APARATU EASY LITE Na/K. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Pakiet odczynników 800ml do oznaczeń Na/K CPV-24496500-2 |  | szt. | 7 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Roztwór do napełniania elektrody referencyjnej. CPV-24496500-2 |  | szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Płyn do mycia codziennego CPV-24496500-2 |  | szt. | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Elektroda sodowa CPV-24496500-2 |  | szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Elektroda potasowa CPV-24496500-2 |  | szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Membrana. CPV-24496500-2 |  | szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Zawór. CPV-24496500-2 |  | szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Elektroda referencyjna CPV-24496500-2 |  | szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Komplet wężyków. CPV-24496500-2 |  | szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Igła do aparatu. CPV-24496500-2 |  | szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Detektor. CPV-24496500-2 |  | szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ### RAZEM |  | Wartość netto |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Kwota podatku VAT |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Wartość brutto |  |  |

Uwaga:   1. Oferent zapewnia darmowy autoryzowany serwis z przeglądem na czas trwania umowy.
                 2.Do oferty dołączyć potwierdzenie autoryzacji serwisu przez firmę Medica Corp.



                                                                                                                                                                                         …….....................................................
                                                                                                                                                                                             Pieczęć i podpis osoby upoważnionej