Załącznik 2e do siwz

................................................

pełna nazwa i adres oferenta

Formularz cenowy

Pakiet 5. Wyposażenie rehabilitacji

Tabela nr 1

| Nr | Nazwa | Sym-bol | Ilość | Wymiary | Opis | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | Producent/model (o ile dotyczy) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Krzesło zabiegowe | KZ | 1 |  | Krzesło do pobierania krwi z dwoma podłokietnikami i zagłówkiem, konstrukcja metalowa, tapicerka zmywalna, odporna na działanie środków dezynfekcyjnych |  |  |  |  |  |
| 2. | Leżanka | Le | 2 | 60-70x190-200 x50-60cm | Leżanka z regulowanym zagłówkiem, z wieszakiem na prześcieradło jednorazowe, konstrukcja metalowa, tapicerka zmywalna, odporna na działanie środków dezynfekcyjnych |  |  |  |  |  |
| 3. | UGUL |  | 1 |  | UGUL podwójny z wyposażeniem (2 kpl. wyposażenia) wg tab. 2 poniżej |  |  |  |  |  |
| 4. | Stół reha-bilitacyjny | Sr | 2 |  | Stół rehabilitacyjny dwusekcyjny, wysokość regulowana elektrycznie, zmywalny maksymalne obciążenie - minimum 150kg |  |  |  |  |  |
| 5. | Stół do masażu | Sm | 2 |  | Stół do masażu trzysekcyjny nieskładany, zagłówek z wycięciem, podpórki na ręce, wysokość regulowana mechanicznie, zmywalny, maksymalne obciążenie - minimum 150kg |  |  |  |  |  |
| 6. | Rower treningowy | Ro | 2 |  | Rower treningowy magnetyczny, możliwość regulacji oporu (programy treningowe), intuicyjny wyświetlacz LCD, regulowana wys. siodełka, samoustawialne pedały z paskami, rolki transportowe, stopki poziomujące maksymalna waga użytkownika – minimum 120 kg |  |  |  |  |  |
| 7. | Orbitrek | Or | 1 |  | Orbitrek magnetyczny, możliwość regulacji oporu (programy treningowe), intuicyjny wyświetlacz LCD, płozy antypoślizgowe, rolki transportowe, stopki poziomujące maksymalna waga użytkownika – minimum 120 kg |  |  |  |  |  |
| 8. | Rotor do ćwiczeń kończyn górnych | Rt1 | 1 |  | Rotor do ćwiczeń kończyn górnych, mocowany do ściany, rama stalowa , dociskowy mechanizm oporowy, piankowe nasadki na rączki |  |  |  |  |  |
| 9. | Rotor do ćwiczeń kończyn dolnych | Rt2 | 1 |  | Rotor wolnostojący, rama stalowa, stabilna podstawa, nasadki antypoślizgowe, regulacja oporu, regulacja wysokości podstawy, gumowe opaski na stopy |  |  |  |  |  |
| 10. | Drabinka | D | 2 | 78 x 225 x 10 cm | Drabinka rehabilitacyjna drewniana standardowa |  |  |  |  |  |
| 11. | Materac rehab. |  | 2 | 195 x 85 x 5 cm | Materac rehabilitacyjny trzyczęściowy, z twardej pianki poliuretanowej, zmywalny |  |  |  |  |  |
| 12. | Parawan |  | 2 | 95-100x164-170 cm | Parawan lekarski jednoskrzydłowy na kółkach, z blokadą jazdy, z podstawą ok. 45 cm z jednej strony |  |  |  |  |  |
| 13. | Zasłona |  | 1 | Ok. 370 cm | Karnisz w formie rurki ze stali nierdzewnej, zasłona PE (podzielona na 2-3 części) ok. 450x240 cm (sięgająca do poziomu 15 cm ponad posadzką) |  |  |  |  |  |
| Łącznie wartość netto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Łącznie wartość brutto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Uwaga: Dopuszcza się nieznaczne odstępstwa od wskazanych wymiarów +/- 5 cm.

.....................................................

/podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy/

.......................................,dnia........................

Tabela nr 2 – Wyposażenie UGUL

| Lp. | Nazwa | szt. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Linka długość 1600 mm - przeznaczona do ćwiczeń i zawieszeń, wykonana ze stylonowego, wytrzymałego sznura. | 14 |
| 2 | Linka długość 960 mm - przeznaczona do ćwiczeń i zawieszeń, wykonana ze stylonowego, wytrzymałego sznura. | 6 |
| 3 | Linka długość 2450 mm z regulacją wysokości - przeznaczona do ćwiczeń kończyn górnych, w tym ćwiczeń samowspomaganych. Linka posiada dwa drewniane uchwyty i dwa bloczki do regulacji wysokości linki. | 1 |
| 4 | Linka długość 5720 mm - przeznaczona do ćwiczeń z odciążeniem. Linka w komplecie z dwoma metalowymi uchwytami i trzema bloczkami do regulacji wysokości. | 1 |
| 5 | Linka długość 3750 mm - przeznaczona do wyciągów i ćwiczeń oporowych kończyn dolnych. Wyposażona w kauszę, karabińczyk, dwa bloczki i regulator długości. | 3 |
| 6 | Linka długość 5000 mm - przeznaczona do ćwiczeń z ławeczką w kolumnie przyściennej. Zwykła pętla. | 1 |
| 7 | Podwieszka przedramion i podudzi 100x420mm - wytrzymała podwieszka wykonana z pikowanej tkaniny, wyposażona w zaczepy do podwieszania. | 6 |
| 8 | Podwieszka ud i ramion 145x540mm - wytrzymała podwieszka wykonana z pikowanej tkaniny, wyposażona w zaczepy do podwieszania. | 6 |
| 9 | Podwieszka pod miednicę 230x750mm - wytrzymała podwieszka z tkaniny wyposażona w dwa trójkątne zaczepy | 2 |
| 10 | Podwieszka klatki piersiowej 225x675mm/340x100mm - wykonana z pikowanej tkaniny podwieszka z zaczepami do podwieszania. Wyposażona w 4 trójkątne zaczepy. | 1 |
| 11 | Podwieszka pod głowę 150x530mm - solidna podwieszka wykonana z pikowanej tkaniny z otworem o średnicy 65mm. Wyposażona w trójkątne zaczepy do podwieszania | 1 |
| 12 | Podwieszka stóp 75x610mm - podwieszka z pikowanej tkaniny do podwieszeń kończyn dolnych. Wyposażona w dwa półkoliste zaczepy do podwieszania. | 4 |
| 13 | Podwieszka dwustawowa pelota 160x80 pas 40x1350mm - wykonana z pikowanej tkaniny, wytrzymała podwieszka do kończyn dolnych i górnych. Wyposażona w dwa regulatory długości i dwie peloty, zaczep do podwieszeń trójkątny. | 4 |
| 14 | Pas do wyciągu za miednicę uniwersalny 1130x170mm - wytrzymały pas stabilizacyjny wykonany z tkaniny. Zaczepy do podwieszeń trójkątne, zapinanie na mocny rzep. | 1 |
| 15 | Kamaszek - przeznaczony do ćwiczeń oporowych stopy, wykonanie ze skóry. Wyposażony w 6 półkolistych zaczepów do podwieszeń, zapinanie na mocny rzep. | 2 |
| 16 | Pas do stabilizacji odcinka lędźwiowego lub klatki piersiowej pelota 201x448mm - wytrzymały pas do stabilizacji wyposażony w 3 paski o wymiarach 40x1130mm. | 1 |
| 17 | Pas do stabilizacji klatki piersiowej pelota 118x3008 3 paski 40x108 | 1 |
| 18 | Pas do stabilizacji podudzia pelota 100x120 pas 40x1320 | 2 |
| 19 | Pas do stabilizacji ramienia i przedramienia pelota 100x120 2 paski 30x365 | 2 |
| 20 | Pas do stabilizacji ud pelota 118x300 2 paski 30x1100 | 1 |
| 21 | Pętla Glissona z orczykiem | 1 |
| 22 | Ciężarek miękki 0,5kg | 2 |
| 23 | Ciężarek miękki 1kg | 2 |
| 24 | Ciężarek miękki 1,5kg | 2 |
| 25 | Ciężarek miękki 2kg | 2 |
| 26 | Ciężarek miękki 2,5kg | 2 |
| 27 | Ciężarek miękki 3kg | 1 |
| 28 | Ciężarek miękki 4kg | 1 |
| 29 | Esik | 60 |

.....................................................

/podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy/

.......................................,dnia........................