Załącznik nr 2b do siwz

................................................

pełna nazwa i adres oferenta

Formularz cenowy

Pakiet 2. Wyposażenie pomieszczeń do przepierek

| Nr | Nazwa | Sym-bol | Ilość | Wymiary | Opis | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | Producent, model (o ile dotyczy) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Suszarka elektryczna | SE | 1 | 54-60x66x85-90cm | Suszarka kondensacyjna, klasa energetyczna min. A+, min. 6 kg, sterowanie elektroniczne, poziom hałasu max. 66dB, |  |  |  |  |  |
| 2. | Pralnica | P4 | 1 |  | Pralnico – wirówka przemysłowa, 10-12 kg, moc do 12 kW |  |  |  |  |  |
| 3. | Pralka | P5 | 1 |  | Pralka półprzemysłowa min.9 kg, moc max. 6 kW ładowana od przodu, moduł załadunku 1:10 |  |  |  |  |  |
| 4. | Suszarka | SE2 | 1 |  | Suszarka przemysłowa, 10-12 kg, moc do 12 kW |  |  |  |  |  |
| 5. | Maglownica |  | 1 |  | Magiel elektryczny, wałek 80 - 100 cm, średnica minimum 250 mm, dług. obudowy max. 152 cm, regulacja prędkości i temperatury, ochrona przed poparzeniem palców, wyłącznik bezpieczeństwa, wyłącznik nożny, max. 6,5 kW – wymagana konsultacja z inwestorem |  |  |  |  |  |
| 6. | Stół prasowalni-czy |  | 1 |  | Stół prasowalniczy z podgrzewaną powierzchnią, odsysaniem oraz wytwornicą pary i żelazkiem; kompaktowy, z automatyczną stacją parową i żelazkiem. - powierzchnia prasowania min. 40 x 110 cm - odsysanie - automatyczna stacja parowa - profesjonalne, wysokociśnieniowe żelazko dla prawo i leworęcznych - ciśnienie pary min. 2,5 BAR - stopa przeciwpołyskowa - pojemność zbiornika wody min.1l - kontrolka braku wody oraz gotowości do pracy - płynna regulacja ilości pary |  |  |  |  |  |
| Łącznie wartość netto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Łącznie wartość brutto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Uwaga: Dopuszcza się nieznaczne odstępstwa od wskazanych wymiarów +/- 5 cm.

.....................................................

/podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy/

.......................................,dnia........................