Załącznik 2b do siwz

................................................

pełna nazwa i adres oferenta

Formularz cenowy

Pakiet 2. Wyposażenie kuchni

| Nr | Nazwa | Sym-bol | Ilość | Wymiary | Opis | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | Producent, model (o ile dotyczy) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Regał magazynowy | Rm | 22 | 45/90/180 cm | Regał magazynowy, 4-półkowy, półki ażurowe/rusztowe, stal chromowana, do kontaktu z żywnością, nóżki regulowane |  |  |  |  |  |
| 2. | Stół nierdzewny z półką, | Sn1 | 2 | 110/60/85cm | Stół ze stali nierdzewnej roboczy z półką, z listwą ograniczającą |  |  |  |  |  |
| 3. | Stół nierdzewny z półką, | Sn2 | 1 | 110/70/85cm | Stół ze stali nierdzewnej roboczy z półką, z listwą ograniczającą |  |  |  |  |  |
| 4. | Stół nierdzewny z półką i zlewem | Snz1 | 3 | 110/60/85cm | Stół ze stali nierdzewnej roboczy ze zlewem i półką, z listwą ograniczającą, z baterią i syfonem |  |  |  |  |  |
| 5. | Stół nierdzewny z półką i zlewem | Snz2 | 3 | 110/70/85cm | Stół ze stali nierdzewnej roboczy ze zlewem i półką, z listwą ograniczającą, z baterią i syfonem |  |  |  |  |  |
| 6. | Stół nierdzewny z półką i zlewem | Snz3 | 1 | 140/60/85cm | Stół ze stali nierdzewnej roboczy ze zlewem i półką, z listwą ograniczającą, z baterią i syfonem |  |  |  |  |  |
| 7. | Stół z drzwiami i półką | Snd | 2 | 110/70/85cm | Stół ze stali nierdzewnej roboczy z szafką z drzwiami otwieranymi i półką, z listwą ograniczającą |  |  |  |  |  |
| 8. | Stół z otworem na odpadki | Sno | 2 | 40/60/85cm | Stół ze stali nierdzewnej roboczy z otworem na resztkowanie i koszem |  |  |  |  |  |
| 9. | Szafa przelotowa | Szp | 2 | h=180 dł.80, gł.70 cm | Szafa przelotowa ze stali nierdzewnej, z półkami, drzwi suwane, dwudzielna |  |  |  |  |  |
| 10. | Regał | Ro | 2 | 50/60/180cm | Regał ociekowy, półki gretingowe, z tacą na dolnej półce, 4 półki |  |  |  |  |  |
| 11. | Urządzenie UV |  | 1 |  | Naświetlacz do jajek UV, wsad 30 szt., stal nierdzewna, automatyczne wyłączenie lamp przy otwartej szufladzie |  |  |  |  |  |
| 12. | Piec konwekcyjno-parowy elektryczny |  | 1 |  | Specyfikacja wg poniższej tabeli, zmiękczacz wody |  |  |  |  |  |
| 13. | Chłodziarka | Ch1 | 1 | ~60/60/185 cm | Szafa chłodnicza min. 350 litrów, zakres temperatur od +2°C do +8°C (+/- 2°C), drzwi przeszklone, 4 przestawne ruszty |  |  |  |  |  |
| 14. | Chłodziarka | Ch2 | 7 | ~63,5/63/200 cm | Szafa chłodnicza, zakres temperatur -2 do+8st.C (+/- 2°C), poj. min. 350 litrów, stal nierdzewna, 4 półki |  |  |  |  |  |
| 15. | Lodówka na próbki | Ch3 | 1 | ~47/51/84cm | Lodówka na próbki pokarmowe, 95 litrów, blacha proszkowo malowana, zestaw pojemników z kasetami, instrukcja przechowywania na drzwiach |  |  |  |  |  |
| 16. | Chłodziarka | Ch4 | 1 | 60/60/185 cm | Szafa chłodnicza min. 350 litrów, zakres temperatur od +2°C do +8°C (+/- 2°C), drzwi przeszklone, 4 przestawne ruszty |  |  |  |  |  |
| 17. | Zamrażarka | Zm | 1 | ~140/65/90 cm | Zamrażarka skrzyniowa, 4 koszyki, obudowa lakierowana, zakres temperatur: –18 do-22 °C (+/- 2°C), poj. min. 450 litrów |  |  |  |  |  |
| 18. | Obieraczka | Ob | 1 |  | Obieraczka do warzyw wydajność min.200 kg/godz., stal nierdzewna, zasilanie 230V |  |  |  |  |  |
| 19. | Kuchenka elektryczna |  | 1 | 80/70/85 cm | Kuchnia elektryczna 4 płyty grzewcze, podstawą z półką, 400V, max. 14 kW |  |  |  |  |  |
| 20. | Taboret elektryczny |  | 1 | 60-70x60-70x40cm | Taboret elektryczny, śr płyty: min. 400 mm, stal nierdzewna 400V, max 6 kW |  |  |  |  |  |
| 21. | Zmywarko-wyparzarka | Zm1 | 1 |  | Zmywarka z funkcją wyparzania kapturowa gastronomiczna do naczyń stołowych, kaptur odnoszony ręcznie, kosz 500/500 (+/- 50mm), dozownik płynu, zmiękczacz wody zgodnie z wymaganiami prod. zmywarki, wraz z pompą odpływu |  |  |  |  |  |
| 22. | Zmywarko-wyparzarka | Zm2 | 1 |  | Zmywarka z funkcją wyparzania kapturowa gastronomiczna do gn-ów 1/1, kaptur odnoszony ręcznie, kosz 550/550 (+/- 50mm), dozownik płynu, zmiękczacz wody zgodnie z wymaganiami prod. zmywarki, wraz z pompą odpływu |  |  |  |  |  |
| 23. | Basen do mycia naczyń kuchennych |  | 1 | 80/70/85 | Stół ze stali nierdzewnej z basenem jednokomorowym, komora h=300mm, napełniacz z wylewką stołowy |  |  |  |  |  |
| 24. | Roleta |  | 1 | ~175x220 cm | Roleta stalowa, podnoszona ręcznie, zamek, wg obmiaru |  |  |  |  |  |
| 25. | Maszynka do mięsa typu Wilk |  | 1 |  | - wydajność min. 150 kg/godz. - obudowa oraz wszystkie elementy mające kontakt z żywnością wykonane są ze stali nierdzewnej. - sitko 6 mm - sitko 8 mm - nóż jednostronny - lejek do kiełbas - popychacz - średnica otworu wsadowego: 45 mm - zasilanie: 230 V |  |  |  |  |  |
| 26. | Szatkownica do warzyw |  | 1 |  | - obudowa z aluminium - zasilanie: 230 V - wiórki 3 mm - wiórki 5 mm - wiórki 7 mm - tarcza regulowana z nożem do plastrów o gr. 1 - 10 mm - zestaw kaset do przechowywania tarcz |  |  |  |  |  |
| 27. | Garnek z pokrywką |  | 2 | poj. 31 – 33 l | Garnek wysoki wykonany ze stali nierdzewnej, 3-warstwowe dno typu „sandwicz” (stal – aluminium – stal) zapewniające równomierne rozprowadzenie ciepła i utrudniające przypalanie potraw; przystosowany do użytkowania na wszystkich typach kuchni (gazowych, elektrycznych, indukcyjnych); przystosowany do mycia w profesjonalnych zmywarkach gastronomicznych. |  |  |  |  |  |
| 28. | Garnek z pokrywką |  | 2 | poj. 26 – 27 l | j.w. |  |  |  |  |  |
| 29. | Garnek z pokrywką |  | 2 | poj. 14 – 15 l | j.w. |  |  |  |  |  |
| 30. | Garnek z pokrywką |  | 3 | poj. 9,5 – 10 l | Garnek średni wykonany ze stali nierdzewnej, 3-warstwowe dno typu „sandwicz” (stal – aluminium – stal) zapewniające równomierne rozprowadzenie ciepła i utrudniające przypalanie potraw; przystosowany do użytkowania na wszystkich typach kuchni (gazowych, elektrycznych, indukcyjnych); przystosowany do mycia w profesjonalnych zmywarkach gastronomicznych. |  |  |  |  |  |
| 31. | Garnek z pokrywką |  | 3 | poj. 5 – 5,5 l | j.w. |  |  |  |  |  |
| Łącznie wartość netto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Łącznie wartość brutto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Uwaga: Dopuszcza się nieznaczne odstępstwa od wskazanych wymiarów +/- 5 cm.

.....................................................

/podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy/

.......................................,dnia........................

Tabela

Piec konwekcyjno parowy elektryczny

Funkcje: min 6 trybów pracy: mięso, drób, ryba, dodatki, potrawy z jajek, wypieki, technologia rozprowadzania energii w komorze roboczej możliwość przyrządzania załadunków mieszanych z nadzorem pojedynczych półek i dostosowywaniem dla każdej półki Tryb konwekcyjno-parowy z 3 trybami pracy: para 30-130°C, gorące powietrze 30- 300°C, kombinacja pary i gorącego powietrza 30-300°C pomiar z dokładnością do 1% wilgotności, nastawy wilgotności i sterowania wilgotnością Gotowanie do delikatnego przyrządzania dużych sztuk mięsa Obsługa Samoucząca się obsługa, dostosowująca się do sposobu użytkowania urządzenia samodzielnie konfigurowalny, dostosowany do użytkownika wyświetlacz obsługi (obrazy, teksty itd.) Możliwość ustawiania przez użytkownika blokady obsługi i programów (3 poziomy) Pomoc, podręcznik obsługi oraz podręcznik użytkowania Czyszczenie, pielęgnacja i bezpieczeństwo użytkowania -automatyczny system czyszcząco-pielęgnacyjny komory urządzenia i generatora pary - automatyczne rozpoznawanie stanu zabrudzenia i ogólnego stanu utrzymania urządzenia - automatyczne wyświetlanie optymalnego programu czyszczącego i niezbędnej ilości chemii - automatyczne odkamienianie Tabletki myjące (opakowanie próbne) i tabletki pielęgnacyjne (opakowanie próbne) Elementy/cechy wyposażenia Minimum 6 półek Rejestracja temperatury rdzenia z 6-punktowym pomiarem Przyrząd do pozycjonowania czujnika temperatury rdzenia Możliwość swobodnego zaprogramowania min 350 programów (do 12 kroków każdy) 3-stopniowa regulacja nawilżania przy 30-260°C w trybie pracy „gorące powietrze” oraz w trybie „kombinacja pary i gorącego powietrza” Rozszerzona funkcja nawilżania z regulacją wilgotności o dokładności 1% 5 programowanych prędkości wentylatora 5 poziomów garowania, programowane szybkie i bezpieczne schładzanie komory urządzenia Programowanie automatycznego startu urządzenia z uwzględnieniem daty i czasu Skala temperatury do wyboru w °C lub °F Cyfrowe zegary Wskaźniki wartości rzeczywistych i nastawionych System rozprowadzania powietrza w komorze Odśrodkowe, nie wymagające filtra odprowadzanie tłuszczu Drzwi urządzenia z podwójną szybą, wentylowaną przestrzenią między szybami i odchylaną wewnętrzną szybą Rynienka na skropliny w drzwiach, ze stałym odpływem również przy otwartych drzwiach Rynna na skropliny podłączona do instalacji odpływowej Blokada otwartych drzwi przy 120°/180° Bezdotykowy wyłącznik drzwiowy Wciskana, łatwa do wymiany uszczelka drzwi Wzdłużny układ prowadnic dla typów 61, 101, 201, odpowiedni dla pojemników GN 1/1, 1/2, 1/3, 2/3, 2/8 Wzdłużny układ prowadnic dla typów 62, 102, 202, odpowiedni dla pojemników GN 2/1, 1/1 Materiał zewnętrzny i wewnętrzny stal szlachetna - zgodny z DIN 1.4301 Higiena, bezpieczeństwo pracy i ergonomia Złącze Ethernet, np. do podłączenia do systemu kierowania kuchnią albo transmisji danych HACCP Złącze USB do transmisji danych HACCP na pamięć USB albo łatwej aktualizacji oprogramowania System informujący o działaniu urządzenia oraz ostrzegawczy, np. w przypadku braku wody Ogranicznik temperatury dla generatora pary i gorącego powietrza Dopuszczenie zgodnie z VDE do pracy bez nadzoru Maksymalna wysokość najwyższej półki 1,60 m Obsługiwana jedną ręką klamką z możliwością zamykania zatrzaśnięciem drzwi

.....................................................

/podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy/

.......................................,dnia........................