Załącznik 2d do siwz

................................................

pełna nazwa i adres oferenta

Formularz cenowy

Pakiet 4. Grota solna

| Nr | Nazwa | Ilość | Opis | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Grota solna | 1 | Dostawa i montaż groty solnej zgodnie z poniższą tabelą |  |  |  |  |
| Łącznie wartość netto |  |  |  |  |  |  |  |
| Łącznie wartość brutto |  |  |  |  |  |  |  |

Wykonawca winien wypełnić wszystkie rubryki, podając dla każdego asortymentu cenę jednostkową netto i brutto, wartość netto, wartość brutto.

Tabela

| Opis pomieszczenia przewidzianego do montażu groty solnej | - pomieszczenie o wymiarach 487x497 cm, wysokości 280cm; - wydzielone ścianami z betonu komórkowego, otynkowanymi - wyposażone w kanał wentylacji grawitacyjnej - posadzka z płyt gresowych, antypoślizgowych (min R=12) w klasie ścieralności min. IV, w kolorze jasnej szarości - dwa okna 116x107, hp=158 - wyposażone w gniazda elektryczne hermetyczne i 4 wypusty oświetleniowe |
| --- | --- |
| Opis groty solnej | - ściany wyłożone do wysokości 200cm okruchami solnymi w kolorze pomarańczowym i szarym (płyty lub bryły solne), sól pochodząca z kopalni soli, technologia wykonania wg oferty wykonawcy groty w uzgodnieniu z inwestorem - w okładzinie zamontowane po dwa na każdą ścianę punkty świetlne. - ściany ponad okładziną solną oraz sufit malowane w kolorze błękitno-szarym, rodzaj farby zgodny z technologią wykonania groty wg oferty wykonawcy, dostosowaną do specyficznych warunków panujących w pomieszczeniu - na suficie „rozproszone” punkty świetlne(światłowód z oprawami ledowymi) - okna zasłonięte roletami umożliwiającymi otwieranie - tężnia solankowa o wymiarach 210cm x65cmx190cm, na konstrukcji z krawędziaków drewnianych, technologia wykonania wg oferty wykonawcy groty w uzgodnieniu z inwestorem - urządzenie do pomiaru wilgotności i temperatury |

.....................................................

/podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy/

.......................................,dnia........................