Załącznik nr 1 do siwz

Zadanie nr 1 - Maseczki ochronne I

| Nr | Nazwa | Ilość | Opis | Cena jednostkowa netto w zł | Wartość netto w zł (3x5) | Wartość brutto w zł (6xVAT) | Producent, model |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Maski FFP2 lub KN95 | 12 100 szt. | Współczynnik ochrony NPF 12, z regulowaną blaszką nosową, listwami dopasowującymi do głowy, tłoczonym przednim panelem, zakładkami w kształcie litery V, wykonane z materiału filtracyjnego wysokiej wydajności i niskim oporze oddychania, miękkie, składane. Zgodne z normą EN149:2001 |  |  |  |  |
| 2 | Maski FFP3 | 5 160 szt. | Przeznaczone do ochrony układu oddechowego przed szkodliwym działaniem pyłów, aerozoli, cząstek stałych, aerozoli ciekłych o stężeniu do 30xNDS (najwyższe dopuszczalne stężenie) z zaworem wydechowym, wyposażone w taśmę nagłowia i chłonne uszczelnienie. Półmaska przeznaczona do stosowania do 8 godzin. Półmaska filtrująca FFP3 składa się z: • Wielowarstwowego materiału filtracyjnego polipropylenu. • Zacisku nosowego dla formatowania półmaski w obrębie nosa. • Zaworu wydechowego z tworzywa sztucznego. • Taśm nagłowia wykonanych z nitek gumowych w oplocie. • Mocowania taśm nagłowia wykonanego z tworzywa sztucznego. • Uszczelki nosowej wykonanej z pianki poliuretanowej. • Wewnętrznej wkładki, poprawiającej szczelność i komfort użytkowania. Półmaska jest tak skonstruowana, aby można było w niej z łatwością oddychać w trakcie całej zmiany roboczej. Dzięki anatomicznemu kształtowi oraz zaciskowi nosowemu i znajdującej się pod spodem piance, półmaska jest łatwa do dopasowanie dla większości kształtów twarzy, tak aby zapewnić konieczną szczelność. Normy: PN-EN 149+A1:2010, CE 1437 Certyfikat: UE/171/2019/1437 |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  | ----- |

……………………………………..

Podpis osoby, osób reprezentujących Wykonawcę

WYMAGANIA
Półmaski FFP3 i FFP2 są zgodne z:  • europejską normą zharmonizowaną PN-EN 149:2001+A1:2010 (EN 149:2001+A1:2009) „Sprzęt ochrony układu oddechowego - Półmaski filtrujące
do ochrony przed cząstkami. Wymagania, badanie, znakowanie”;  • unijnego prawodawstwa harmonizacyjnego : Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 z dnia
9 marca 2016r. w sprawie środków ochrony indywidualnej oraz uchylenia dyrektywy Rady 89/686/EWG w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do środków ochrony osobistej, wprowadzonej w Polsce na mocy ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 roku (Dz. U. nr 166, poz. 1360) i rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 roku (Dz. U.
z 2008 r. nr 259, poz. 2173) zastępującego z dnia 31 marca 2003 roku (Dz. U. nr 80, poz. 725).

Zadanie nr 2 - Maseczki ochronne II

| Nr | Nazwa | Ilość | Opis | Cena jednostkowa netto w zł | Wartość netto w zł (3x5) | Wartość brutto w zł (6xVAT) | Producent, model |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Maski FFP3 | 20 szt. | Przeznaczone do ochrony układu oddechowego przed szkodliwym działaniem pyłów, aerozoli, cząstek stałych, aerozoli ciekłych o stężeniu do 30xNDS (najwyższe dopuszczalne stężenie) z zaworem wydechowym, wyposażone w taśmę nagłowia i chłonne uszczelnienie. Półmaska przeznaczona do stosowania do 8 godzin. Z wymiennym filtrem. Półmaska filtrująca FFP3 składa się z: • Wielowarstwowego materiału filtracyjnego polipropylenu. • Zacisku nosowego dla formatowania półmaski w obrębie nosa. • Zaworu wydechowego z tworzywa sztucznego. • Taśm nagłowia wykonanych z nitek gumowych w oplocie. • Mocowania taśm nagłowia wykonanego z tworzywa sztucznego. • Uszczelki nosowej wykonanej z pianki poliuretanowej. • Wewnętrznej wkładki, poprawiającej szczelność i komfort użytkowania. Półmaska jest tak skonstruowana, aby można było w niej z łatwością oddychać w trakcie całej zmiany roboczej. Dzięki anatomicznemu kształtowi oraz zaciskowi nosowemu i znajdującej się pod spodem piance, półmaska jest łatwa do dopasowanie dla większości kształtów twarzy, tak aby zapewnić konieczną szczelność. Normy: PN-EN 149+A1:2010, CE 1437 Certyfikat: UE/171/2019/1437 |  |  |  |  |
| 2 | Filtry wymienne zapasowe do maseczek | 20 szt. | Filtry wymienne. Norma N95 |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  | ----- |

……………………………………..

Podpis osoby, osób reprezentujących Wykonawcę

WYMAGANIA
Półmaski FFP3 są zgodne z:  • europejską normą zharmonizowaną PN-EN 149:2001+A1:2010 (EN 149:2001+A1:2009) „Sprzęt ochrony układu oddechowego - Półmaski filtrujące do ochrony przed cząstkami. Wymagania, badanie, znakowanie”;  • unijnego prawodawstwa harmonizacyjnego : Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 z dnia 9 marca 2016r.
w sprawie środków ochrony indywidualnej oraz uchylenia dyrektywy Rady 89/686/EWG w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do środków ochrony osobistej, wprowadzonej w Polsce na mocy ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 roku (Dz. U. nr 166, poz. 1360) i rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 roku (Dz. U. z 2008 r. nr 259, poz. 2173) zastępującego z dnia 31 marca 2003 roku (Dz. U. nr 80, poz. 725).

Zadanie nr 3 - Maseczki ochronne III

| Nr | Nazwa | Ilość | Opis | Cena jednostkowa netto w zł | Wartość netto w zł (3x5) | Wartość brutto w zł (6xVAT) | Producent, model |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Maski chirurgiczne jednorazowe z certyfikatem | 315 800 szt. | Maska mocowana na gumki, czterowarstwowa lub trzywarstwowa, odporna na przesiąkanie, wodoodporna. Norma: PN EN 14683 IIR. |  |  |  |  |

……………………………………..

Podpis osoby, osób reprezentujących Wykonawcę

Zadanie nr 4 - Maseczki ochronne IV

| Nr | Nazwa | Ilość | Opis | Cena jednostkowa netto w zł | Wartość netto w zł (3x5) | Wartość brutto w zł (6xVAT) | Producent, model |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Maseczki ochronne | 27 850 szt. | Maseczki higieniczne, jednorazowe lub wielorazowe mocowana na gumki. Certyfikat standard 100 by OEKO-TEX/ deklaracja zgodności CE |  |  |  |  |

……………………………………..

Podpis osoby, osób reprezentujących Wykonawcę

Zadanie nr 5 - Środki czystości

| Nr | Nazwa | Ilość | Opis | Cena jednostkowa netto w zł | Wartość netto w zł (3x5) | Wartość brutto w zł (6xVAT) | Producent, model |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Dystrybutory płynu dezynfekującego | 8 szt. | Dozownik łokciowy do wielokrotnego napełniania o pojemności 1000 ml, materiał obudowy: wysokojakościowa stal nierdzewna, wymiary [cm]: 10(sz.) x7(gł.) x27(wys.) +/- 3cm, montowany do ściany, butelka plastikowa w komplecie z dozownikiem, materiał dozownika: wysokiej jakości tworzywo |  |  |  |  |
| 2 | Automatyczne urządzenia do dezynfekcji rąk | 3 szt. | Automatyczny, bezdotykowy dozownik płynu dezynfekcyjnego o pojemności do 1000 ml. Uruchamiany automatycznie czujnikiem zbliżeniowym. Zasilany bateriami z możliwością zasilania także zasilaczem sieciowym. Pojemnik szczelny, co zabezpiecza płyn dezynfekcyjny przed skażeniem. Wykonany z tworzywa ABS, które jest bardzo wytrzymałe. Posiadający system zaprogramowania wielkości porcji płynu dezynfekcyjnego - 0,4 ml; 1,1 ml; 1,7 ml - zamykany na klucz, łatwy w utrzymaniu czystości. |  |  |  |  |
| 3 | Manualne urządzenia do dezynfekcji rąk | 15 szt. | Dozownik do płynów dezynfekcyjnych, pojemność zbiornika ok. 800 ml +/- 5% – płyny uzupełniane z kanistra– może być używany jedynie do płynów na bazie alkoholu etylowego z przyciskiem łokciowym– wykonany z wysokiej jakości tworzywa ABS– okienko do kontroli poziomu płynu– zamykany na kluczyk– uruchamiany przyciskiem łokciowym |  |  |  |  |
| 4 | Spryskiwacze do płynu dezynfekującego 1 l | 45 szt. | Pojemnik wyposażony w dyszę, przeznaczony do aplikacji alkoholi i preparatów na bazie alkoholi. Deklaracja zgodności CE |  |  |  |  |
| 5 | Mydło w płynie (opakowanie a 5 l) | 180 szt. | Mydło antybakteryjne wirusobójcze. PN-EN 14476 |  |  |  |  |
| 6 | Mydło antybakteryjne |  | Mydło antybakteryjne w płynie, preferowane |  |  |  |  |
|  |  | 155 szt. | opakowania 1 l |  |  |  |  |
|  |  | 55 szt. | opakowania 5 l |  |  |  |  |
| 7 | Płyn do dezynfekcji powierzchni |  | Alkoholowy środek do dezynfekcji powierzchni Zastosowanie: Płyn do szybkiej dezynfekcji małych powierzchni w obszarze medycznym, oraz do dezynfekcji powierzchni mających i niemających kontaktu z żywnością. Do dezynfekcji powierzchni takich jak blaty, stoły, klamki, uchwyty oraz do sprzętu , a także nieinwazyjnego sprzętu medycznego jak np. fotele zabiegowe, aparatura medyczna, sprzęt rehabilitacyjny Produkt posiada działanie bakteriobójcze, drożdżakobójcze bójcze wobec prątków gruźlicy i ograniczone wirusobójcze (wobec Rotawirusa, Norowirusa) oraz bójcze wobec wirusów osłonkowych (w tym Vaccinia, BVDV, SARS-Cov-2, HIV, HBV, HCV). Cechy produktu: • Do dezynfekcji małych powierzchni sprzętu medycznego: łóżek i foteli zabiegowych, aparatury medycznej i operacyjnej, sprzętu rehabilitacyjnego • Działa już w 15 sek. na grzyby i 30 sek. na bakterie, prątki gruźlicy, wirusy (w tym Rota, Noro) • Rejestracja: wyrób medyczny i produkt biobójczy. • Gwarancja skuteczności potwierdzona badaniami • Wysoka redukcja ryzyka zakażenia • Nie pozostawia smug i zacieków • Szybki efekt czystej i zdezynfekowanej powierzchni • Możliwość zastosowania do wielu powierzchni w obszarze medycznym i pozamedycznym Skład: substancja czynna w 100g produktu alkohol min 70% w tym: etanol min. 63,7 g, plus dopuszczalny propan 2-ol-6,3g Spektrum Normy wg EN 14885 Obciążenie organiczne niskie / wysokie Bakterie (w tym MRSA) EN 13727 30 sek/ 30 sek. Grzyby (C. albicans) EN 13624 15 sek/ 15 sek. Prątki gruźlicy (M. terrae) EN 14348 30 sek/ 30 sek. Wirusy otoczkowe (Vaccinia, HIV, HBV, HCV, SARS-Cov-2) EN 14476 30 sek/ 60 sek. Wirusy BVDV EN 14476 30 sek/ 30 sek. Wirus Rota EN 14476 30 sek/ 60 sek. Wirus Noro EN 14476 30 sek/ 30 sek. Higieniczna dezynfekcja rąk EN 1500 2 x 3 ml w czasie 2 x 15 sek. 2 x 3 ml w czasie 2 x 15 sek. Chirurgiczna dezynfekcja rąk EN 12791 2 x 3 ml w czasie 2 x 90 sek. 2 x 3 ml w czasie 2 x 90 sek. |  |  |  |  |
|  |  | 3200 szt. | opakowania 1 l |  |  |  |  |
|  |  | 176 szt. | opakowania 5 l |  |  |  |  |
| 8 | Płyn myjąco – dezynfekujący do podłóg i powierzchni (opakowanie a 5l) | 20 szt. | Uniwersalny płyn o działaniu antybakteryjnym. Profesjonalny płyn do dezynfekcji powierzchni przeznaczony jest do użytku na wszystkich powierzchniach zmywalnych. Skutecznie myje blaty kuchenne, podłogi, glazurę, okna, powierzchnie z tworzyw sztucznych oraz powierzchnie lakierowane. Preparat doskonale usuwa zabrudzenia, nie pozostawiając smug i zacieków. Jest bezpieczny w użyciu ze względu na łagodny wpływ na skórę. Właściwości: skutecznie usuwa zabrudzenia bez smug i zacieków, wykazuje działanie antybakteryjne, ekonomiczny w użyciu, łagodny dla skóry rąk, przyjazny dla środowiska, pozostawia przyjemny długotrwały zapach, przeznaczony do użytku profesjonalnego. Zastosowanie: Czyszczenie powierzchni zmywalnych, takich jak blaty, podłogi, glazura, okna, powierzchnie lakierowane i wykonane z tworzyw sztucznych. |  |  |  |  |
| 9 | Płyn do dezynfekcji rąk i powierzchni z atomizerem (opakowanie a 1l) | 500 szt. | ALKOHOLOWY PRODUKT DEZYNFEKUJĄCY z atomizerem - Wykazuje działanie bakteriobójcze i grzybobójcze . - Nie wymaga spłukiwania wodą. - Łagodny dla skóry rąk. - Nie pozostawia zapachu na dezynfekowanych powierzchniach. Zastosowanie: Produkt płynny na bazie alkoholi do higienicznej dezynfekcji rąk oraz dezynfekcji powierzchni mających jak i nie mających kontaktu z żywnością, w zakładach przemysłu rolno-spożywczego, kuchniach zbiorowego żywienia. Produkt stosowany do dezynfekcji powierzchni materiałów wyposażenia i mebli odpornych na działanie alkoholi w obiektach publicznych i przemysłowych. DEZYNFEKCJA PPOWIERZCHNI SPEKTRUM MIKROBIOLOGICZNE - Higieniczna dezynfekcja rąk wg. PN-EN 1500:2002. - Działanie bakteriobójcze wg. PN-EN 1276:2010. Substancja czynna, oraz jej zawartość w produkcie, jej numer WE i numer CAS: Substancja czynna:; WE:; CAS:; Zawartość:. 2-propanol (propan-2-ol); 200-661-7; 67-63-0; 40 g/100g. etanol; 200-578-6; 64-17-5; 40 g/100g. propan-1-ol; 200-746-9; 71-23-8; 2 g/100g. Higieniczna dezynfekcja rąk wg. PN-EN 1500:2002 Działanie bakteriobójcze wg. PN-EN 1276:2010 |  |  |  |  |
| 10 | Płyn do dezynfekcji rąk i powierzchni (opakowanie a 5l) | 235 szt. | ALKOHOLOWY PRODUKT DEZYNFEKUJĄCY - Wykazuje działanie bakteriobójcze i grzybobójcze . - Nie wymaga spłukiwania wodą. - Łagodny dla skóry rąk. - Nie pozostawia zapachu na dezynfekowanych powierzchniach. ## ZASTOSOWANIE Produkt płynny na bazie alkoholi do higienicznej dezynfekcji rąk oraz dezynfekcji powierzchni mających jak i nie mających kontaktu z żywnością, w zakładach przemysłu rolno-spożywczego, kuchniach zbiorowego żywienia. Produkt stosowany do dezynfekcji powierzchni materiałów wyposażenia i mebli odpornych na działanie alkoholi w obiektach publicznych i przemysłowych. DEZYNFEKCJA PPOWIERZCHNI SPEKTRUM MIKROBIOLOGICZNE - Higieniczna dezynfekcja rąk wg. PN-EN 1500:2002 - Działanie bakteriobójcze wg. PN-EN 1276:2010 Substancja czynna, oraz jej zawartość w produkcie, jej numer WE i numer CAS: Substancja czynna:; WE:; CAS:; Zawartość:. 2-propanol (propan-2-ol); 200-661-7; 67-63-0; 40 g/100g. etanol; 200-578-6; 64-17-5; 40 g/100g. propan-1-ol; 200-746-9; 71-23-8; 2 g/100g. Higieniczna dezynfekcja rąk wg. PN-EN 1500:2002 Działanie bakteriobójcze wg. PN-EN 1276:2010 |  |  |  |  |
| 11 | Płyn do dezynfekcji dłoni z pompką (opakowanie a 1l) | 150 szt. | Specjalistyczny preparat alkoholowy stworzony w celu umożliwienia skutecznej dezynfekcji rąk. Dokładnie przebadany specyfik znajduje zastosowanie zarówno w podstawowych czynnościach higienicznych, jak i wykorzystywany jest bezpośrednio przed medycznymi zabiegami chirurgicznymi. Wysoce wyselekcjonowany produkt wykazuje działanie bakteriobójcze, niwelując prątki gruźlicy oraz drożdże. Tworzy barierę ochronną do trzech godzin od użycia. Skuteczny w przypadku wirusów otoczkowych typu Heres simplex, HCV, HBC czy HIV. Dzięki pieczołowicie dobranemu składowi, w jaki wchodzi m.in. gliceryna, nie podrażnia dłoni, zaś je stosownie nawilża, zapewniając jednocześnie ich właściwą pielęgnację. Wystarczy zaledwie pół minut, by zagwarantował efektywną antyseptykę higieniczną i jedynie 90 sekund do gruntownej sterylizacji chirurgicznej. Błyskawiczne działanie, komfortowe użytkowanie, poręczne opakowanie. Cechy produktu: - Higieniczna dezynfekcja w 30 sek. - Chirurgiczna dezynfekcja w 90 sek. - Przedłużone działanie bakteriobójcze do 3 godz. - Działa na bakterie, grzyby, prątki gruźlicy, wirusy - Łagodne dla skóry pH - Zawiera glicerynę – rewelacyjnie nawilża i pielęgnuje dłonie Higieniczna dezynfekcja rąk (wg EN 1500 Chirurgiczna dezynfekcja rąk (wg EN 12791): - Opakowanie 1L + pompka Skład: - Substancja czynna w 100 g produktu: - 60 g – propan-2-ol - 0,5 g – glukonian chlorheksydyny - Substancje pomocnicze: - gliceryna, woda oczyszczona Higieniczna dezynfekcja rąk (wg EN 1500) Chirurgiczna dezynfekcja rąk (wg EN 12791) |  |  |  |  |
| 12 | Płyn do dezynfekcji rąk |  | Płyn do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk. Alkoholowy, gotowy do użycia produkt przeznaczony do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk w obszarze medycznym, sektorze żywnościowym, w warunkach przemysłowych i domowych oraz w zakładach użyteczności publicznej, a także do dezynfekcji powierzchni mających i niemających kontaktu z żywnością. Przeznaczony również do dezynfekcji powierzchni nieinwazyjnych wyrobów medycznych. Wykazuje działanie bakteriobójcze, bójcze wobec prątków gruźlicy, drożdżakobójcze i ograniczone wirusobójcze (wobec Rotawirusa, Norowirusa) oraz bójcze wobec wirusów osłonkowych (w tym Vaccinia, BVDV, SARS-Cov-2, HIV, HBV, HCV). Jako wyrób medyczny do stosowania przez profesjonalnego użytkownika. Postać płynna. Cechy produktu: - Higieniczna dezynfekcja rąk: 2 x 3 ml w 30 sek. - Chirurgiczna dezynfekcja rąk: 2 x 3 ml w 3 min. - Skuteczny wobec wirusów Rota, Noro, SARS-Cov-2 - Łagodne dla skóry pH - Zawiera substancję pielęgnującą – glicerynę - Przebadany dermatologicznie - Gwarancja skuteczności potwierdzona badaniami - Nawilża i pielęgnuje dłonie - Wygodny w użyciu - Szybkie działanie - Zapobiega uczuciu lepkości dłoni Skład : substancja czynna w 100g produktu : alkohol min 70% w tym : etanol min. 63,7 g, plus dopuszczalny propan 2-ol-6,3g. Spektrum Normy wg EN 14885 Obciążenie organiczne niskie / wysokie Bakterie (w tym MRSA) EN 13727 30 sek/ 30 sek. Grzyby (C. albicans) EN 13624 15 sek/ 15 sek. Prątki gruźlicy (M. terrae) EN 14348 30 sek/ 30 sek. Wirusy otoczkowe (Vaccinia, HIV, HBV, HCV, SARS-Cov-2) EN 14476 30 sek/ 60 sek. Wirusy BVDV EN 14476 30 sek/ 30 sek. Wirus Rota EN 14476 30 sek/ 60 sek. Wirus Noro EN 14476 30 sek/ 30 sek. Higieniczna dezynfekcja rąk EN 1500 2 x 3 ml w czasie 2 x 15 sek. 2 x 3 ml w czasie 2 x 15 sek. Chirurgiczna dezynfekcja rąk EN 12791 2 x 3 ml w czasie 2 x 90 sek. 2 x 3 ml w czasie 2 x 90 sek. |  |  |  |  |
|  |  | 4800 szt. | opakowania 1 l |  |  |  |  |
|  |  | 68 szt. | opakowania 5 l |  |  |  |  |
| 13 | Żel dezynfekujący do rąk (opakowanie a 1l) | 150 szt. | Żel dezynfekujący wirusobójczy EN 1500, EN 12791 |  |  |  |  |
| 14 | Ręczniki papierowe ZZ składane białe | 600 opakowań | ##### - jednowarstwowe, makulaturowe - gofrowane - białe, składane w "V" - 1 opakowanie =200 listków ##### Parametry techniczne: Gramatura - 24 g/m² Surowiec - makulatura |  |  |  |  |
| 15 | Ręcznik papierowy na roli | 500 rolek | Wytrzymały ręcznik wykonany z ekologicznego surowca o dobrej chłonności. Absorbuje wszelkie płyny, w tym także oleje i smary oraz różnego pochodzenia zabrudzenia. Posiada wyciąganą tulejkę (gilzę). Parametry: Surowiec - makulatura warstwy - 1 gramatura - 35g/m2 wodotrwałość - tak średnica - 18 cm wysokość 19 cm długość - 130 cm- 150 cm perforacja - brak kolor: biały opakowanie - 6 rolek |  |  |  |  |
| 16 | Ręczniki papierowe do podajnika | 14 rolek | RĘCZNIK PAPIEROWY W ROLI DO PODAJNIKA REFLEX Tork, długość rolki - min.300 m, kolor – biały |  |  |  |  |
| 17 | Ręczniki jednorazowe, papierowe (opakowanie a 4000 szt.) | 30 opakowań | RĘCZNIKI PAPIEROWE SKŁADANE ZZ SZARE (opakowanie 4000 szt.) surowiec: makulatura, kolor: szary, wymiar: 23 cm x 25 cm, ilość warstw: 1 |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  | ------ |

……………………………………..

Podpis osoby, osób reprezentujących Wykonawcę

Zadanie nr 6 - Środki ochrony osobistej I

| Nr | Nazwa | Ilość | Opis | Cena jednostkowa netto w zł | Wartość netto w zł (3x5) | Wartość brutto w zł (6xVAT) | Producent, model |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Fartuchy chirurgiczne jednorazowe, rozmiar L/XL | 4 200 szt. | Fartuchy ochronne - wyrób medyczny o cechach ochronnych: trójwarstwowa ochrona SMS przed płynnymi aerozolami w teście Spray ≤ 0.1 g wg AAMI lub równoważnym oraz ochrona przed przenikaniem cieczy w teście hydrostatycznym ≥ 20cm H2O zgodnie z poziomem AAMI lub równoważnym, ochrona przed S. aureus w teście na skuteczność filtracji bakteryjnej (BFE) dla S. aureus na poziomie 87%, wiązany z tyłu na troki z dodatkowym górnym zapięciem na przylepiec (na przylepcu oznaczenie poziomu ochrony według AMMI lub równoważnym), rękawy z elastyczną silikonową taśmą zabezpieczającą. Fartuch ochronny przeznaczony do kontaktu z patogenami. Wymagana min. 1 klasa palności. Fartuch wykonany z barierowej włókniny polipropylenowej SMS ,bez zawartości lateksu, polietylenu i celulozy do procedur wysokiego ryzyka - zgodny z wymaganiami ochrony - dla „poziomu 2” wg AAMI lub równoważne. Rozmiar L i XL – kolor żółty lub niebieski. |  |  |  |  |
| 2 | Fartuchy barierowe ochronne | 7 400 szt. | Fartuch barierowy, niejałowy z włókniny typu SMS (lub SMMS, lub SMMMS), gramatura min. 35 g/m2. Odporność na przenikanie cieczy – min. 49,5 cm H₂O. Mankiety dziane o długości min. 7 cm lub gumka. |  |  |  |  |
| 3 | Fartuchy chirurgiczne włókninowe wzmocnione (M) | 500 szt. | ## Fartuch chirurgiczny, wzmocniony z włókniny typu SMMMS (lub SMMS lub SMS), jałowy. Charakterystyka: - Wykonany z włókniny typu SMMMS. - Wzmocniony od wewnątrz „oddychającym” laminatem włókniny i folii, jałowy. - Rękaw typu raglan. - Mankiet zakończony ściągaczem. - Nie zawiera lateksu. - Zawinięty w serwetę. - W zestawie 2 ręczniki. - Zachodzące na siebie tylne poły. - Zapinany na rzep przy szyi oraz wiązany na podwójne troki. - Zewnętrzne troki zabezpieczone kartonikiem, - Sposób składania fartucha ułatwia zachowanie sterylności podczas zakładania. - Spełnia wysokie wymagania użytkowe normy EN 13795 dla fartuchów chirurgicznych, - Rozmiar: M - Kolor: niebieski EN 13795 |  |  |  |  |
| 4 | Fartuchy chirurgiczne włókninowe wzmocnione (L) | 690 szt. | ## Fartuch chirurgiczny, wzmocniony z włókniny typu SMMMS (lub SMMS, lub SMS), jałowy. Charakterystyka: - Wykonany z włókniny typu SMMMS. - Wzmocniony od wewnątrz „oddychającym” laminatem włókniny i folii, jałowy. - Rękaw typu raglan. - Mankiet zakończony ściągaczem. - Nie zawiera lateksu. - Zawinięty w serwetę. - W zestawie 2 ręczniki. - Zachodzące na siebie tylne poły. - Zapinany na rzep przy szyi oraz wiązany na podwójne troki. - Zewnętrzne troki zabezpieczone kartonikiem. - Sposób składania fartucha ułatwia zachowanie sterylności podczas zakładania. - Spełnia wysokie wymagania użytkowe normy EN 13795 dla fartuchów chirurgicznych. - Rozmiar: L - Kolor: niebieski. EN 13795 |  |  |  |  |
| 5 | Fartuchy flizelinowe (M/L) | 1 200 szt. | ## Fartuch medyczny z gumkami, włókninowy, niejałowy ### Właściwości: - Wykonany z włókniny polipropylenowej o gramaturze 40 g/m². - Wiązany na troki w talii oraz na szyi. - Rękawy długie zakończone gumką. - Przewiewny. - Rozmiar M/L. - Jednorazowego użytku. |  |  |  |  |
| 6 | Komplet pościeli | 30 kompletów | Komplet zawiera 1 poszewkę na kołdrę i 2 poszewki na poduszkę. materiał: 100% Bawełna, rozmiar poszewki: 2x70x80/90cm, rozmiar poszewki na kołdrę: 160x200cm, certyfikat: OEKO-TEX 100, wzór: gładki, kolor: łagodny/stonowany, gramatura: 110-120 g/m2 |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  | ---- |

……………………………………..

Podpis osoby, osób reprezentujących Wykonawcę

Zadanie nr 7 - Środki ochrony osobistej II

| Nr | Nazwa | Ilość | Opis | Cena jednostkowa netto w zł | Wartość netto w zł (3x5) | Wartość brutto w zł (6xVAT) | Producent, model |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Gogle ochronne | 340 szt. | - EN166 - Ochrona indywidualna oczu - Certyfikat CE |  |  |  |  |
| 2 | Przyłbice | 550 szt. | Przyłbica ochronna to uniwersalna (na każdy rozmiar głowy) i komfortowa osłona twarzy, która zmniejsza ryzyko związane z zakażeniami przenoszonymi drogą kropelkową oraz chroni przed działaniem mało szkodliwych czynników mechanicznych. Produkt bardzo łatwy do samodzielnego złożenia przed użyciem lub gotowe Materiał wykonania: Wykonanie z idealnie bezbarwnego, elastycznego tworzywa sztucznego, wysokiej jakości. Materiał obojętny dla skóry człowieka, dopuszczony do kontaktu z żywnością. Na części mającej kontakt ze skórą użytkownika preferowany miękki pasek dystansowy pozwalający na cyrkulację powietrza wykonany z miękkiej i przyjemnej w dotyku mikrogumy, zapewniający komfortowe noszenie przez wiele godzin oraz zapobiegający ślizganiu i zsuwaniu się przyłbicy. Pasek dystansowy ma zapewniać cyrkulacje powietrza co ogranicza zaparowanie frontu przyłbicy. Przyłbice z możliwością wykorzystywania przez osoby noszące okulary. Opaska regulacyjna umożliwia dostosowanie rozmiaru przyłbicy według potrzeb. Przyłbice odporne na czyszczenie i dezynfekcję. Wykonanie z materiału, który jest odporny na działania wody, słabych kwasów, rozpuszczalników alkoholowych oraz eterowych. PN-EN 166:2005 EN 166:2001 |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  | ---- |

……………………………………..

Podpis osoby, osób reprezentujących Wykonawcę

Zadanie nr 8 - Środki ochrony osobistej III

| Nr | Nazwa | Ilość | Opis | Cena jednostkowa netto w zł | Wartość netto w zł (3x5) | Wartość brutto w zł (6xVAT) | Producent, model |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Kombinezony ochronne | 240 szt. | - Kombinezony ochronne. - Ochrona zgodna z kategorią III odzieży ochronnej: - Typ 5 - EN ISO 13982‐1:2004 +A1:2010 - ochrona przed pyłami, - Typ 6 - EN 13034:2005 - Ochrona biologiczna: zgodnie z normą EN 14126 - Własności antystatyczne: zgodnie z normą EN 1149-5 - Ochrona przeciwko skażeniu radioaktywnemu: zgodnie z normą EN 1073-2 (bez zapewnienia ochrony przed promieniowaniem radioaktywnym) |  |  |  |  |
| 2 | Kombinezony ochrony biologicznej (M,L,XL,XXL) | 3 025 szt. | Kombinezon wykonany z polipropylenu, rozmiary: M,L,XL,XXL. Odporny na rozdzieranie. Wodoszczelny. Trzyczęściowy kaptur z gumką. Zamek błyskawiczny. Patka zakrywająca zamek błyskawiczny. Elastyczne wykończenie otworu kaptura, mankietów i nogawek. Nieopadający rękaw. Gumka w talii. Kryteria normatywne tkaniny EN14126. |  |  |  |  |
| 3 | Kombinezony ochronne jednorazowe | 170 szt. | Włóknina polipropylenowa spunbond 100% PP, antyelektrostatyczna, certyfikat standard 100 by OEKO-TEX,PN-EN 14126 |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  | ---- |

……………………………………..

Podpis osoby, osób reprezentujących Wykonawcę

Zadanie nr  9 - Środki ochrony osobistej IV

| Nr | Nazwa | Ilość | Opis | Cena jednostkowa netto w zł | Wartość netto w zł (3x5) | Wartość brutto w zł (6xVAT) | Producent, model |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Ochraniacze na buty (opakowanie 100 sztuk) | 65 opakowań | Ochraniacze foliowe antypoślizgowe na buty jednorazowe EN 14126 |  |  |  |  |
| 2 | Osłony na buty | 278 szt. | Osłony na obuwie są uzupełnieniem kombinezonów ochronnych i chronią obuwie oraz uszczelniają dół nogawki przed zanieczyszczeniami - EN 14126 |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  | ---- |

……………………………………..

Podpis osoby, osób reprezentujących Wykonawcę

Zadanie nr 10 - Rękawice ochronne

| Nr | Nazwa | Ilość | Opis | Cena jednostkowa netto w zł | Wartość netto w zł (3x5) | Wartość brutto w zł (6xVAT) | Producent, model |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Rękawice nitrylowe ochronne, różne rozmiary (opakowanie a 100 sztuk) | 7 535 opakowań | Typ rękawicy: ochronna niejałowa rękawica diagnostyczna Surowiec: nitryl Środek pudrujący: brak Powierzchnia zewnętrzna: tekstura na końcach palców AQL: ≤ 1,5 Siła zrywania przed starzeniem min.7,0 N Klasyfikacja CE: wyrób medyczny klasy I, środek ochrony indywidualnej kat. III Wyróżnik: kryjący kolor Rękawice nitrylowe najwyższej jakości oznaczone jako wyrób medyczny klasy I i środek ochrony osobistej kategorii III: zgodne z europejskimi normami EN 455, EN 420, EN 374. Rozmiar: S, M, L, XL Średnia długość minimum 240 mm. Średnia grubość pojedynczej ścianki palca min. 0,10 mm. EN-455 - zastosowania medyczne EN-374 - ochrona chemiczna i bakteriologiczna EN 420 |  |  |  |  |
| 2 | Rękawice lateksowe, różne rozmiary (opakowanie a 100 sztuk) | 190 opakowań | Typ rękawicy: ochronna niejałowa rękawica diagnostyczna Surowiec: lateks Środek pudrujący: skrobia kukurydziana (USP) Powierzchnia zewnętrzna: gładka/teksturowana AQL: ≤ 1,0 Klasyfikacja CE: wyrób medyczny klasy I, środek ochrony indywidualnej kat. III Wyróżnik: cieńsza ścianka – maksymalna elastyczność Rozmiar: S, M, L Średnia długość minimum 240 mm. EN 455 EN 420 EN 374 |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  | ---- |

……………………………………..

Podpis osoby, osób reprezentujących Wykonawcę

Zadanie nr 11 - Drobny sprzęt

| Nr | Nazwa | Ilość | Opis | Cena jednostkowa netto w zł | Wartość netto w zł (3x5) | Wartość brutto w zł (6xVAT) | Producent, model |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Lampy bakteriobójcze | 2 szt. | Lampa bakteriobójcza bezpośredniego działania bez licznika czasu pracy. Przejezdna, na statywie. napięcie zasilania: 230 V 50 Hz, pobór mocy: 40 VA, element emitujący promieniowanie UV-C: TUV30W, natężenie promieniowania UV-C w odległości 1 m : 2,3 W / m2, trwałość promiennika : 8000 -9000 h, dezynfekowana powierzchnia: 12-15 m2, rodzaj pracy: ciągła |  |  |  |  |
| 2 | Termometry do pomiaru temperatury ciała (bezdotykowe) | 14 szt. | Bezdotykowy termometr na podczerwień deklaracja zgodności CE |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  | --- |

……………………………………..

Podpis osoby, osób reprezentujących Wykonawcę

Zadanie nr 12 – URZĄDZENIE DO OZONOWANIA

| Nr | Nazwa | Ilość | Opis | Cena jednostkowa netto w zł | Wartość netto w zł (3x5) | Wartość brutto w zł (6xVAT) | Producent, model |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Urządzenia do ozonowania | 7 szt. | Generator ozonu do profesjonalnych zastosowań o wysokiej wydajności ozonu 30 g/h (30000 mg/h). Przeznaczony do ozonowania wszelkiego rodzaju pomieszczeń. WYDAJNOŚĆ 600 m3/h Specyfikacja: 30 g/h MOC 230 W WYDAJNOŚĆ WENTYLATORÓW 600 m3/h NAPIĘCIE 230 V 50 Hz OPÓŹNIENIE CZASOWE do 30s USTAWIANY CZAS PRACY -+ 1 min do 90 MINUT Technologia wytwarzania ozonu: ciche wyładowania koronowe Corona Discharge Waga – do 4 kg Certyfikat zgodności CE |  |  |  |  |

……………………………………..

Podpis osoby, osób reprezentujących Wykonawcę

Zadanie nr 13 - Autoklaw

| Nr | Nazwa | Ilość | Opis | Cena jednostkowa netto w zł | Wartość netto w zł (3x5) | Wartość brutto w zł (6xVAT) | Producent, model |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Autoklaw wraz z usługą montażu i decyzją zgody UDT na użytkowanie | 1 | Autoklaw posiadający możliwość sterylizacji pożywek. Dane techniczne : Mikroprocesorowe zarządzanie pracą autoklawu Pojemność komory 18 l Maksymalne ciśnienie 331 kPa Zbiornik wody czystej do 2,1 l Zbiornik wody zużytej do 2,1l. Moc pobierana 2000W Waga do 55 kg Zużycie wody na cykl 210-700 ml - System automatycznego napełniania wodą destylowaną lub demineralizowaną - Bezpośredni spust zużytej wody - Próżnia wstępna frakcyjna i suszenie próżniowe - Filtr bakteriologiczny - Akustyczny sygnał nieprawidłowości i alarmów - Możliwość zabudowy urządzenia - pomiar temperatury termoelementem PROGRAMY: - 2 w temperaturze 121°C - 4 w temperaturze 134°C - 1 specjalny ( może być zaprogramowany dla płynów) - 3 testowe : Vacuum Test, Bowie&Dick Test, Helix Test. Dostawca urządzenia zapewnia kompletną dokumentację z odbioru urządzenia przez Urząd Dozoru Technicznego , uruchomienie aparatu oraz przeszkolenie personelu obsługującego autoklaw |  |  |  |  |

……………………………………..

Podpis osoby, osób reprezentujących Wykonawcę

Zadanie nr 14 - Sterylizator parowy

| Nr | Nazwa | Ilość | Opis | Cena jednostkowa netto w zł | Wartość netto w zł (3x5) | Wartość brutto w zł (6xVAT) | Producent, model, kraj pochodzenia, rok produkcji |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Sterylizator parowy z wyposażeniem | 1 | Rok produkcji 2020 Parametry techniczne: - Sterylizator wyposażony w prostopadłościenna, nieprzelotową komorę o przekroju kwadratowym, bez przewężeń. - Pojemność komory: 100 l. +/- 5%. - Wymiary komory 400x400x650 mm +/- 5%. - Wymiary zewnętrzne sterylizatora max. (szer. x wys. x głęb.) 800x1615x900 mm +/- 5%. - Sterylizator fabrycznie wyposażony we własną wytwornicę pary. - Sterownik mikroprocesorowy z wyświetlaczem LCD przekątnej 7’’ - Wyświetlane komunikaty tekstowe na wyświetlaczu oraz opisy zewnętrzne na sterylizatorze w języku polskim. - Wyświetlanie informacji tekstowych o zaistniałych awariach. - Minimum 19 programów sterylizacyjnych 121 i 134°C z fazą frakcjonowanej próżni wstępnej. - Dodatkowe programy testowe: Bowie-Dick i test szczelności. - Wbudowana drukarka parametrów sterylizacji (wydruk na papierze termicznym niedopuszczalny). - System autodiagnostyki kontrolujący poprawność procesu w trakcie jego trwania. - Możliwość dokonywania zmian w ustawieniach parametrów sterylizacji przez użytkownika. - Rozwiązania gwarantujące dostęp do ustawień sterylizatora według stopnia kompetencji personelu. - Dostęp do ustawień parametrów procesów sterylizacji zabezpieczony kodem cyfrowym. - Dane w sterowniku zabezpieczone przed utratą na skutek awarii zasilania elektrycznego. - Sterylizator fabrycznie wyposażony w system oszczędzania wody chłodzącej. - Kosze sterylizacyjne: zestaw koszy pozwalających na pełne zapełnienie komory sterylizatora, system za/rozładunkowy składający się z wózka transportowego i wózka wsadowego. - Oblachowanie zewnętrzne, komora, drzwi oraz rama sterylizatora wykonane ze stali kwasoodpornej. - Niezależne układy czujników dla sterowania i rejestracji procesu. - Pomiar ciśnienia w komorze niezależny od ciśnienia atmosferycznego. - Drzwi sterylizatora przesuwne w płaszczyźnie pionowej; zamykane i otwierane automatycznie; napęd drzwi elektryczny - Drzwi uszczelniane przy pomocy uszczelki dociskanej powietrzem. - Zasilanie elektryczne 3N 230/400V maks 20kW. - Konstrukcja sterylizatora musi umożliwiać przeprowadzenie procedury walidacyjnej zgodnie z PN EN 17665-1. - Sterylizator oznaczony znakiem CE zgodny z dyrektywą 2014/68/EU - Kosz sterylizacyjny o wymiarach 585/365/170 mm+/- 5 mm, 2 szt.. - Stacja demineralizacji wody zgodna z normą PN-EN 285 o wydajności 10 l/h - Zbiornik ciśnieniowy na wodę RO o poj. 40 l. - Serwis producenta na terenie w odległości do 150 km od Zamawiającego. |  |  |  |  |

……………………………………..

Podpis osoby, osób reprezentujących Wykonawcę

Zadanie nr 15 - Leżanki

| Nr | Nazwa | Ilość | Opis | Cena jednostkowa netto w zł | Wartość netto w zł (3x5) | Wartość brutto w zł (6xVAT) | Producent, model |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Leżanki do gabinetów lekarskich | 5 szt. | Leżanki do gabinetów lekarskich i zabiegowych Solidna konstrukcja kozetki ma pozwalać użytkownikowi na pewną eksploatację, materiały dobrej jakości zastosowane do produkcji leżanki zapewniający ładny wygląd i łatwe utrzymanie czystości. Zastosowanie: / kozetki / leżanki przeznaczone są do zabiegów leczniczych w szpitalach, sanatoriach i innych jednostkach służby zdrowia. Charakterystyka: leżanki wykonane z kształtowników stalowych, pokrytych farbą proszkową. Leże i wezgłowie obite pianką poliuretanową i obszyte wytrzymałym na ścieranie materiałem skóropodobnym zmywalnym. Wyposażone mają być w regulację kąta pochylenia wezgłowia. Preferowany kolor kształtowników stalowych szary, wymagany kolor leżanki - stonowana zieleń Budowa: - Rama leżanki - Leże - Wezgłowie - Regulacja kąta pochylenia wezgłowia - Uchwyt na rolkę prześcieradła ## Dane techniczne - Całkowita szerokość: 55- 56 cm - Całkowita długość: 188 cm- 190cm - Całkowita wysokość: 51-52 cm - Kąt nachylenia wezgłowia: +/- 40° - Dopuszczalne obciążenia: 180 kg |  |  |  |  |

……………………………………..

Podpis osoby, osób reprezentujących Wykonawcę