Załącznik nr 1 do siwz

Zadanie nr 1 - Środki ochrony osobistej I

| Nr | Nazwa | Ilość | Opis | Cena jednostkowa netto w zł | Wartość netto w zł (3x5) | Wartość brutto w zł (6xVAT) | Producent, model |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Gogle ochronne | 340 szt. | - EN166 - Ochrona indywidualna oczu - Certyfikat CE |  |  |  |  |
| 2 | Przyłbice | 550 szt. | Przyłbica ochronna to uniwersalna (na każdy rozmiar głowy) i komfortowa osłona twarzy, która zmniejsza ryzyko związane z zakażeniami przenoszonymi drogą kropelkową oraz chroni przed działaniem mało szkodliwych czynników mechanicznych. Produkt bardzo łatwy do samodzielnego złożenia przed użyciem lub gotowe Materiał wykonania: Wykonanie z idealnie bezbarwnego, elastycznego tworzywa sztucznego, wysokiej jakości. Materiał obojętny dla skóry człowieka, dopuszczony do kontaktu z żywnością. Na części mającej kontakt ze skórą użytkownika preferowany miękki pasek dystansowy pozwalający na cyrkulację powietrza wykonany z miękkiej i przyjemnej w dotyku mikrogumy, zapewniający komfortowe noszenie przez wiele godzin oraz zapobiegający ślizganiu i zsuwaniu się przyłbicy. Pasek dystansowy ma zapewniać cyrkulacje powietrza co ogranicza zaparowanie frontu przyłbicy. Przyłbice z możliwością wykorzystywania przez osoby noszące okulary. Opaska regulacyjna umożliwia dostosowanie rozmiaru przyłbicy według potrzeb. Przyłbice odporne na czyszczenie i dezynfekcję. Wykonanie z materiału, który jest odporny na działania wody, słabych kwasów, rozpuszczalników alkoholowych oraz eterowych. PN-EN 166:2005 EN 166:2001 |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  | ---- |

……………………………………..

Podpis osoby, osób reprezentujących Wykonawcę

Zadanie nr 2 - Środki ochrony osobistej II

| Nr | Nazwa | Ilość | Opis | Cena jednostkowa netto w zł | Wartość netto w zł (3x5) | Wartość brutto w zł (6xVAT) | Producent, model |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Kombinezony ochronne | 240 szt. | - Kombinezony ochronne. - Ochrona zgodna z kategorią III odzieży ochronnej: - Typ 5 - EN ISO 13982‐1:2004 +A1:2010 - ochrona przed pyłami, - Typ 6 - EN 13034:2005 - Ochrona biologiczna: zgodnie z normą EN 14126 - Własności antystatyczne: zgodnie z normą EN 1149-5 - Ochrona przeciwko skażeniu radioaktywnemu: zgodnie z normą EN 1073-2 (bez zapewnienia ochrony przed promieniowaniem radioaktywnym) |  |  |  |  |
| 2 | Kombinezony ochrony biologicznej (M,L,XL,XXL) | 3 025 szt. | Kombinezon wykonany z polipropylenu, rozmiary: M,L,XL,XXL. Odporny na rozdzieranie. Wodoszczelny. Trzyczęściowy kaptur z gumką. Zamek błyskawiczny. Patka zakrywająca zamek błyskawiczny. Elastyczne wykończenie otworu kaptura, mankietów i nogawek. Nieopadający rękaw. Gumka w talii. Kryteria normatywne tkaniny EN14126. |  |  |  |  |
| 3 | Kombinezony ochronne jednorazowe | 170 szt. | Włóknina polipropylenowa spunbond 100% PP, antyelektrostatyczna, certyfikat standard 100 by OEKO-TEX,PN-EN 14126 |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  | ---- |

……………………………………..

Podpis osoby, osób reprezentujących Wykonawcę