Załącznik nr 1 do siwz                                                                                                                                                                                                                       Zadanie nr 1 – Lampa bakteriobójcza

| Nr | Nazwa | Ilość | Opis | Cena jednostkowa netto w zł | Wartość netto w zł (3x5) | Wartość brutto w zł (6xVAT) | Producent, model |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Lampa bakteriobójcza | 1 szt. | Lampa bakteriobójcza UV-C z licznikiem czasu pracy promienników. Dezynfekowana powierzchnia: około 100 m3. Sygnalizowane zużycie promienników. Wersja opcji na statywie. Dezynfekcja powietrza w obecności ludzi. Moc: 2x 55 W Napięcie: 220 – 230 V, 50 Hz Stopień zabezpieczenia ppoż.: I Obudowa: IP20 Trwałość promienników : 8000 - 9000 h. Opcjonalnie dostępny pilot zdalnego sterowania Deklaracja CE Instrukcja w języku polskim |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  | --- |

……………………………………..

Podpis osoby, osób reprezentujących Wykonawcę