Załącznik nr 1 do siwz                                                                                                                                                                                                                       Zadanie nr 2 – Lampy bakteriobójcze II

| Nr | Nazwa | Ilość | Opis | Cena jednostkowa netto w zł | Wartość netto w zł (3x5) | Wartość brutto w zł (6xVAT) | Producent, model |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Lampy bakteriobójcze | 3 szt. | Dwufunkcyjna lampa bakteriobójcza UV-C z licznikiem czasu pracy promienników. Dezynfekowana powierzchnia: do 20 m2. Sygnalizowane zużycie promienników. Do zamontowania na suficie lub ścianie, z dostępną także wersją opcji statywowej. Dezynfekcja powietrza w obecności ludzi. Programator czasu pracy dla lampy przepływowej Pilot zdalnego sterowania do funkcji bezpośredniego działania. Uruchomienie lampy przepływowej przy pomocy przełącznika, zdalne uruchomienie lampy bezpośredniego działania z pilota. Moc: 3x 30 W Napięcie: 220 – 230 V, 50 Hz Stopień zabezpieczenia ppoż.: I Obudowa: IP20 Trwałość promienników : 8000 - 9000 h. Deklaracja CE Instrukcja w języku polskim |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  | --- |

……………………………………..

Podpis osoby, osób reprezentujących Wykonawcę