Załącznik nr 1 do siwz

Zadanie nr 4 – Automatyczne dozowniki do rąk

| Nr | Nazwa | Ilość | Opis | Cena jednostkowa netto w zł | Wartość netto w zł (3x5) | Wartość brutto w zł (6xVAT) | Producent, model |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Automatyczny bezdotykowy dozownik do rąk | 7 szt. | Urządzenie bezdotykowe, bardzo szybko i automatycznie wykrywa dłonie i równomiernie dozuje oraz rozprowadza preparat bakteriobójczy na dłonie w postaci mgiełki. Spód urządzenia wyposażone w wbudowaną tacę (zbiornik) zbierający nadmiar płynu. Łatwy system opróżniania i czyszczenia tacy. Urządzenie posiada okienko podglądu ilości pozostałego płynu. Nadaje się do zastosowania w nim każdego płynu dezynfekującego na bazie alkoholu oraz do innych preparatów bakteriobójczych i wirusobójczych (płyny o konsystencji wodnistej). Możliwość montażu na ścianie, posiada uchwyty mocujące. Możliwość użycia w formie wolnostojącej na blacie. Posiada regulację natężenia atomizera (strumienia) płynu. Posiada włącznik/ wyłącznik główny. Pojemność zbiornika na płyn: minimum 1 litr. Posiada wbudowany kabel zasilający 220V – 230 V. |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  | ……… |

……………………………………..

Podpis osoby, osób reprezentujących Wykonawcę