**Załącznik 1 do siwz**

**ZADANIE NR 6: Mata dekontaminacyjna 200 x 200 cm - 1 szt.**

**SZCZEGÓŁOWY OPIS PARAMETRÓW TECHNICZNYCH PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (MINIMALNE WYMAGANIA TECHNICZNE I UŻYTKOWE):**

**Oferuję produkt:**

Producent/Firma: ……..............................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

Urządzenie typ: ......................................................................................... Rok produkcji .......................

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Wymagane parametry/warunki** | **Warunek graniczny** | **POTWIERDZENIE WYMAGAŃ**  **Tak/Nie/Opis** |
|  | Zainstalowana na stałe, jednowarstwowa, polimerowa mata dekontaminacyjna | TAK |  |
|  | Mata przeznaczona do dekontaminacji obuwia i kół sprzętu medycznego | TAK |  |
|  | Posiada silne właściwości adhezji zanieczyszczeń bez udziału substancji klejących i bez konieczności nasączania | TAK |  |
|  | Szczelne zabezpieczenie przed dostawaniem się drobnoustrojów pod matę | TAK |  |
|  | Zawiera w swojej strukturze dodatek antymikrobiologiczny na bazie srebra wspomagający dekontaminację i zapobiegający namnażaniu się mikroorganizmów na powierzchni maty | TAK |  |
|  | Zmywalna ogólnodostępnymi detergentami do podłóg | TAK |  |
|  | Wymiary 200 x 200 (+/- 2cm) | TAK, podać wymiary |  |
|  | grubość maty min. 3mm | TAK, podać wymiar |  |
|  | Mata gotowa wraz z obrzeżami do samodzielnego montażu | TAK |  |

Oświadczam, że oferowane powyżej wyspecyfikowane urządzenie jest fabrycznie nowe, wyprodukowane nie wcześniej niż w 2020r., kompletne i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

.........................................

podpis osoby upoważnionej

do reprezentowania Wykonawcy