Załącznik nr 1 do siwz

Zadanie nr 14 - Środki czystości I

| Nr | Nazwa | Ilość | Opis | Cena jednostkowa netto w zł | Wartość netto w zł (3x5) | Wartość brutto w zł (6xVAT) | Producent, model |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Płyn do dezynfekcji powierzchni |  | Gotowy do użycia środek na bazie alkoholu, przeznaczony do szybkiej dezynfekcji powierzchni. Skład: etanol, 2-propanol, łączna zawartość alkoholu do 70g/100g. Bez zawartości dodatkowych substancji potencjalnie drażniących, konserwantów, substancji bakteriostatycznych, barwników, chlorheksydyny. Stosowany do dezynfekcji małych powierzchni: łóżek, foteli, aparatury medycznej, szafek, blatów oraz innych trudnodostępnych powierzchni. Stosowany do dezynfekcji mających kontakt z żywnością. Spektrum bójcze potwierdzone badaniami z obszaru medycznego: B (MRSA), F (C.albicans), Tbc (M.terrae), wirusy otoczkowe (HIV, HBV, HCV, HSV, Vaccinia, wirus grypy), rota, noro w czasie od 30 sekund do 1 minuty. Wymagana podwójna rejestracja: wyrób medyczny i produkt biobójczy lub równoważne właściwości. Opakowanie 1 l ze spryskiwaczem. |  |  |  |  |
|  |  | 3200 szt. | opakowania 1 l |  |  |  |  |
|  |  | 408 szt. | opakowania 5 l |  |  |  |  |
| 2 | Płyn myjąco – dezynfekujący do podłóg i powierzchni (opakowanie 5l) | 20 szt. | Płyn lub koncentrat do mycia i dezynfekcji powierzchni, wyrobów medycznych ze szkła, szkła akrylowego, porcelany, metalu, gumy, aluminium, niklu, chromu zawierający w składzie diaminy, czwartorzędowe związki amonowe i enzymy. Preparat może mieć zastosowanie na powierzchniach mających kontakt z żywnością. Posiadający przyjemny zapach, nie wymagający spłukiwania. Spektrum działania B (w tym MRSA), F (C albicans), Tbc (M. terrae, M. avium), V (HBV, HIV, HCV, BVDV, Vaccinia, Adeno) - w czasie do 1 minuty. Przebadany zgodnie z normą EN 16615. |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  | …… |

……………………………………..

Podpis osoby, osób reprezentujących Wykonawcę