Załącznik nr 1 do siwz                                                                                                                                                                                                             Zadanie nr 7 - Urządzenie do dezynfekcji dokumentów

| Nr | Nazwa | Ilość | Opis | Cena jednostkowa netto w zł | Wartość netto w zł (3x5) | Wartość brutto w zł (6xVAT) | Producent, model |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Urządzenie do dezynfekcji dokumentów w zakresie zabijania bakterii i wirusów | 1 szt. | Urządzenie działające na zasadzie; światła ultrafioletowego, generatora ozonu, promienników podczerwieni, gorącego powietrza do 65 stopni C. Zasilanie 220 V/210W Pojemność min 50 litrów Obudowa stalowa Czas trwania dezynfekcji dokumentów do 60 min. |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |

……………………………………..

Podpis osoby, osób reprezentujących Wykonawcę