## Skarżysko OLK
Załącznik nr 2
Formularz asortymentowo-cenowy
L.p. | Nazwa asortymentu | Warunki graniczne - parametry techniczne, sposób wykonania | Wielkość opak. | Jednostka miary | Ilość | Cena jedn. netto w PLN | Wartość netto w PLN (kol. 6x7) | VAT% | Kwota podatku VAT | Wartość brutto w PLN (kol. 8+10)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
PAKIET 1 - BIOCHEMIA
1. | Glukoza CPV-24496000-7 | 1. Met.: oksydaza glukozowa/peroksydaza 2. Odczynnik ciekły, gotowy do użycia 3. Standard w zestawie | 1000 ml | ml | 11800
2. | Cholesterol całkowity CPV-24496000-7 | 1. Met.: oksydaza cholesterolowa/peroksydaza 2. Zestaw jednoodczynnikowy 3. Odczynnik ciekły, gotowy do użycia 4. Standard w zestawie | 500 ml | ml | 10000
3. | Trójglicerydy CPV-24496000-7 | 1. Met.: oksydaza glicerofosforanu/peroksydaza 2. Zestaw jednoodczynnikowy 3. Odczynnik ciekły, gotowy do użycia 4. Standard w zestawie | 4x50 ml | ml | 2900
4. | Cholesterol HDL CPV-24496000-7 | 1. Met.: strąceniowa, fosforowolframian/Mg 2. Kompletny zestaw, nie wymagający dodatkowo cholesterolu 3. Odczynniki ciekłe, gotowe do użycia 4. Standard cholesterolu HDL w zestawie | 2x50 ml + 2x50 ml | ml | 1800
5. | Mocznik/BUN UV CPV-24496000-7 | 1. Met.: ureaza/dehydrogenaza glutaminianowa 2. Odczynniki ciekłe 3. Stabilność odczynnika rob. - 2 mies. w 2-8°C 4. Standard w zestawie | 2x250 ml | ml | 3600
6. | Kreatynina CPV-24496000-7 | 1. Met.: pikrynian alkaliczny 2. Odczynniki ciekłe 3. Stabilność odczynnika rob. - 1 mies. w 2-8°C 4. Standard w zestawie | 4x50 ml | ml | 4000
7. | Kwas moczowy CPV-24496000-7 | 1. Met.: urykaza/peroksydaza 2. Zestaw jednoodczynnikowy 3. Odczynnik ciekły, gotowy do użycia 4. Standard w zestawie | 1x200 ml | ml | 2100
8. | Aminotransferaza alaninowa (ALT/GPT) CPV-24496000-7 | 1. Met.: IFCC z fosforanem pirydoksalu 2. Odczynniki ciekłe 3. Stabilność odczynnika rob. - 2 mies. w 2-8°C 4. Stabilność odczynnika rob. z pirydoksalem - 6 dni w 2-8°C | 1x200 ml | ml | 4200
9. | Aminotransferaza asparaginianowa (AST/GOT) CPV-24496000-7 | 1. Met.: IFCC z fosforanem pirydoksalu 2. Odczynniki ciekłe 3. Stabilność odczynnika rob. - 2 mies. w 2-8°C 4. Stabilność odczynnika rob. z pirydoksalem - 6 dni w 2-8°C | 1x200 ml | ml | 4200
10 | Bilirubina całkowita CPV-24496000-7 | 1.Met: kwas sulfanilowy . 2.Akcelator: centrymid 3. Odczynniki ciekłe 4. Stabilność odczynnika rob. - 20 dni w 2-8 C | 4x50 ml | ml | 800
11 | Standard bilirubiny CPV-24496000-7 | 1. Ten sam producent, co odczynników 2. Standard zgodny z SRM 916a | 1x5 ml | ml | 30
12. | Amylaza CPV-24496000-7 | 1. Met.: substrat bezpośredni (CNP-G3) 2. Zestaw jednoodczynnikowy 3. Odczynnik ciekły, gotowy do użycia | 6x25 ml | ml | 400
13. | Żelazo CPV-24496000-7 | 1. Met.: ferrozyna 2. Odczynniki ciekłe 3. Stabilność odczynnika rob. - 6 mies. w 2-8°C 4. Standard w zestawie, zgodny z SRM 937 | 4x50 ml | ml | 1800
14. | Białko całkowite CPV-24496000-7 | 1. Met.: biuretowa 2. Zestaw jednoodczynnikowy 3. Odczynnik ciekły, gotowy do użycia 4. Standard w zestawie, zgodny z SRM 927 | 1x250 ml | ml | 400
15. | GGTP CPV-24496000-7 | 1. Met.: IFCC 2. Odczynniki ciekłe 3. Stabilność odczynnika rob. - 2 mies. w 2-8°C | 1x50 ml | ml | 800
16. | Wapń CPV-24496000-7 | 1. Met.: błękit metylotymolowy 2. Odczynniki ciekłe 3. Stabilność odczynnika rob. - 2 dni w 2-8°C 4. Standard w zestawie | 4x50 ml | ml | 800
17. | Magnez CPV-24496000-7 | 1. Met.: kalmagit 2. Zestaw jednoodczynnikowy 3. Odczynnik ciekły, gotowy do użycia 4. Standard w zestawie | 4x50 ml | ml | 800
18. | Fosfor CPV-24496000-7 | 1. Met.: fosforomolibdenian/UV 2. Odczynniki ciekłe 3. Stabilność odczynnika rob. - 12 mies. w 15-30°C 4. Standard w zestawie | 1x170 ml | ml | 170
19. | Surowica kontrolna - poziom I CPV-24496000-7 | 1. Surowica kontrolna biochemiczna - poziom normalny 2. Podane wartości kontrolne dla wszystkich wymaganych metod 3. Ten sam producent, co odczynników | 20x5 ml | ml | 300
20. | Surowica kontrolna - poziom II CPV-24496000-7 | 1. Surowica kontrolna biochemiczna - poziom normalny 2. Podane wartości kontrolne dla wszystkich wymaganych metod 3. Ten sam producent, co odczynników | 20x5 ml | ml | 300
21. | Surowica kontrolna "O" CPV-24496000-7 | 1. Surowica kontrolna niemetrykowana 2. Ten sam producent, co odczynników | 20x5 ml | ml | 100
22 | Białko w moczu i PMR CPV-24496000-7 | 1. Met.: czerwień pirogalolu 2. Zestaw jednoodczynnikowy 3. Odczynnik ciekły, gotowy do użycia 4. Standard w zestawie, zgodny z SRM 927 | 4x50 ml | ml | 600
23. | Multikalibrator CPV-24496000-7 | 1. Multikalibrator do parametrów biochemicznych 2. Ten sam producent, co odczynników | 5x5 ml | ml | 100
PAKIET 2 - TESTY DIAGNOSTYCZNE
24. | FOB. CPV-24496200-0 | 1.Jednostopniowy test do wykrywania krwi utajonej w kale 2. Czułość testu 40 ng/ml hemoglobiny. . | 20 szt | szt. | 480
25. | Helicobacter pylori | 1. Test immunochromatograficzny, płytkowy 2. Surowica, krew pełna, osocze - klasa IgG 3. Opakowanie do 20 testów. | 20 ozn. | ozn. | 80
26. | Paski do analizy moczu 8 parametrowe CPV-33124131-2 | 1. Parametry: glukoza, białko, pH, bilirubina, krew, ketony, urobilinogen, azotyny | 100 | szt. | 6000
27. | CRP lateks CPV-24496200-0 | 1. Test jakościowy - aglutynacyjny 2. Zestaw na 50 ozn. musi zawierać minimum 3 ml odczynnika lateksowego 3. Kontrola dodatnia i ujemna w zestawie 4. Wykrywalność: 6 mg/l, wystandaryzowana wobec Standardowego Materiału Referencyjnego BCR 470 5. Efekt prozonowy: brak do 250 mg/l | 50 ozn. | ozn. | 150
28. | ASO lateks CPV-24496200-0 | 1. Test jakościowy - aglutynacyjny 2. Zestaw na 50 ozn. musi zawierać minimum 2.5 ml odczynnika lateksowego 3. Lateks biały 4. Kontrola dodatnia i ujemna w zestawie 5. Wykrywalność: 200 IU/ml, wystandaryzowana wobec Biologicznego Materiału Referencyjnego 97/662 (Narodowy Instytut Standardów Biologicznych i Kontroli, Wielka Brytania) 6. Efekt prozonowy: brak do 800 IU/ml | 50 ozn. | ozn. | 150
29. | RF lateks CPV-24496200-0 | 1. Test jakościowy - aglutynacyjny 2. Zestaw na 150 ozn. musi zawierać minimum 8 ml odczynnika lateksowego 3. Kontrola dodatnia i ujemna w zestawie 4. Wykrywalność: 30 IU/ml, wystandaryzowana wobec Materiału Referencyjnego WHO W1066 5. Efekt prozonowy: brak do 200 IU/ml | 150 ozn. | ozn. | 450
30. | Lateks Waaler Rose CPV-24496200-0 | 1. Test jakościowy - aglutynacyjny 2. Zestaw na 50 ozn. musi zawierać minimum 2.5 ml odczynnika lateksowego 3. Kontrola dodatnia i ujemna w zestawie 4. Wykrywalność: 30 IU/ml, wystandaryzowana wobec Materiału Referencyjnego WHO W1066 5. Efekt prozonowy: brak do 100 IU/ml | 50 ozn. | ozn. | 150
31. | RPR – CARBON CPV-24496200-0 | 1. Test jakościowy - aglutynacyjny 2. Zestaw na 100 ozn. musi zawierać minimum 2 ml odczynnika. 3. Kontrola dodatnia i ujemna w zestawie 4. Czułość analityczna wystandaryzowana wobec Ludzkiej Kontrolnej Surowicy Referencyjnej dla Testów Bezkrętkowych (nr kat. BS1505) z Centrum Kontroli Chorób (CDC) w Atlancie, USA. 5. Kompletny zestaw z mieszadełkami, igłą do dozowania i płytkami testowymi. | 100 ozn. | ozn. | 100
PAKIET 3 - KOAGULOLOGIA
32. | Tromboplastyna mózgów króliczych. CPV-24496500-2 | 1. Odczynnik liofilizowany |  | ml | 270
33. | Osocze N CPV-33141500-5 | 1. Liofilizowane osocze normalne |  | ml | 15
34. | Osocze P CPV-33141500-5 | 2. Liofilizowane osocze patologiczne |  | ml | 15
PAKIET 4 - ANALITYKA OGÓLNA
35. | Exton CPV-24496500-2 | 1. Odczynnik do ilościowego oznaczania białka w płynach biologicznych 2. Met. Extona | 500 | ml | 3000
36. | Mac William CPV-24496500-2 | 2. Odczynnik do jakościowego oznaczania białka w moczu | 500 | ml | 4000
37. | Ehrlich CPV-24496500-2 | 3. Odczynnik do jakościowego oznaczania urobilinogenu w moczu | 500 | ml | 4000
38. | May Grünwald CPV-24496500-2 | 1. Barwnik hematologiczny | 500 | ml | 4000
39. | Giemsa CPV-24496500-2 | 1. Barwnik hematologiczny | 500 | ml | 4000
40. | Drabkin CPV-24496500-2 | 1. Zgodny z zaleceniami ICSH | 500 | ml | 7000
41. | Wzorzec do hemoglobiny | 1. Do kalibracji oznaczenia hemoglobiny metodą Drabkina | 100 | ml | 100
42. | Płyn do liczenia płytek | 1. Met. komorowa z hemolizą 2. Nie wymagająca urządzenia fazowo-kontrastowego | 100 | ml | 200
43. | Odczynnik Türka CPV-24496500-2 | 1. Met. komorowa | 500 | ml | 1000
PAKIET 5 - SPRZĘT JEDNORAZOWEGO UŻYTKU I DROBNE MATERIAŁY LABOLATORYJNE
44. | Probówki do morfologii na 1 ml krwi CPV-26152339-3 | 1. Probówki z nakraplanym EDTA-K2 2. Lawendowy korek | 100 | szt. | 10500
45. | Zestaw do OB na 1 ml krwi CPV-26152339-0 | 1. Komplet probówka i rurka jednorazowego użytku. 2. Zgodny z zaleceniami ICSH | 250 | szt. | 8500
46. | Probówki na glukozę, poj. 2,5ml CPV-26152339-3 | 1. Probówki z KF/Na2EDTA 2. Wymiar: 12x51 mm | 100 | szt. | 900
47. | Probówki do koagulologii CPV-26152339-3 | 1. Poj. całkowita 5 ml 2. Wymiar: 16x60 mm | 100 | szt. | 2000
48. | Probówki z granulatem i przyspieszaczem CPV-26152339-3 | 1. Tworzywo Elleplast 2. Poj. 10 ml, 16x100 mm | 100 | szt. | 10000
49. | Mikrometoda na glukozę CPV-26152339-3 | 1. Probówki z fluorkiem sodowym 2. Poj. 200 ul | 50 | szt. | 1400
50. | Mikrometoda na morfologię CPV-26152339-3 | 1. Probówki z EDTA-K2 2. Poj. 100 ul | 50 | szt. | 1100
51. | Mikrometoda na skrzep CPV-26152339-3 | 1. Probówki do separacji surowicy 2. Poj. 200 ul | 50 | szt. | 300
52. | Końcówki do pipet żółte CPV-33141000-0 | 1. do 200 ml 2. Typ Eppendorfa | 1000 | szt. | 14000
53. | Końcówki do pipet niebieskie CPV-33141000-0 | 1. do 1000 ml 2. Typ Eppendorfa | 500 | szt. | 13000
54. | Końcówki do pipet bezbarwne CPV-33141000-0 | 1. do 5000 ml | 250 | szt. | 2500
55. | Kuwety półmikro CPV-26152339-3 | 1. Z dwiema ścianami optycznie gładkimi 2. Poj. 0,5 - 2,0 ml | 100 | szt. | 4300
56. | Nakłuwacze granatowe dla dorosłych CPV-33124130-5 | 1. Igła 2,4 mm | 200 | szt. | 2600
57. | Nakłuwacze niebieskie dla dzieci CPV-33124130-5 | 1. Igła 1,8 mm | 200 | szt. | 1400
58. | Nożyki sterylne do nakłuć CPV-33124130-5 | 1. Pakowane indywidualnie | 200 | szt. | 1200
59. | Probówki okrągłodenne, poj. 5 ml CPV-33124130-5 | 1. Tworzywo: polistyren 2. Wymiar: 12x75 mm | 500 | szt. | 6000
60. | Probówki okrągłodenne, poj. 10 ml CPV-33124130-5 | 1. Szklane 2. Wymiar: 15-16x100 mm | 1 | szt. | 2300
61. | Probówki stożkowe, poj. 10 ml CPV-26152339-3 | 1. Tworzywo: polistyren 2. Wymiar: 16x100 ml | 500 | szt. | 5000
62. | Korki do probówek CPV-26152339-3 | 1. Tworzywo: polietylen 2. Do probówek o śred. 12 mm | 500 | szt. | 500
63. | Korki do probówek CPV-25226100-2 | 1. Tworzywo: polietylen 2. Do probówek o śred. 16 mm | 500 | szt. | 500
64 | Kapilary z heparyną sodową CPV-25223300-3 | 1.Kapilary do wirówek hematokrytowych. 2. Długość 75mm | 1000 | Szt. | 3000
65. | Szkiełka mikroskopowe podstawowe CPV-26152300-1 | 1. Cięte krawędzie, gładkie 2. Wymiar: 76x26x1 mm | 50 | szt. | 6500
66. | Szkiełka nakrywkowe CPV-26152300-1 | 1. Wymiar: 18x18 mm | 1000 | szt. | 1000
PAKIET 6 – ODCZYNNIKI DO APARATU EASY LITE Na/K
67. | Pakiet odczynników 800ml do oznaczeń Na/K CPV-24496500-2 |  |  | Szt. | 5
68. | Płyn do mycia codziennego CPV-24496500-2 |  |  | Szt. | 5
69. | Elektroda sodowa CPV-24496500-2 |  |  | Szt. | 1
70. | Elektroda potasowa CPV-24496500-2 |  |  | Szt. | 1
PAKIET 7 – ODCZYNNIKI DO APARATU COBAS-MINOS STE
71. | Diluent CPV-24496500-2 |  |  | Litr | 400
72. | Odczynnik lizujący CPV-24496200-2 |  |  | Litr | 20
73. | Odczynnik myjący CPV-24496500-2 |  |  | Litr | 30
74. | Odczynnik odbiałczjący CPV-24496500-2 |  |  | Litr | 30
75. | Krew kontrolna ośmio parametrowa CPV-24496500-2 |  |  | ml. | 24
Kwota podatku VAT w PLN
Wartość brutto w PLN
Słownie wartość brutto zamówienia:
Miejscowość: ……………..…………....………….
Data: …………………………………………………. | [5 empty] | Pieczęć i podpis osoby upoważnionej