| L.p | Katalog ; SST. | Opis robót |  | Jedn. miary | Ilość jednostek |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  | I. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE. - CPV 45100000-8 |  |  |
| 1.1 | D-01.01.01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym |  | km | 2,55 |
| 1.2 | D-01.02.01 | Mechaniczne ścięcie drzew o średnicy 15 - 35 cm wraz z karczowaniem pni oraz wywiezienie dłużyc, gałęzi i karpiny na odległość do 10 km |  | szt. | 17,00 |
| 1.3 |  | Mechaniczne ścięcie drzew o średnicy 35 - 55 cm wraz z karczowaniem pni oraz wywiezienie dłużyc, gałęzi i karpiny na odległość do 10 km |  | szt. | 5,00 |
| 1.4 | D-01.02.02 | Usunięcie warstwy humusu mechanicznie gr.15cm wraz z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 10 km, koparka 0,25 m3, |  | m3 | 450,00 |
| 2. |  |  | II. ROBOTY ROZBIÓRKOWE. - CPV 45100000-8 |  |  |
| 2.1 | D-01.02.04 | Rozebranie nawierzchni betonowej grubości 12cm na wjazdach do posesji wraz z wywiezieniem gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu, transport samochodem samowyładowczym na odległość do 10km |  | m2 | 500,00 |
| 2.2 |  | Rozebranie części przelotowej przepustów z rur betonowych Ø 50 z uprzednim odkopaniem przepustów i odwiezieniem materiałów z rozbiórki na odległość do 10 km |  | m | 104,00 |
| 3. |  |  | III. ROBOTY ZIEMNE. - CPV 45100000-8 |  |  |
| 3.1 | D-02.01.01 | Roboty ziemne poprzeczne na przerzut z wbudowaniem ziemi w nasyp, grunt kat.III-IV. Zużycie na miejscu, wg. tabeli robót ziemnych. |  | m3 | 2 220,00 |
| 3.2 |  | Roboty ziemne koparkami przedsiębiernymi z transportem na budowie urobku samochodami samowyładowczymi do 1·km, koparka 0,25 m3, grunt kategorii III-IV, wg. tabeli robót ziemnych. |  | m3 | 2 220,00 |
| 3.3 |  | Roboty ziemne koparkami przedsiębiernymi z transportem urobku na odkład samochodami samowyładowczymi do 1·km, koparka 0,25 m3, grunt kategorii III-IV (odwóz na 10km) |  | m3 | 1 820,00 |
| 3.4 |  | Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0,5·km odległości transportu, ponad 1·km samochodami samowyładowczymi, po drogach utwardzonych, grunt kategorii III-IV, samochód do 5 t. Odwóz na odległość 10km. Krotność = 18. |  | m3 | 1 820,00 |
| 3.5 | D-02.03.01 | Zagęszczanie nasypów, ubijakami mechanicznymi, grunt spoisty kategorii III-IV |  | m3 | 2 000,00 |
| 4. |  |  | IV. ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO - PRZEBUDOWA PRZEPUSTU Ø 60. - CPV 45233120-6 |  |  |
| 4.1 | D-03.01.01 | Wykonanie ławy fundamentowej żwirowej pod część przelotową przepustu drogowego rurowego jednootworowego Ø 60 cm |  | m3 | 5,04 |
| 4.2 |  | Wykonanie części przelotowej przepustu drogowego rurowego jednootworowego Ø 60 cm na ławie żwirowej. Izolacja rur lepikiem |  | m | 12,00 |
| 4.3 |  | Wykonanie ścianek czołowych z betonu dla przepustu Ø 60 wraz z wykonaniem zbrojenia deskowania i izolacji ścian |  | szt. | 2,00 |
| 5. |  |  | V. BUDOWA POSZERZENIA JEZDNI DO WYKONANIA MIESZANKI MCE. - CPV 45233000-9 |  |  |
| 5.1 | D-04.01.01 | Profilowanie i zagęszczenie podłoża, grunt kat. III-IV warstwy konstrukcyjne wykonywane ręcznie. |  | m2 | 3 569,63 |
| 5.2 | D-04.02.01 | Warstwa odsączająca z piasku gruboziarnistego grubości 15 cm z zagęszczeniem |  | m2 | 3 569,63 |
| 5.3 | D-04.04.04 | Podbudowa z kruszywa łamanego - tłucznia stabilizowanego mechanicznie grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm. |  | m2 | 3 569,63 |
| 6. |  |  | VI. NAWIERZCHNIA. - CPV 45233000-9 |  |  |
| 6.1 | D-04.10.01 | Głęboki recykling MCE nawierzchni istniejącej i poszerzeń Rm>2,5MPa grubości 20cm |  | m2 | 16 533,65 |
| 6.2 | D-04.03.01 | Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych ulepszonych emulsją asfaltową |  | m2 | 16 533,65 |
| 6.3 | D-05.03.05 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych, warstwa asfaltowa wiążąca, grubości 7cm. |  | m2 | 16 533,65 |
| 6.4 | D-04.03.01 | Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych ulepszonych emulsją asfaltową - połączenie międzywarstwowe |  | m2 | 16 533,65 |
| 6.5 | D-05.03.05 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych, warstwa asfaltowa ścieralna, grubości 5cm. |  | m2 | 15 695,25 |
| 6.6 | D-05.02.01 | Utwardzenie poboczy poboczy kruszywem łamanym stabilizowanym mechanicznie gr.10 cm |  | m2 | 2 550,00 |
| 7. |  |  | VII. WJAZDY NA POSESJE. - CPV 45233124-4 |  |  |
| 7.1 | D-04.06.01 | Ławy pod krawężniki, betonowa z oporem |  | m3 | 122,00 |
| 7.2 | D-08.01.01 | Krawężniki betonowe, wystające 15x30·cm na podsypce cementowo-piaskowej |  | m | 1 532,00 |
| 7.3 | D-04.02.01 | Podbudowy z piasku stabilizowanego, wykonywane ręcznie, stabilizacja cementem Rm=1,5MPa grubości 15cm |  | m2 | 2 796,00 |
| 7.4 | D-04.04.04 | Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 20cm. |  | m2 | 2 796,00 |
| 7.5 | D-08.02.02 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 8·cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka kolorowa. |  | m2 | 2 796,00 |
| 7.6 | D-04.06.01 | Ławy pod obrzeża |  | m3 | 27,00 |
| 7.7 | D-08.03.01 | Obrzeża betonowe, 20x6·cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową |  | m | 590,00 |
| 8. |  |  | VIII. ELEMENTY ULIC CPV 45233000-0 |  |  |
| 8.1 | D-04.06.01 | Ławy pod krawężniki, betonowa z oporem |  | m3 | 212,00 |
| 8.2 | D-08.01.01 | Krawężniki betonowe, wystające 15x30·cm na podsypce cementowo-piaskowej |  | m | 2 564,00 |
| 8.3 | D-04.04.04 | Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 10·cm |  | m2 | 5 088,00 |
| 8.4 | D-08.02.02 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 8·cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka kolorowa |  | m2 | 5 088,00 |
| 8.5 | D-08.03.01 | Obrzeża betonowe, 20x6·cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową |  | m | 1 772,00 |
| 9. |  |  | IX. ELEMENTY ODWODNIENIA. - CPV 45111240-2 |  |  |
| 9.1 | D-03.01.01 | Przepusty rurowe pod zjazdami, ławy fundamentowe żwirowe |  | m3 | 45 |
| 9.2 |  | Przepusty rurowe pod zjazdami, ścianki czołowe prefabrykowane dla rur Ø 50cm |  | szt. | 140 |
| 9.3 |  | Przepusty rurowe pod zjazdami, z rur Ø 50 cm |  | m | 442,00 |
| 9.4 | D-03.02.01 | Kratki ściekowe na przepustach osadzone na rurach betonowych Ø 50.. |  | szt | 3,00 |
| 9.5 | D-04.06.01 | Fundament pod ciek z betonu B-10 gr. 15cm |  | m3 | 160,50 |
| 9.6 | D-08.05.01 | Ścieki z elementów betonowych, na podsypce cementowo-piaskowej, gr. prefabrykatów 15·cm |  | m | 2140,00 |
| 9.7 | D-04.06.01 | Fundament pod ciek na wjazdach z betonu B-10 grubości 15cm |  | m3 | 43,68 |
| 9.8 | D-08.05.01 | Koryto ściekowe na wjazdach MEADRAIN |  | mb | 420,00 |
| 9.9 | D-04.06.01 | Fundament pod odwodnienie liniowe z betonu B-15 grubości 10cm |  | m3 | 2,60 |
| 9.10 | D-08.05.01 | Odwodnienie liniowe STORA DRAIN 300 wraz z rusztem |  | mb | 25,00 |
| 10. |  |  | X. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE CPV. - 45233000-9 |  |  |
| 10.1 | D-06.01.01 | Plantowanie (obrobienie na czysto), skarp i korony nasypów, kategoria gruntu I-III |  | m2 | 7 650,00 |
| 10.2 | D-06.01.01 | Humusowanie i obsianie skarp, przy grubości warstwy humusu 5·cm |  | m2 | 9 788,75 |
| 10.3 | D-01.03.04 | Wykonanie zabezpieczenia kabli energetycznych i telekomunikacyjnych rurami dwudzielnymi |  | mb | 700,00 |
| 11. |  |  | IX. OZNAKOWANIE POZIOME I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU. - CPV 45233280-5 |  |  |
| 11.1 | D-07.01.01 | Oznakowanie poziome jezdni materiałami grubowarstwowymi linie ciągłe wykonywane sposobem mechanicznym |  | m 2 | 120,00 |
| 11.2 | D-07.01.01 | Oznakowanie poziome jezdni materiałami grubowarstwowymi linie przerywane wykonywane sposobem mechanicznym |  | m 2 | 203,00 |
| 11.3 | D-07.01.01 | Oznakowanie poziome jezdni materiałami grubowa -rstwowymi linie na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych wykonywane sposobem mechani -cznym |  | m 2 | 138,00 |