## Arkusz1
Załącznik Nr 2 do postępowania nr OLK2-902/03/12
Zestawienie wymaganych parametrów
1. Wanna do kąpieli wirowej kończyn górnych
Producent - ………….………………...………………………………….
Oferowany model - ………………………………………………….
Lp. | Parametry, funkcje, cechy wyrobu | Warunek graniczny | Opis
1 | Nowy, nieużywany. | TAK*
2 | Konstrukcja samonośna, wykonana z trwałego materiału | TAK*
3 | 4 dysze z napowietrzaniem | TAK*
4 | Pompa wodna odzielona - 230V, 50 Hz, 0,75 kW + system ochrony pompy | TAK*
5 | Odpływ automatyczny | TAK*
6 | Zasysanie z wymiennym sitkiem filtrującym | TAK*
7 | Zawór regulacji powietrza | TAK*
8 | Krzesło dla pacjenta | TAK*
9 | Autymatyzacja procesu napełniena i odliczania czasu zabiegu poprzez mikroprocesorowy sterownik | TAK*
10 | Kolor niebieski | TAK*
11 | Gwarancja 24 miesiące | TAK*
* - w przypadku spełnienia warunku granicznego prosimy o jego potwierdzenie w kolumnie "opis" wpisując "TAK"
2. Wanna do kąpieli wirowej kończyn dolnych
Producent - ………….………………...………………………………….
Oferowany model - ………………………………………………….
Lp. | Parametry, funkcje, cechy wyrobu | Warunek graniczny | Opis
1 | Nowy, nieużywany. | TAK*
2 | Konstrukcja samonośna, wykonana z trwałego materiału | TAK*
3 | 4 dysze z napowietrzaniem | TAK*
4 | Pompa wodna odzielona - 230V, 50 Hz, 0,75 kW + system ochrony pompy | TAK*
5 | Odpływ automatyczny | TAK*
6 | Zasysanie z wymiennym sitkiem filtrującym | TAK*
7 | Zawór regulacji powietrza | TAK*
8 | Krzesło dla pacjenta | TAK*
9 | Autymatyzacja procesu napełniena i odliczania czasu zabiegu poprzez mikroprocesorowy sterownik | TAK*
10 | Kolor niebieski | TAK*
11 | Gwarancja 24 miesiące | TAK*
* - w przypadku spełnienia warunku granicznego prosimy o jego potwierdzenie w kolumnie "opis" wpisując "TAK"
3. Aparat do terapii zmiennym polem magnetycznym niskiej częstotliwości
Producent - ………….………………...………………………………….
Oferowany model - ………………………………………………….
Lp. | Parametry, funkcje, cechy wyrobu | Warunek graniczny | Opis
1 | Nowy, nieużywany. | TAK*
2 | Sterownik 3 kanałowy | TAK*
3 | 3 aplikatory pracujące niezależnie (2x600mm, 1x300mm) | TAK*
4 | 3 generatory | TAK*
5 | 1 leżanka | TAK*
6 | 1 pionizator | TAK*
7 | Możliwość wykonywania 2 w pełni niezależnych zabiegów | TAK*
8 | Gwarancja 24 miesiące | TAK*
* - w przypadku spełnienia warunku granicznego prosimy o jego potwierdzenie w kolumnie "opis" wpisując "TAK"