Załącznik nr 2

Formularz asortymentowo-cenowy

| Lp | ## Nazwa materiału | Jedn. miary | Ilość | Uwagi | Cena netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |
| PAKIET 1 Materiały medyczne jednorazowego użytku |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Igła laserowo ostrzona, sterylna,jedn. użytku - rozmiar 0,5x25 j/w - „ 0,6x30 j/w - „ 0,7x40 j/w - „ 0,8x40 j/w - „ 0,9x40 j/w - „ 1,2x40 CPV 33.14.13.10-6 | opk. opk opk. opk. opk. opk. | 20 30 40 300 60 20 | opak.100szt „ „ „ „ |  |  |  |  |  |
| 2 | Igła do pobierania leków z fiolek z gumowym korkiem z zakończeniem typu Pencil Point, zapobiegającym fragmentacji korka- rozmiar 1,2x30. CPV 33.14.13.10-6 | opk. | 20 | opak.100szt |  |  |  |  |  |
| 3 | Strzykawka TBC j.uż. CPV 33.14.13.10-6 | opk. | 20 | opak.100szt |  |  |  |  |  |
| 4 | Strzykawka jed.użytku 2ml z zakończeniem luer, położenie końcówki centralne, cylinder o wysokim stopniu przejrzystości, skalowana co 0,1ml do 2,5 ml, wyraźna czytelna nieścieralna skala, gumowa część tłoka z podwójnym uszczelnieniem, wyraźna kryza zabezpieczająca wysunięcie tłoka, opakowanie typu blister-pack z polskimi opisami oraz datą produkcji i ważności. CPV 33.14.13.10-6 | opk. | 100 | opak.100szt |  |  |  |  |  |
| 5 | Strzykawka jed. użytku 5 ml z zakończeniem luer, położenie końcówki centralne, cylinder o wysokim stopniu przejrzystości, skalowana co 0,2 ml, wyraźna czytelna nieścieralna skala, gumowa część tłoka z podwójnym uszczelnieniem wyraźna kryza zabezpieczająca wysunięcie tłoka, opakowanie typu blister-pack z polskimi opisami oraz datą produkcji i ważności. CPV 33.14.13.10-6 | opk. | 200 | opak.100szt |  |  |  |  |  |
| 6 | Strzykawka jed.użytku 10 ml z zakończeniem luer położenie końcówki cent6ralne, cylinder o wysokim stopniu przejrzystości, skalowana co 0,5 ml, wyraźna czytelna nieścieralna skala, gumowa część tłoka z podwójnym uszczelnieniem wyraźna kryza zabezpieczająca wysunięcie tłoka, opakowanie typu blister-pack z polskimi opisami oraz datą produkcji i ważności. CPV 33.14.13.10-6 | opk. | 20 | opak.100szt |  |  |  |  |  |
| 7 | Strzykawka j.uż.20 ml z zakończeniem luer położenie końcówki asymetryczne, cylinder o wysokim stopniu przejrzystości, skalowana co 0,5 ml, wyraźna czytelna nieścieralna skala, gumowa część tłoka z podwójnym uszczelnieniem wyraźna kryza zabezpieczająca wysunięcie tłoka, opakowanie typu blister-pack z polskimi opisami oraz datą produkcji i ważności. CPV33.14.13.10-6 | opk. | 10 | opak.100szt |  |  |  |  |  |
| 8 | Torebki papierowo foliowe przeznaczone do sterylizacji parą wodną i tlenkiem etylenu, pomiędzy warstwami foli umieszczone chemiczne sprawdziany sterylizacji parą i tlenkiem - rozmiar 70 x 230 j/w - „ 80 x 230 j/w - „ 90 x 230 j/w - „ 100 x 150 j/w - „ 130 x 250 j/w - rozmiar 130 x 350 CPV 33.14.00.00-0 | opk. opk. opk. opk. opk. opk. | 10 10 10 1 10 2 | opak. 200szt opak. 200szt opak. 200szt opak. 100szt opak. 200szt opak. 100szt |  |  |  |  |  |
| 9 | Rękawiczki diagnostyczne wyk. z wysokiej jakości lateksu naturalnego, zawartość białek lateksowych poniżej 150 µg,delikatnie pudrowane zawartość środka pudrującego poniżej 7,5mg/dm2, rolowany mankiet dł.250 mm, szer.74mm, grubość pojedynczej ścianki: palec 0,16mm, dłoń 0,14mm, mankiet 0,10mm,rozmiar-XS CPV 33.14.14.20-0 | opk | 150 | opak.100szt |  |  |  |  |  |
| 10 | Rękawiczki diagnostyczne wyk. z wysokiej jakości lateksu naturalnego, zawartość białek lateksowych poniżej150 µg,delikatnie pudrowane zawartość środka pudrującego poniżej 7,5mg/dm2, rolowany mankiet dł.256 mm, szer.74mm, grubość pojedynczej ścianki: palec 0,16mm, dłoń 0,14mm, mankiet 0,10mm, rozmiar-S CPV 33.14.14.20-0 | opk | 200 | opak.100szt |  |  |  |  |  |
| 11 | Rękawiczki diagnostyczne wyk. z wysokiej jakości lateksu naturalnego, zawartość białek lateksowych poniżej150 µg,delikatnie pudrowane zawartość środka pudrującego poniżej 7,5mg/dm2, rolowany mankiet dł.257 mm, szer.96mm, grubość pojedynczej ścianki: palec 0,16mm, dłoń 0,14mm, mankiet 0,10mm, rozmiar-M CPV 33.14.14.20-0 | opk | 150 | opak.100 szt |  |  |  |  |  |
| 12 | Rękawiczki diagnostyczne wyk. z wysokiej jakości lateksu naturalnego, zawartość białek lateksowych poniżej150 µg,delikatnie pudrowane zawartość środka pudrującego poniżej 7,5mg/dm2, rolowany mankiet dł.249 mm, szer.104mm, grubość pojedynczej ścianki: palec 0,16mm, dłoń 0,14mm, mankiet 0,10mm, rozmiar-L CPV 33.14.14.20-0 | opk | 50 | opak.100szt |  |  |  |  |  |
| 13 | Rękawiczki winylowe bezpudrowe, rolowany mankiet, o grubości na palcu 0,14mm ±0,02, dłoni 0,12mm±0,02, mankiecie 0,09mm±0,02, o długości min.240mm- rozmiar XS j/w - rozmiar S j/w - rozmiar M j/w - rozmiar-L CPV 33.14.14.20-0 | opk. opk. opk. opk. | 50 200 150 50 | opak.100szt opak.100szt opak.100szt opak.100szt |  |  |  |  |  |
| 14 | Papier USG Sony UPP 110 S CPV 21.12.13.20 | szt | 5 | 110 x 20 |  |  |  |  |  |
| 15 | Papier do USG Mitsubishi K-61 B CPV 21.12.13.20 | szt | 10 | 110 x 21 |  |  |  |  |  |
| 16 | Żel do USG CPV 24.49.50.00 | szt | 180 | opak. 500 g |  |  |  |  |  |
| 17 | Żel do USG Aquasonic CPV 24.49.50.00 | opk. | 6 | opak. 5 litrów |  |  |  |  |  |
| 18 | Prześcieradło medyczne jednorazowe w rolce gramatura 30g/m2 kolor biały. CPV 33.10.00.00 | szt | 6 | rozmiar 70 x 300 m |  |  |  |  |  |
| 19 | Prześcieradło papierowe w roli CPV33.10.00.00 | szt | 20 | rozmiar 50 x 80 m |  |  |  |  |  |
| 20 | Papier EKG Ascard CPV 21.22.22.00 | szt | 50 | 104x40 kratka |  |  |  |  |  |
| 21 | Papier EKG Ascard Mr Gold rolka R210 CPV 21.22.22.00 | szt | 100 | termoaktywny,niewosko-wany z nadrukiem |  |  |  |  |  |
| 22 | Mankiet do aparatu do mierzenia ciśnienia CPV 33.10.00.00 | szt | 5 | z dwoma przewodami |  |  |  |  |  |
| 23 | Manometr do apar. do mierzenia ciśnienia CPV 33.10.00.00 | szt | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Gruszka do aparatu do mierzenia ciśnienia CPV 33.10.00.00 | szt | 10 | z zaworem przednim i tylnym. |  |  |  |  |  |
| 25 | Aparat do mierzenia ciśnienia. zegarowy CPV 33.10.00.00 | szt | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Słuchawki lekarskie CPV 33.10.00.00 | szt | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Ustniki do spirometru j.uż. CPV 33.10.00.00 | szt | 4000 | PCV US-050 |  |  |  |  |  |
| 28 | Pneumotachograf do spirometru j.uż. DPP. CPV 33.10.00.00 | szt | 4000 | PCV DP-050 |  |  |  |  |  |
| 29 | Nożyki hematologiczne sterylne CPV 31.10.00.00 | opk | 30 | opakowanie 200szt |  |  |  |  |  |
| 30 | Pojemnik na odpady medyczne żółte z przykrywką. CPV 25.22.22.00 | szt | 200 | PCV 5 L |  |  |  |  |  |
| 31 | Pojemnik na odpady medyczne żółte z przykrywką. CPV 25.22.22.00 | szt | 200 | PCV 3,5 L |  |  |  |  |  |
| 32 | Pojemnik na zużyte igły żółte z przykrywką CPV 25.22.22.00 | szt | 200 | PCV 0,7 L |  |  |  |  |  |
| 33 | Szpatułka drewniana niejałowa CPV 33.14.00.00 | opk. | 200 | opak. 100 szt |  |  |  |  |  |
| 34 | Ostrza chirurgiczne rozm. 20 CPV 31.10.00.00 | opk. | 6 | opak. 100 szt |  |  |  |  |  |
| 35 | Ostrza chirurgiczne rozm. 23 CPV31.10.00.00 | opk. | 6 | opak. 100 szt |  |  |  |  |  |
| 36 | Maska chirurgiczna – z bezzapachowej włókniny, z trokami i usztywnioną częścią na nos. CPV 33.10.00.00 | szt | 50 | rozm.175mm x100mm |  |  |  |  |  |
| 37 | Jednorazowy nie jałowy fartuch chirurg. rękaw zakończony elastycznym mankietem wiązany z tyłu na troki lub rzepy. CPV 33.10.00.00 | szt | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 38 | Termometr elektroniczny – czas pomiaru do 1,5min wodoszczelna obudowa, pomiar temp. pod pachą, w jamie ustnej CPV 33.14.10.00-0 | szt | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 39 | Szyna aluminiowa do unieruchomiania kończyn (palcowa). CPV 33.14.00.00 | szt | 200 | 400 x 20 |  |  |  |  |  |
| 40 | Miski nerkowate. CPV 33.14.10.00-0 | szt | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 41 | Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych jałowy. CPV 33.14.10.00-0 | szt | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 42 | Staza samozaciskowa CPV 33.14.20.00 | szt | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 43 | Opaski uciskowe (stazy) jednorazowego użytku do pobierania krwi,perforowane, płaskie, teksturowane, lekko pudrowane skrobią kukury- dzianą,bezlateksowe,wykonane z syntetycznego kopolimeru styrenowo-butadienowego,posiada-jące kartę charakterystyki substancji niebezpie-cznej. CPV 33.14.20.00 | rolek | 6 | rolka- 25szt |  |  |  |  |  |
| 44 | Kaniule do wkłucia dożylnego jałowe 0,9mm plus korek z trzpieniem poniżej krawędzi. CPV 33.14.12.20-8 | szt | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 45 | Kaniule do wkłucia dożylnego jałowe 1,1mm plus korek z trzpieniem poniżej krawędzi. CPV 33.14.12.20-8 | szt | 15 |  |  |  |  |  |  |
| 46 | Wzierniki ginekologiczne jałowe j.uż. rozm. S CPV 33.14.10.00-0 | szt | 1000 |  |  |  |  |  |  |
| 47 | Wzierniki ginekologiczne jałowe j.uż. rozm. M CPV 33.14.10.00-0 | szt | 2500 |  |  |  |  |  |  |
| 48 | Wzierniki ginekologiczne jałowe j.uż. rozm. L CPV 33.14.10.00-0 | szt | 1500 |  |  |  |  |  |  |
| 49 | Szczoteczka EOS-BRUSH sterylna umożliwia-jąca pobranie w rozmazie jednocześnie komórek z szyjki macicy,kanału szyjki i strefy transformacji zalecana w programie profilaktyki raka szyjki macicy. CPV 24.49.65.00 | szt | 1000 |  |  |  |  |  |  |
| 50 | Cytobraszka ginekologiczna sterylna umożli- wiająca pobranie w rozmazie jednocześnie komórek z szyjki macicy,kanału szyjki i strefy transformacji zalecana w programie profilaktyki raka szyjki macicy. CPV 24.49.65.00 | szt | 1000 |  |  |  |  |  |  |
| 51 | Osłonki do głowic USG pakowane pojedynczo bez zbiorniczka, talkowane. CPV 33.14.00.00 | szt | 600 |  |  |  |  |  |  |
| 52 | TST wskaźnik paskowy para wodna. CPV 33.14.10.00-0 | opk. | 6 | opak.100szt. |  |  |  |  |  |
| 53 | Cewniki do odsysania górnych dróg oddechowych jedn. użytku jałowe z otworem centralnym i dwoma bocznymi naprzeciwległymi Ø 2,0 mm długość 450mm CPV 33.14.10.00-0 | szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 54 | Cewniki do odsysania górnych dróg oddechowych jedn. użytku jałowe z otworem centralnym i dwoma bocznymi naprzeciwległymi Ø 2,7 mm długość 500mm CPV 33.14.10.00-0 | szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 55 | Cewnik do podawania tlenu przez nos „wąsy” jałowy, niepirogenny, nietoksyczny. CPV 33.14.10.00-0 | szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 56 | Serwetki chirurgiczne nieprzemakalne 3-warstw. sterylne 45x37 z otworem. CPV 33.10.00.00 | opk. | 10 | opak.20szt |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Wartość netto w PLN |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Kwota podatku VAT w PLN |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Wartość brutto w PLN |  |  |  |
| PAKIET 2 Materiały do dezynfekcji. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Koncentrat do mycia i dezynfekcji narzędzi. Spektrum działania: bakterie (Tbc), grzyby, wirusy (HIV,HCV,HBV). Czas działania 15min-1godz. CPV 24.50.00.00-1 | op. | 29 | opak.1litr lub inne, max 2 litry z odpowiednim przeliczeniem ilości. |  |  |  |  |  |
| 2. | Preparat do odkażania skóry przed iniekcjami, pobraniem krwi,szczepieniami,aktywny wobec bakterii (włącznie z MRSA i Tbc) grzybów, wirusów (HBV,HIV,Herpes,Rota, Adeno)odtłu-szczający skórę. Czas działania ok.15sek-1min. Przebadany klinicznie i dermatologicznie. CPV 24.50.00.00-1 | szt szt | 32 31 | opak.250ml z atomizer. lub inne, max 350ml z atomizerem z odpowie- dnim przeliczeniem ilości. opak.1 litr |  |  |  |  |  |
| 3. | Preparat do dezynfekcji rąk i skóry.Spektrum działania: bakerie (w tym Tbc) grzyby i wirusy. Działanie natychmistowe do 30sek.oparty na alkoholu etylowym,bezzapachowy. CPV 24.50.00.00-1 | szt szt | 22 38 | opak.250ml z atomizer. opak.1litr |  |  |  |  |  |
| 4. | Preparat do dezynfekcji endoskopów w myjce ręcznej, bezaldehydowy.Wymagana zawartość inhibitorów korozji. Spektrum działania: bakterie (w tym Tbc), wirusy (HIV,HBV,HCV), grzyby, spory w czasie maksymalnymm 1 godz. Aktywny 14 dni. CPV 24.50.00.00-1 | szt | 5 | opak.5 litrów |  |  |  |  |  |
| 5. | Bezaldehydowy preparat do szybkiej dezynfecji powierzchni, urządzeń i sprzętu medycznego, szerokie spektrum działania w krótkim czasie, max.15min. CPV 24.50.00.00-1 | szt szt | 73 4 | opak.1 litr z atomizer. opak.5 litrów |  |  |  |  |  |
| 6. | Preparat w proszku do mycia i dezynfekcji narzędzi chirurgicznych, niewymagający użycia aktywatora,bez zawartości aldehydów,chlorków Spektrum działania: bakterie (w tym Tbc) grzyby,wirusy(HIV,HBV,HCV) spory. Maksy- malny czas działania 1 godz.CPV 24.50.00.00-1 | szt | 5 | opak. 1-1,5 kg |  |  |  |  |  |
| 7. | Preparat przeznaczony do dezynfekcji korytarzy gabinetów zabiegowych oraz urządzeń sanitarnych.Czas działania 15 min.Spektrum działania:bakterie (w tym Tbc),wirusy,grzyby. Posiadający przyjemny zapach. CPV24.50.00.00-1 | szt | 30 | opak. 1 litr. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Wartość netto w PLN |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Kwota podatku VATw PLN |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Wartość brutto w PLN |  |  |  |
| PAKIET 3 Materiały opatrunkowe. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Kompresy z gazy 5cmx5cmx100szt-17 nitkowe, 8 warstwowe niejałowe,bawełna,chłonne. CPV 33.14.11.19 | opk | 920 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Kompresy z gazy 7,5cmx7,5cmx100szt-17nitkowe 8 warstwowe niejałowe,bawełna,chłonne. CPV 33.14.11.19 | opk | 300 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Kompresy z gazy 10cmx10cmx100szt-17 nitkowe 8 warstwowe niejałowe,bawełna,chłonne. CPV 33.14.11.19 | opk | 72 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Kompresy z gazy 5cmx5cmx3szt-17-nitkowe, 8 warstwowe jałowe,bawełna,chłonne. CPV 33.14.11.19 | opk | 12000 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Gaza opatrunkowa 1m2 niejałowa-17nitkowa, bawełna, chłonna. CPV 33.14.11.19 | szt | 180 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Gaza opatrunkowa 1m2 jałowa-17 nitkowa, bawełna, chłonna,materiał gazowy w klasie 2a. CPV 33.14.11.19 | szt | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Gaza opatrunkowa ½ m2 jałowa-17 nitkowa, bawełna, chłonna,materiał gazowy w klasie 2a. CPV 33.14.11.19 | szt | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Gaza opatrunkowa ¼ m2 jałowa-17 nitkowa, bawełna, chłonna,materiał gazowy w klasie 2a. CPV 33.14.11.19 | szt | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Saszetki z gazikiem nasyconym 70% alkoholem jałowe do dezynfekcji i oczyszczania skóry. CPV 33.14.11.19 | opk | 20 | 1 opak. 100 szt |  |  |  |  |  |
| 10 | Zestaw iniekcyjny,saszetki z gazikiem nasyconym 70% alkoholem jałowe do dezynfekcji i oczyszcza -nia skóry plus suchy jałowy gazik. CPV 33.14.11.19 | opk | 40 | 1 opak. 100 szt |  |  |  |  |  |
| 11 | Opaski dziane 5cmx4m CPV 33.14.11.19 | szt | 800 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Opaski dziane 10cmx4m CPV 33.14.11.19 | szt | 2000 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Opaski dziane 15cmx4m CPV 33.14.11.19 | szt | 1600 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Opaska elastyczna 4mx10 cm + zapinka CPV 33.14.11.19 | szt | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Opaska elastyczna 4mx15 cm + zapinka CPV 33.14.11.19 | szt | 24 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Opaska gipsowa 15cmx3m-czas zanurzania opaski w wodzie ok.4-5sek,czas wiązania ok.4-6min. CPV 33.14.11.19 | szt | 800 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Opaska gipsowa 12cmx3m-czas zanurzania opaski w wodzie ok.4-5sek, czas wiązania ok.4-6min. CPV 33.14.11.19 | szt | 600 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Podkład pod gips 15cmx3m, naturalne. CPV 33.14.11.19 | opk | 20 | 1 opak. 12 szt. |  |  |  |  |  |
| 19 | Podkład pod gips 10cmx3m, naturalne. CPV 33.14.11.19 | opk | 20 | 1 opak. 12 szt. |  |  |  |  |  |
| 20 | Wata bawełniana wiskozowa CPV 33.14.11.19 | opk | 5 | 1 opak. 0,5kg |  |  |  |  |  |
| 21 | Wata celulozowa w płatach 40x60cm (lignina) równomiernie marszczona,miękka,chłonna, niepyląca, nie łamliwa, biała. CPV 33.14.11.19 | opk | 60 | 1 opak. 5kg |  |  |  |  |  |
| 22 | Przylepiec z tkaniny bawełnianej na kleju akrylo- wym z dodatkiem tlenku cynku 1,25cm x 5m. CPV 33.14.11.19 | szt | 85 |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Przylepiec z tkaniny bawełnianej na kleju akrylo- wym z dodatkiem tlenku cynku 2,5cm x 5m. CPV 33.14.11.19 | szt | 112 |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Plaster tkaninowy z opatrunkiem 8cm x 1m na kleju akrylowym. CPV 33.14.11.19 | szt | 84 |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Plaster hypoalergiczny 2,5cm x 9,14m przezroczy- -sty, łatwo podzielny wzdłuż i w poprzek. CPV 33.14.11.19 | szt | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Przylepiec zastępujący nici chirurgiczne,hipoaler- giczny wzmocniony nitką jedwabną 6 x76mm 50x(1x3)szt. CPV 33.14.11.19 | opk. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Wchłanialna gąbka żelatynowa,sterylna, nierozpuszczalna w wodzie z efektem hemosta- tycznym 7cm x 5cm x 0,1cm. CPV 33.14.11.19 | opk. | 1 | 1 opak. 20szt |  |  |  |  |  |
| 28 | Samoprzylepny opatrunek do mocowania kaniul hipoalergiczny w opakowaniu jałowym po 1szt o wymiarze max. 8cm x 6cm. CPV 33.14.11.19 | opk. | 1 | 1 opak. 50szt |  |  |  |  |  |
| 29 | Zestaw plastrów: 25mm x 76mm szt. 4 15mm x 58mm szt. 4 19mm x 76mm szt. 2 50mm x 76mm szt. 1 60mm x 100mm Soft szt. 1 60mm x 100mm Classic szt.1 Ø 22mm szt. 4 CPV 33.14.11.19 | opk. | 12 |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Opatrunek jałowy z wkładem chłonnym na włókninie z klejem akrylowym z opatrunkiem 5cm x 7,2cm CPV 33.14.11.19 | opk. | 1 | 1 opak. 100szt |  |  |  |  |  |
| 31 | Opatrunek jałowy z wkładem chłonnym na włókninie z klejem akrylowym z opatrunkiem 10cm x 25cm. CPV 33.14.11.19 | opk. | 2 | 1 opak 25szt |  |  |  |  |  |
| 32 | Opatrunek jałowy z wkładem chłonnym na włókninie z klejem akrylowym z opatrunkiem 8cm x 15cm. CPV 33.14.11.19 | opk | 1 | 1 opak 50szt |  |  |  |  |  |
| 33 | Opatrunek jałowy z wkładem chłonnym na włókninie z klejem akrylowym z opatrunkiem 10cm x 6cm. CPV 33.14.11.19 | opk | 1 | 1 opak 50szt |  |  |  |  |  |
| 34 | Opatrunek oczny jałowy 2-u warstwowy 5x6cm 1 szt. CPV 33.14.11.19 | szt | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | Siatka do podtrzymywania opatrunku na głowę 10m. CPV 33.14.11.19 | opk | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | Siatka do podtrzymywania opatrunku na podłudzie 10m. CPV 33.14.11.19 | opk | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | Zestaw do cewnikowania pęcherza moczowego, sterylny, jednorazowy wersja podstawowa. CPV 33.14.11.19 | szt | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Wartość netto w PLN |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Kwota podatku VATw PLN |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Wartość brutto w PLN |  |  |  |
| PAKIET 4. Materiały RTG. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Błona RTG 35x35 D-min 0,21, D-max 2,89, Gradient średni 2,4 z oznakowaniem producenta typem błony,datą ważności,numerem produkcji. CPV 25.31.10.00-4 | opk. | 45 | opak. 100szt |  |  |  |  |  |
| 2. | Błona RTG 35x43 D-min 0,21, D-max 2,89, Gradient średni 2,4 z oznakowaniem producenta typem błony,datą ważności,numerem produkcji. CPV 25.31.10.00-4 | opk. | 75 | opak. 100szt |  |  |  |  |  |
| 3. | Błona RTG 30x40 D-min 0,21, D-max 2,89, Gradient średni 2,4 z oznakowaniem producenta typem błony,datą ważności,numerem produkcji. CPV 25.31.10.00-4 | opk. | 30 | opak. 100szt |  |  |  |  |  |
| 4. | Błona RTG 24x30 D-min 0,21, D-max 2,89, Gradient średni 2,4 z oznakowaniem producenta typem błony,datą ważności,numerem produkcji. CPV 25.31.10.00-4 | opk. | 30 | opak. 100szt |  |  |  |  |  |
| 5. | Błona RTG 18x24 D-min 0,21, D-max 2,89, Gradient średni 2,4 z oznakowaniem producenta typem błony,datą ważności,numerem produkcji. CPV 25.31.10.00-4 | opk. | 30 | opak. 100szt |  |  |  |  |  |
| 6. | Błona RTG 13x18 D-min 0,21, D-max 2,89, Gradient średni 2,4 z oznakowaniem producenta typem błony,datą ważności,numerem produkcji. CPV 25.31.10.00-4 | opk. | 2 | opak. 100szt |  |  |  |  |  |
| 7. | Błona RTG 18x43 D-min 0,21 D-max 2,89 Gradient średni 2,4 z oznakowaniem producenta typem błony,datą ważności,numerem produkcji. CPV 25.31.10.00-4 | opk | 25 | opak. 100szt |  |  |  |  |  |
| 8. | Wywoływacz do obróbki automatycznej, producenta błon RTG CPV 24.64.12.30-0 | opk | 30 | 1 opak. 2x20l |  |  |  |  |  |
| 9. | Starter do wywoływacza do obr. automatycznej. producenta błon RTG CPV 24.64.12.30-0 | opk | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Utrwalacz do obróbki automatycznej. producenta błon RTG CPV 24.64.12.30-0 | opk | 30 | 1 opak. 2x20l |  |  |  |  |  |
| 11. | Kaseta plastikowa z okienkiem 35x43 z system. magnetycznym zapewniającym idealne przyle-ganie folii i filmów na całej powierzchni wraz z folią wzmacniającą (wzmocnienie x 800). CPV 24.64.12.30-3 | kpl. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Kaseta plastikowa z okienkiem 35x35 z system. magnetycznym zapewniającym idealne przyle-ganie folii i filmów na całej powierzchni wraz z folią wzmacniającą (wzmocnienie x 800). CPV 24.64.12.30-3 | kpl. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Kaseta plastikowa z okienkiem 30x40 z system. magnetycznym zapewniającym idealne przyle-ganie folii i filmów na całej powierzchni wraz z folią wzmacniającą (wzmocnienie x 800). CPV 24.64.12.30-3 | kpl. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Kaseta plastikowa z okienkiem 24x30 z system. magnetycznym zapewniającym idealne przyle- ganie folii i filmów na całej powierzchni wraz z folią wzmacniającą (wzmocnienie x 800). CPV 24.64.12.30-3 | kpl. | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Kaseta plastikowa z okienkiem 18x24 z system. magnetycznym zapewniającym idealne przyle-ganie folii i filmów na całej powierzchni wraz z folią wzmacniającą (wzmocnienie x 800). CPV 24.64.12.30-3 | kpl. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 16. | Kaseta plastikowa z okienkiem 13x18 z system. magnetycznym zapewniającym idealne przyle-ganie folii i filmów na całej powierzchni wraz z folią wzmacniającą (wzmocnienie x 800). CPV 24.64.12.30-3 | kpl. | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Wartość netto w PLN |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Kwota podatku VATw PLN |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Wartość brutto w PLN |  |  |  |
| ### RAZEM |  |  |  |  |  | Wartość netto w PLN |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Kwota podatku VAT PLN |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Wartość brutto w PLN |  |  |  |