Załącznik nr 2
                                                                                  Formularz asortymentowo-cenowy.

| L.p. | ## Nazwa asortymentu | ## Warunki graniczne-parametry techniczne sposób wykonania. |  | Jednostka miary | Ilość | Cena netto | Wartość netto | Stawka VAT | Kwota podatku VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| PAKIET 1- BIOCHEMIA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Glukoza CPV-24496000-7 | 1. Met.: oksydaza glukozowa/peroksydaza. 2. Odczynnik ciekły, gotowy do użycia. 3. Po otwarciu odczynniki są stabilne do daty ważności podanej na opakowaniu. |  | ml. | 3 500 |  |  |  |  |  |
| 2 | Cholesterol całkowity CPV-24496000-7 | 1. Met.: oksydaza cholesterolowa/peroksydaza. 2. Zestaw jednoodczynnikowy. 3. Odczynnik ciekły, gotowy do użycia. 4. Po otwarciu odczynniki są stabilne do daty ważności podanej na opakowaniu. |  | ml. | 3 200 |  |  |  |  |  |
| 3 | Trójglicerydy CPV-24496000-7 | 1. Met.: oksydaza glicerofosforanu/peroksydaza. 2. Zestaw jednoodczynnikowy. 3. Odczynnik ciekły, gotowy do użycia. 4. Po otwarciu odczynniki są stabilne do daty ważności podanej na opakowaniu. |  | ml. | 2 400 |  |  |  |  |  |
| 4 | Cholesterol HDL CPV-24496000-7 | 1. Met.: bezpośrednia WAKO. 2. Odczynnik ciekły gotowy do użycia. 3. Po otwarciu odczynniki są stabilne do daty ważności podanej na opakowaniu. |  | ml. | 1 800 |  |  |  |  |  |
| 5 | Mocznik/BUN UV CPV-24496000-7 | 1. Met.: ureaza/dehydrogenaza glutaminianowa 2. Odczynnik ciekły,gotowy do użycia 3. Stabilność odczynnika rob. - 2 mies. w 2-8°C 4. Po otwarciu odczynniki są stabilne do daty ważności podanej na opakowaniu. |  | ml. | 900 |  |  |  |  |  |
| 6 | Kreatynina CPV-24496000-7 | 1. Met.: pikrynian alkaliczny 2. Odczynnik ciekły,gotowy do użycia 3. Stabilność odczynnika rob. - 1 mies. w 2-8°C 4. Po otwarciu odczynniki są stabilne do daty ważności podanej na opakowaniu. |  | ml. | 1500 |  |  |  |  |  |
| 7 | Kwas moczowy CPV-24496000-7 | 1. Met.: urykaza/peroksydaza. 2..Odczynnik ciekły, gotowy do użycia. 3. Po otwarciu odczynniki są stabilne do daty ważności podanej na opakowaniu. |  | ml. | 600 |  |  |  |  |  |
| 8 | Aminotransferaza alaninowa (ALT/GPT) CPV-24496000-7 | 1. Met.: IFCC z fosforanem pirydoksalu. 2. Odczynnik ciekły,gotowy do użycia. 3. Stabilność odczynnika rob. - 2 mies. w 2-8°C. 4. Po otwarciu odczynniki są stabilne do daty ważności podanej na opakowaniu. |  | ml. | 2 400 |  |  |  |  |  |
| 9 | Aminotransferaza asparaginianowa (AST/GOT) CPV-24496000-7 | 1. Met.: IFCC z fosforanem pirydoksalu. 2. Odczynnik ciekły,gotowy do użycia. 3. Stabilność odczynnika rob. - 2 mies. w 2-8°C. 4. Po otwarciu odczynniki są stabilne do daty ważności podanej na opakowaniu. |  | ml. | 1 800 |  |  |  |  |  |
| 10 | Bilirubina całkowita CPV-24496000-7 | 1.Met:Jendrasika. 2. Odczynnik ciekły,gotowy do użycia. 3. Stabilność odczynnika rob. - min. 20 dni w 2-8 C. 4. Po otwarciu odczynniki są stabilne do daty ważności podanej na opakowaniu. |  | ml. | 600 |  |  |  |  |  |
| 11 | Amylaza CPV-24496000-7 | 1. Met.: substrat bezpośredni (CNP-G3). 2. Zestaw jednoodczynnikowy. 3. Odczynnik ciekły, gotowy do użycia. 4. Po otwarciu odczynniki są stabilne do daty ważności podanej na opakowaniu. |  | ml. | 480 |  |  |  |  |  |
| 12 | Żelazo CPV-24496000-7 | 1. Met.: ferrozyna. 2. Odczynnik ciekły.gotowy do użycia. 3. Stabilność odczynnika rob. - 6 mies. w 2-8°C. 4. Po otwarciu odczynniki są stabilne do daty ważności podanej na opakowaniu. |  | ml. | 800 |  |  |  |  |  |
| 13 | Białko całkowite CPV-24496000-7 | 1. Met.: biuretowa. 2. Zestaw jednoodczynnikowy. 3. Odczynnik ciekły, gotowy do użycia. 4. Po otwarciu odczynniki są stabilne do daty ważności podanej na opakowaniu. |  | ml. | 200 |  |  |  |  |  |
| 14 | GGTP CPV-24496000-7 | 1. Met.: IFCC. 2. Odczynnik ciekły,gotowy do użycia. 3. Stabilność odczynnika rob. - 1 mies. w 2-8°C. 4. Po otwarciu odczynniki są stabilne do daty ważności podanej na opakowaniu. |  | ml. | 420 |  |  |  |  |  |
| 15 | Wapń CPV-24496000-7 | 1. Met.: arsenazo. 2. Odczynnik ciekły,gotowe do użycia. 3. Stabilność odczynnika rob. - 7 dni w 2-8°C. 4. Po otwarciu odczynniki są stabilne do daty ważności podanej na opakowaniu. |  | ml. | 600 |  |  |  |  |  |
| 16 | Magnez CPV-24496000-7 | 1. Met.: błękit ksylidylowy. 2. Odczynnik ciekły, gotowy do użycia. 3. Po otwarciu odczynniki są stabilne do daty ważności podanej na opakowaniu. |  | ml. | 1 800 |  |  |  |  |  |
| 17 | Fosfor CPV-24496000-7 | 1. Met.: fosforomolibdenian/UV. 2. Odczynnik ciekły,gotowy do użycia. 3. Stabilność odczynnika rob. - 12 mies. w 15-30°C. 4. Po otwarciu odczynniki są stabilne do daty ważności podanej na opakowaniu. |  | ml. | 400 |  |  |  |  |  |
| 18 | Surowica kontrolna - poziom I CPV-24496000-7 | 1. Surowica kontrolna biochemiczna - poziom normalny. 2. Podane wartości kontrolne dla wszystkich wymaga- nych metod. 3. Surowice kompatybilne z oferowanymi odczynnikami. 4. Po otwarciu odczynniki są stabilne do daty ważności podanej na opakowaniu. |  | ml. | 120 |  |  |  |  |  |
| 19 | Surowica kontrolna - poziom II CPV-24496000-7 | 1. Surowica kontrolna biochemiczna – poziom patologiczny. 2. Podane wartości kontrolne dla wszystkich wymaga- nych metod. 3. Surowice kompatybilne z oferowanymi odczynnikami. 4. Po otwarciu odczynniki są stabilne do daty ważności podanej na opakowaniu. |  | ml. | 120 |  |  |  |  |  |
| 20 | Multikalibrator CPV-24496000-7 | 1. Multikalibrator do parametrów biochemicznych 2. Podane wartości kontrolne dla wszystkich wymaga- nych metod. 3. Ten sam producent, co odczynników. 4. Surowice kompatybilne z oferowanymi odczynnikami. 5. Po otwarciu odczynniki są stabilne do daty ważności podanej na opakowaniu. |  | ml. | 40 |  |  |  |  |  |
| 21 | ALP CPV-24496000-7 | 1. Met.:IFCC 2. Odczynnik ciekły,gotowy do użycia. 3. Stabilność odczynnika rob. - min. 4 tyg. W 2-8°C. 4. Po otwarciu odczynniki są stabilne do daty ważności podanej na opakowaniu. |  | ml. | 240 |  |  |  |  |  |
| 22 | Zestaw płynów myjących do Metrolaba 2300 PLUS. CPV-24496000-7 | 1. Myjący = 200 ml. 2.Płuczący = 200 ml. |  | zestawów | 4 |  |  |  |  |  |
| 23 | Dodatek do roztworu myjącego do Metrolaba 2300 PLUS. CPV-24496000-7 | 1. Zestaw = 400ml. |  | zestawów | 3 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ### RAZEM |  |  |  |  | Wartość netto |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Kwota podatku VAT |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Wartość brutto |  |  |

Uwaga:  1. Odczynniki muszą być kompatybilne z Metrolabem  2300 PLUS.
                       2. Aparat na gwarancji. Oferent musi zapewnić  autoryzowany serwis i naprawę gwarancyjną na czas trwania umowy.
                       3. Oferent musi zapewnić kontrolę zewnętrzną laboratoryjną na czas trwania umowy.                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                         


                                                                                                                                                                     .............................................................................

Pieczęć i podpis osoby upoważnionej