Załącznik nr 2
                                                                                                  Formularz asortymentowo-cenowy.

| L.p. | ## Nazwa asortymentu | ## Warunki graniczne-parametry techniczne, sposób wykonania. |  | Jednostka miary | Ilość | Cena netto | Wartość netto | Stawka VAT | Kwota podatku VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| PAKIET 2 – TESTY DIAGNOSTYCZNE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | FOB. CPV-24496200-0 | 1.Jednostopniowy test do wykrywania krwi utajonej w kale. 2. Bez diety. 3.Czułość testu min.10 ng/ml hemoglobiny. 4. Po otwarciu odczynniki są stabilne do daty ważności podanej na opakowaniu |  | szt. | 500 |  |  |  |  |  |
| 2 | Paski do analizy moczu. CPV-33124131-2 | 1. Parametry które muszą być uwzględnione na pasku: glukoza, białko, pH, bilirubina, krew, ketony, urobilinogen, ciężar właściwy. |  | szt. | 10 000 |  |  |  |  |  |
| 3 | CRP lateks. CPV-24496200-0 | 1. Test jakościowo, półilościowy,aglutynacyjny. 2. Kontrola dodatnia i ujemna w zestawie. 3. Kompletny zestaw z mieszadełkami i płytkami testowymi. 4. Wystandaryzowane wg.standardów międzynarodowych dopuszczalnych i stosowanych w diagnostyce laborator. 5. Czułość analityczna min 6 mg/l CRP. 6. Efekt prozonowy: brak do min. 500 mg/l 7. Po otwarciu odczynniki są stabilne do daty ważności podanej na opakowaniu |  | ozn. | 1 000 |  |  |  |  |  |
| 4 | ASO lateks CPV-24496200-0 | 1. Test jakościowo, półilościowy,aglutynacyjny. 2. Kontrola dodatnia i ujemna w zestawie. 3. Kompletny zestaw z mieszadełkami i płytkami testowymi 4. Wystandaryzowane wg. standardów międzynarodowych dopuszczalnych i stosowanych w diagnostyce laborator. 5. Czułość analityczna min 200 IV/ml ASO. 6. Efekt prozonowy: brak do min. 1500 IV/ml. 7. Po otwarciu odczynniki są stabilne do daty ważności podanej na opakowaniu. |  | ozn. | 100 |  |  |  |  |  |
| 5 | RF lateks CPV-24496200-0 | 1. Test jakościowo, półilościowy,aglutynacyjny. 2. Kontrola dodatnia i ujemna w zestawie. 3. Kompletny zestaw z mieszadełkami i płytkami testowymi. 4. Wystandaryzowane wg. standardów międzynarodowych dopuszczalnych i stosowanych w diagnostyce laborator. 5. Czułość analityczna min 8 IV/ml RF. 6. Efekt prozonowy: brak do min. 600 IV/ml 7. Po otwarciu odczynniki są stabilne do daty ważności podanej na opakowaniu |  | ozn. | 200 |  |  |  |  |  |
| 6 | Lateks Waaler Rose CPV-24496200-0 | 1. Test jakościowo, półilościowy,aglutynacyjny. 2. Kontrola dodatnia i ujemna w zestawie. 3. Kompletny zestaw z mieszadełkami i płytkami testowymi. 4. Wystandaryzowane wg. standardów międzynarodowych dopuszczalnych i stosowanych w diagnostyce laborator. 5. Czułość analityczna min 8 IV/ml W Rosego. 6. Efekt prozonowy: brak do min. 600 IV/ml. 7. Po otwarciu odczynniki są stabilne do daty ważności podanej na opakowaniu. |  | ozn. | 100 |  |  |  |  |  |
| 7 | Test do wykrywania Treponema pallidum. CPV-24496200-0 | 1. Test paskowy. 2. Pakowane osobno. 2. Po otwarciu odczynniki są stabilne do daty ważności podanej na opakowaniu. |  | ozn. | 50 |  |  |  |  |  |
| 8 | Troponina I. CPV-24496200-0 | 1.Test kasetkowy. 2.Czułość 1 ng/ml. |  | ozn. | 30 |  |  |  |  |  |
| 9 | D dimery – test lateksowy CPV-24496200-0 | 1. Test jakościowo, półilościowy,aglutynacyjny. 2. Kontrola dodatnia i ujemna w zestawie. 3. Kompletny zestaw z mieszadełkami i płytkami testowymi. 4. Wystandaryzowane wg. standardów międzynarodowych dopuszczalnych i stosowanych w diagnostyce laborator. 5. Czułość analityczna 200 ng/ml. 6. Efekt prozonowy: brak . 7. Po otwarciu odczynniki są stabilne do daty ważności podanej na opakowaniu. |  | ozn. | 150 |  |  |  |  |  |
| 10 | Giardia lamblia – test wykrywający cysty w kale. CPV-24496200-0 | 1. Test kasetkowy lub paskowy. 2. Pakowane osobno. 3.Po otwarciu odczynniki są stabilne do daty ważności podanej na opakowaniu. |  | ozn. | 150 |  |  |  |  |  |
| 11 | Helicobacter pylory w kale. CPV-24496200-0 | 1. Test kasetkowy lub paskowy. 2. Pakowane osobno. 3. Po otwarciu odczynniki są stabilne do daty ważności podanej na opakowaniu. |  | ozn.. | 200 |  |  |  |  |  |
| 12 | Test skriningowy do wykrywania przeciwciał HIV 1/2 CPV-24496200-0 | 1. Test kasetkowy lub paskowy. 2. Pakowane osobno. 3. Wystandaryzowane wg. standardów międzynarodowych dopuszczalnych i stosowanych w diagnostyce laborator. 4.Po otwarciu odczynniki są stabilne do daty ważności podanej na opakowaniu. |  | ozn. | 25 |  |  |  |  |  |
| 13 | Test skriningowy do wykrywania przeciwciał HCV. CPV-24496200-0 | 1. Test kasetkowy lub paskowy. 2. Pakowane osobno. 3. Wystandaryzowane wg.standardów międzynarodowych dopuszczalnych i stosowanych w diagnostyce laborator. 4. Po otwarciu odczynniki są stabilne do daty ważności podanej na opakowaniu. |  | ozn. | 50 |  |  |  |  |  |
| 14 | Mikroalbumina w moczu. CPV-24496200-0 | 1. Test kasetkowy. 2. Pakowany osobno. 3. Do oznaczeń półilościowych (mniej niż 10/10-12/>12) 4.Wystandaryzowane wg.standardów międzynarodowych dopuszczalnych i stosowanych w diagnostyce laborator. 5. Po otwarciu odczynniki są stabilne do daty ważności podanej na opakowaniu. |  | ozn. | 25 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ### RAZEM |  |  |  |  | Wartość netto |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Kwota podatku VAT |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Wartość brutto |  |  |

...................................................
                                                                                                                                                                                  Pieczęć i podpis osoby upoważnionej