Skarżysko-Kamienna 19.09.2011r.

Znak sprawy: : ZPEW-341/5/2011

WSZYSCY ZAINTERESOWANI

W dniu 16 września 2011 r. do Zamawiającego wpłynęło zapytanie dotyczące przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „Dostawa  oleju opałowego lekkiego dla  Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych ul. Szkolna 15 w Skarżysku – Kamiennej w sezonie grzewczym 2011/2012r”.

- Jaka ilość oleju opałowego  będzie jednorazowo zamawiana (dostawa cząstkowa)?

- Jakiej pojemności zbiornik na olej opałowy Państwo posiadają i jaki sposób rozładunku do niego paliwa z autocysterny jest wymagany, grawitacyjny czy przy zastosowaniu pompy przy autocysternie?

- Czy lokalizacja kotłowni/zbiornika nie utrudnia dostaw autocysternami o wymiarach 9,2 m/ 2,8 m/ 3,4 m m i 14,6 m/ 2,8 m/ 3,6 m (długość / szerokość / wysokość) ?

- Za jaką ilość paliwa Wykonawca będzie wystawiał fakturę VAT. Zgodnie z punktem 3.1 siwz  przyjęcie paliwa będzie następować wg. wskazań zalegalizowanych urządzeń pomiarowych przy autocysternie. Czy będzie to ilość dostarczonego paliwa w ilościach rzeczywistych, obserwowalnych  bez uwzględnienia jego temperatury, czy potwierdzoną ilość dostarczonego paliwa  przeliczana wg PN-ISO 91-1 na ilość w temperaturze referencyjnej 15 º C, zgodną z ustawą z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz.U. z 2009 r. Nr 3, poz. 11 z poź. zmian.)? Urządzenia pomiarowe przy autocysternach wskazują obydwie te wielkości.

- Czy dostawy oleju opałowego realizowane będą w dni robocze od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy zgodnie z art. 1 ust. 1  ustawy z dnia 18 stycznia 1951 roku o dniach wolnych od pracy (Dz.U. Nr 4 poz. 28 z póź. zm.)?

- Producenci magazynują olej opałowy w sieci baz magazynowych na terenie całego kraju, dlatego świadectwa jego jakość są czeto wystawione również przez jednostki upoważnione do wykonywania badań, (np. akredytowane laboratoria producenta) W związku z powyższym wnosimy o modyfikacje §3 ust. 3 wzoru umowy (załącznik nr 5 do siwz) oraz punktu 3.1 siwz  tak aby dopuszczał aktualny atest jakościowy  wystawiony przez jednostkę upoważnioną  do wykonywania badań.

- Wnosimy o modyfikacje normy jaka ma spełniać dostarczany olej opalowy (punkt 3.1 Aktualnie obowiązująca norma dla olejów opałowych jest norma PN-C-96024:2011 a nie PN-C-96024:2001.

- W zawiązku z przewidzianą w §8 ust 1 pkt. b) wzoru umowy karą za nieterminową realizacją dostawy, wnosimy aby zamówienia na poszczególne partie paliwa były składane wyłącznie za pośrednictwem faksu lub maila. Telefoniczne wywoływanie dostaw może powodować spory co do terminu złożenia zamówienia, trudno będzie udowodnić stronom umowy kiedy zostało złożone zamówienie lub zamówienie zostało przyjęte.
W związku z powyższym wnosimy o modyfikację §2 wzoru umowy poprzez dodanie zapisu dopuszczającego składnie zamówień  wyłącznie faksem lub mailem

- Od jakiej wartości towaru  będą liczone kary przewidziane w §8 ust. 1 wzoru umowy, netto czy brutto? Wnosimy o doprecyzowanie tej kwestii.

- Czy w sytuacji nie dotrzymania przez Zamawiającego terminu płatności Wykonawca będzie mógł wstrzymać dostawy produktów do momentu uregulowania przez Zamawiającego przeterminowanych zobowiązań finansowych? 	
Wnosimy o wprowadzenie do wzoru umowy zapisów regulujących tą kwestię np. w brzmieniu: „Wykonawca  zastrzega sobie prawo odmowy realizacji kolejnego zamówienia  w przypadku zalęgłości płatniczych  Zamawiająco. Takie zachowanie Wykonawcy  nie będzie traktowane jako niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy.”

- Wnosimy do dodanie w §12 wzoru umowy zapisu, że w sytuacjach nie uregulowanych tą umową będą miały  zastosowanie również inne ustawy szczegółowe dotyczące przedmiotu umowy.

- Zgodnie z art. 89 Ustawy z dnia 6 grudnia 2008 roku o podatku akcyzowym warunkiem zakupu oleju opałowego z obniżoną stawką akcyzy tj. w wysokości 232 zł od 1000 litrów jest złożenie sprzedawcy oświadczenia, że nabywany olej opałowy przeznaczony jest do celów opałowych lub będzie sprzedany z przeznaczeniem do celów opałowych. W przypadku nie złożenia takiego oświadczenia kwota należnej akcyzy w wynosi 1822 zł od 1000 litrów oleju opałowego w temperaturze referencyjnej 15 oC. 	
W związku z powyższym wnosimy o wprowadzenie do wzoru umowy zapisów regulującą tą kwestie. Proponujemy wprowadzenie poniższych zapisów:

- Zamawiający zobowiązuje się do składania Wykonawcy oświadczeń o przeznaczeniu oleju opałowego wynikających z ustawy o podatku akcyzowym z dnia 06.12.2008 roku (wraz z późniejszymi zmianami) każdorazowo przy zakupie oleju opałowego najpóźniej w dniu odbioru paliwa.

- Jeżeli oświadczenia o przeznaczeniu oleju opałowego będą składane przez osoby upoważnione przez Zamawiającego, wówczas Zamawiający zobowiązany jest złożyć Wykonawcy wykaz osób upoważnionych do składania tych oświadczeń

- Zamawiający  w przypadku nie złożenia oświadczenia o przeznaczeniu oleju opałowego lub złożenia nieważnego oświadczenia, będzie zobowiązany do zapłaty na rzecz Wykonawcy odszkodowania obejmującego pełną obowiązującą stawkę podatku akcyzowego dla ilości nabytego oleju opałowego nie potwierdzonej oświadczeniem o jego przeznaczeniu, a także do przejęcia innych obciążeń nałożonych na Wykonawcę wynikających z niedochowania przez Zamawiającego obowiązków wynikających z zakupu produktu z obniżoną stawką podatku akcyzowego.

Odpowiedzi:

Ad 1	Zamówienia jednorazowe od 5000 do 11000 litrów.

Ad 2	Zbiornik o pojemności 12 000 litrów, rozładunek przy pomocy pompy na autocysternie.

Ad 3 	Lokalizacja zbiornika nie utrudnia dostaw  autocysternami.

Ad 4 	Podstawą do wystawienia faktury będzie ilość dostarczonego oleju opałowego w temperaturze referencyjnej 150C wg przyjęcia zgodna z wskazaniami licznika urządzenia dystrybucyjnego

Ad 5	Dostawy oleju opałowego realizowane będą w dni robocze od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy zgodnie z art. 1 ust. 1  ustawy z dnia 18 stycznia 1951 roku o dniach wolnych od pracy (Dz.U. Nr 4 poz. 28 z póź. zm.)

Ad 6 	Zamawiający dopuszcza aktualny atest jakościowy wystawiony przez jednostkę upoważnioną do wykonywania badań.

Ad 7		Zamawiający w wyżej wymienionym zakresie dokona stosownej zmiany.

Ad 8	Zamawiający nie przewiduje zmian w powyższym zakresie.

Ad 9	Kary umowne będą naliczane od  wartości brutto.

Ad 10	Zamawiający nie przewiduje zmian w powyższym zakresie.

Ad 11	Zamawiający nie przewiduje zmian w powyższym zakresie.

Ad 12 Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Skarżysku - Kamiennej jest zobowiązany do przestrzegania obowiązujących przepisów, w tym także zawartych w ustawie o podatku akcyzowym. Oczywistym jest więc, że stosowne oświadczenia będą składane przez upoważnione osoby przez Zamawiającego, nie ma więc potrzeby wprowadzania tak szczegółowych regulacji w umowie na dostawy oleju opałowego.

DYREKTOR

Dorota Nowak-Małek

(podpis na oryginale)