OPIS  TECHNICZNY

Zadanie Nr 1: 	„Remont chodnika w ciągu ul. Niepodległości na odcinku                    od ul. Krasińskiego do „Lidla” strona południowa”

Remont chodnika obejmuje m.in. wykonanie: roboty rozbiórkowe: krawężników betonowych, ław pod krawężniki, obrzeży trawnikowych, chodników z płyt betonowych 50x50x7, nawierzchni chodników z mieszanek mineralno-bitumicznych, , wywiezienie gruzu, ustawienie krawężników 15x30 cm na ławie betonowej z oporem, wykonanie nawierzchni chodnika z kostki brukowej betonowej grubości 8cm na podsypce cementowo - piaskowej grubości 5 cm,ustawienia obrzeży betonowych o wymiarach 6x20 cm,wykonanie trawników z humusowaniem gr. 2 cm.

Zamówienie realizowane jest wspólnie przez Powiat Skarżyski oraz Gminę Skarżysko-Kamienna na podstawie zawartego porozumienia

Zadanie Nr 2: 	„Remont chodnika w ciągu ul. Sokolej na odcinku od ul. Wiejskiej do ul. Rejowskiej strona zachodnia”

Remont chodnika obejmuje m.in. wykonanie: roboty pomiarowe i przygotowawcze; roboty rozbiórkowe: nawierzchni z kostki betonowej brukowej gr. 8 cm, chodnika z płyt betonowych 50x50x7, obrzeży trawnikowych 20x6; wywiezienie gruzu, wykonanie nawierzchni chodnika z kostki brukowej betonowej grubości 8cm na podsypce cementowo - piaskowej ,ustawienia obrzeży betonowych o wymiarach 6x20 cm,humusowanie i obsianie skarp przy grubości warstwy humusu 5 cm z dowozem ziemi urodzajnej, regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, wpusty uliczne, studnie teletechniczne, zawory.

Zamówienie realizowane jest wspólnie przez Powiat Skarżyski oraz Gminę Skarżysko-Kamienna na podstawie zawartego porozumienia

Zadanie Nr 3: 	„Remont chodnika w ciągu ul. Rejowskiej na odcinku od ul. Sokolej do ul. Zielnej strona północna”

Remont chodnika obejmuje m.in. wykonanie: roboty rozbiórkowe: rozebranie obrzeży trawnikowych 20x6, krawężnika 15; cokołu z betonu, chodnika z kostki brukowej betonowej, chodników, płyty betonowe 50x50x7 na podsypce piaskowej; wywiezienie gruzu; ustawienie krawężnika 15 na ławie betonowej, wykonanie trawników z humusowaniem gr. 2 cm, regulacja studzienek rewizyjnych, regulacja studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych, ustawienie obrzeży trawnikowych 20x6 cm, wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo -piaskowej (kostka szara); wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo -piaskowej (kostka kolorowa).

Zamówienie realizowane jest wspólnie przez Powiat Skarżyski oraz Gminę Skarżysko-Kamienna na podstawie zawartego porozumienia

Zadanie Nr 4: 	„Remont schodów terenowych w ciągu ul. Piłsudskiego przy bloku nr 28 i 29 oraz przy pawilonach handlowych Piłsudskiego 19”

Remont chodnika obejmuje m.in. wykonanie: roboty ziemne, roboty rozbiórkowe: rozebranie istniejących schodów betonowych, chodnika z kostki brukowej gr. 8 cm na podsypce cementowo -piaskowej; wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo -piaskowej (kostka szara); wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo -piaskowej (kostka szara) – materiał z odzysku; ustawienie obrzeży trawnikowych 30x8 cm, regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych: wpusty uliczne, studnie teletechniczne; wykonanie stopni schodów z betonu B-15; wykonanie poręczy ochronnych sztywnych z pochwytami i poręczami z rur stalowych.

Zamówienie realizowane jest wspólnie przez Powiat Skarżyski oraz Gminę Skarżysko-Kamienna na podstawie zawartego porozumienia

Zadanie Nr 5: 	„Remont chodnika w ciągu ul. 1-go Maja na odcinku od ul. Staszica do ul. Czerwonego Krzyża strona północna”

Remont chodnika obejmuje m.in. wykonanie: roboty rozbiórkowe: rozebranie obrzeży trawnikowych 20x6, krawężnika 15, chodnika z kostki brukowej betonowej, chodników – płyty betonowe 50x50x7 na podsypce piaskowej; ustawienie krawężnika 15 na ławie betonowej, wykonanie trawników z humusowaniem gr. 2 cm, regulacja studzienek rewizyjnych, regulacja studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych; wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo -piaskowej (kostka szara); wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo -piaskowej (kostka kolorowa)

Zamówienie realizowane jest wspólnie przez Powiat Skarżyski oraz Gminę Skarżysko-Kamienna na podstawie zawartego porozumienia

Zadanie Nr 6: 	„Remont ul. Poziomskiego w Suchedniowie na odcinku od ul. Kieleckiej do ul. E. Peck”

Remont chodnika obejmuje m.in. wykonanie: roboty nawierzchniowe – mechaniczna rozbiórka , roboty ziemne, montaż przykanalików, roboty wykończeniowe – humusoanie                      i obsianie skarp przy grubości warstwy humusu 5 cm; ustawienie krawęznika betonowego              15 na ławie betonowej z oporem, ułożenie nawierzchni z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej (kostka szara), ułożenie nawierzchni z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej (kostka kolorowa ), ustawienie obrzeży trawnikowych 20x6 cm; regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych – studnie teletechniczne, zawory.

Zamówienie realizowane jest wspólnie przez Powiat Skarżyski oraz Gminę Suchedniów na podstawie zawartego porozumienia. Na potrzebę realizacji przedmiotu zamówienia Gmina Suchedniów przekaże materiały budowlane: krawężnik „15”, obrzeża betonowe, kostkę szara i kolorową, tłuczeń w ilości wynikającej z załączonego przedmiaru robót .

Przedmiot zamówienia został opisany zgodnie z : projektem umowy – zał. Nr 4, opisem technicznym, przedmiarem robót – zał. 8 ; Szczegółową Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót – zał. Nr 9 . Wykonawca zobowiązany jest do: urządzenia placu budowy we własnym zakresie i na koszt własny oraz zabezpieczenia terenu na którym wykonywane będą prace; zapewnienia dozoru, a także właściwych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy; prowadzenia robót zgodnie z przepisami bhp i p.poż.; usuwania na bieżąco zbędnych materiałów, odpadów i śmieci oraz uporządkowania terenu budowy po zakończeniu robót i przekazania go Zamawiającemu w dniu ostatecznego odbioru.