| Załącznik nr 2. Formularz asortymentowo-cenowy. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | ## Nazwa materiału | Jednostka miary | Ilość | Uwagi | Cena netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |
| 1 | Kompresy z gazy 5cmx5cmx100szt-17 nitkowe, 8 warstwowe niejałowe,bawełna,chłonne. CPV 33.14.11.19 | opk | 920 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Kompresy z gazy 7,5cmx7,5cmx100szt-17nitkowe 8 warstwowe niejałowe,bawełna,chłonne. CPV 33.14.11.19 | opk | 300 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Kompresy z gazy 10cmx10cmx100szt-17 nitkowe 8 warstwowe niejałowe,bawełna,chłonne. CPV 33.14.11.19 | opk | 72 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Kompresy z gazy 5cmx5cmx3szt-17-nitkowe, 8 warstwowe jałowe,bawełna,chłonne. CPV 33.14.11.19 | opk | 12000 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Gaza opatrunkowa 1m2 niejałowa-17nitkowa, bawełna, chłonna. CPV 33.14.11.19 | szt | 180 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Gaza opatrunkowa 1m2 jałowa-17 nitkowa, bawełna, chłonna,materiał gazowy w klasie 2a. CPV 33.14.11.19 | szt | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Gaza opatrunkowa ½ m2 jałowa-17 nitkowa, bawełna, chłonna,materiał gazowy w klasie 2a. CPV 33.14.11.19 | szt | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Gaza opatrunkowa ¼ m2 jałowa-17 nitkowa, bawełna, chłonna,materiał gazowy w klasie 2a. CPV 33.14.11.19 | szt | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Saszetki z gazikiem nasyconym 70% alkoholem jałowe do dezynfekcji i oczyszczania skóry. CPV 33.14.11.19 | opk | 60 | 1 opak. 100 szt |  |  |  |  |  |
| 10 | Opaski dziane 5cmx4m CPV 33.14.11.19 | szt | 800 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Opaski dziane 10cmx4m CPV 33.14.11.19 | szt | 2000 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Opaski dziane 15cmx4m CPV 33.14.11.19 | szt | 1600 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Opaska elastyczna 4mx10 cm + zapinka CPV 33.14.11.19 | szt | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Opaska elastyczna 4mx15 cm + zapinka CPV 33.14.11.19 | szt | 24 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Opaska gipsowa 15cmx3m-czas zanurzania opaski w wodzie ok.4-5sek,czas wiązania ok.4-6min. CPV 33.14.11.19 | szt | 800 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Opaska gipsowa 12cmx3m-czas zanurzania opaski w wodzie ok.4-5sek, czas wiązania ok.4-6min. CPV 33.14.11.19 | szt | 600 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Podkład pod gips 15cmx3m, naturalne. CPV 33.14.11.19 | opk | 20 | 1 opak. 12 szt. |  |  |  |  |  |
| 18 | Podkład pod gips 10cmx3m, naturalne. CPV 33.14.11.19 | opk | 20 | 1 opak. 12 szt. |  |  |  |  |  |
| 19 | Wata bawełniana wiskozowa CPV 33.14.11.19 | opk | 5 | 1 opak. 0,5kg |  |  |  |  |  |
| 20 | Wata celulozowa w płatach 40x60cm (lignina) równomiernie marszczona,miękka,chłonna, niepyląca, nie łamliwa, biała. CPV 33.14.11.19 | opk | 60 | 1 opak. 5kg |  |  |  |  |  |
| 21 | Przylepiec z tkaniny bawełnianej na kleju akrylo- wym z dodatkiem tlenku cynku 1,25cm x 5m. CPV 33.14.11.19 | szt | 85 |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Przylepiec z tkaniny bawełnianej na kleju akrylo- wym z dodatkiem tlenku cynku 2,5cm x 5m. CPV 33.14.11.19 | szt | 112 |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Plaster tkaninowy z opatrunkiem 8cm x 1m na kleju akrylowym. CPV 33.14.11.19 | szt | 84 |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Plaster hypoalergiczny 2,5cm x 9,14m przezroczy- -sty, łatwo podzielny wzdłuż i w poprzek. CPV 33.14.11.19 | szt | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Przylepiec zastępujący nici chirurgiczne, hipoalergiczny wzmocniony nitką jedwabną 6 x75mm 50x(1x3)szt. CPV 33.14.11.19 | opk. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Wchłanialna gąbka żelatynowa,sterylna, nierozpuszczalna w wodzie z efektem hemosta- tycznym 7cm x 5cm x 0,1cm. CPV 33.14.11.19 | opk. | 1 | 1 opak. 20szt lub 10 szt z odpowiednim przeliczeniem ilości. |  |  |  |  |  |
| 27 | Samoprzylepny opatrunek do mocowania kaniul hipoalergiczny w opakowaniu jałowym po 1szt o wymiarze max. 8cm x 6cm. CPV 33.14.11.19 | opk. | 1 | 1 opak. 50szt |  |  |  |  |  |
| 28 | Zestaw plastrów: 25mm x 76mm szt. 4 15mm x 58mm szt. 4 19mm x 76mm szt. 2 50mm x 76mm szt. 1 60mm x 100mm Soft szt. 1 60mm x 100mm Classic szt.1 Ø 22mm szt. 4 CPV 33.14.11.19 | opk. | 12 |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Opatrunek jałowy z wkładem chłonnym na włókninie z klejem akrylowym z opatrunkiem 5cm x 7,2cm CPV 33.14.11.19 | opk. | 1 | 1 opak. 100szt |  |  |  |  |  |
| 30 | Opatrunek jałowy z wkładem chłonnym na włókninie z klejem akrylowym z opatrunkiem 10cm x 25cm. CPV 33.14.11.19 | opk. | 2 | 1 opak 25szt |  |  |  |  |  |
| 31 | Opatrunek jałowy z wkładem chłonnym na włókninie z klejem akrylowym z opatrunkiem 8cm x 15cm. CPV 33.14.11.19 | opk | 1 | 1 opak 50szt |  |  |  |  |  |
| 32 | Opatrunek jałowy z wkładem chłonnym na włókninie z klejem akrylowym z opatrunkiem 10cm x 6cm. CPV 33.14.11.19 | opk | 1 | 1 opak 50szt |  |  |  |  |  |
| 33 | Opatrunek oczny jałowy 2-u warstwowy 5x6cm 1 szt. CPV 33.14.11.19 | szt | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | Siatka do podtrzymywania opatrunku na głowę 10m. CPV 33.14.11.19 | opk | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | Siatka do podtrzymywania opatrunku na podłudzie 10m. CPV 33.14.11.19 | opk | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | Zestaw do cewnikowania pęcherza moczowego, sterylny, jednorazowy wersja podstawowa. CPV 33.14.11.19 | szt | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Wartość netto w PLN |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Kwota podatku VAT w PLN |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Wartość brutto w PLN |  |  |  |