                                                                                                                                      Załącznik nr 1.


Zestawienie wymaganych parametrów.

1. Wymagane parametry techniczne urządzenia.

- magnetyczny system regulacji oporu,
- regulowane siedzenie (góra,dół),
- dwa rodzaje uchwytów przy panelu,
- system monitorowania tętna poprzez czujniki umieszczone na jednym z uchwytów,
- funkcja doboru tętna w zależności od obciążenia,
- kółka transportowe,
- waga użytkownika do 150kg,
2.Wymogi oprogramowania urządzenia.
- funkcja SCAN,
- funkcja Recovery z śledzeniem tętna i ocena sprawności,
- możliwość wyboru stałego poziomu  i stałej mocy ćwiczenia,
- 16 poziomów obciążenia,
- komputer monitorujący parametry : czasu, prędkości, dystansu mocy, kalorii, wielkości
  obciążenia,
- funkcja Mount Down/Up,
- program Body FAT z wyznaczaniem BMI,
- regulacja wielkości pracy ćwiczącego w oparciu o: płeć,wagę, wzrost,
3. Okres gwarancji na ergometr rowerowy minimum 12 miesięcy.
4. Karta gwarancyjna i instrukcja obsługi urządzenia.

