Parametry Techniczne

Pełna nazwa urządzenia:

Producent:

Kraj:

Rok produkcji:      (wymagany 2009 )

PACHYMETR szt. 1

| Lp | Opis parametru - Parametry wymagane | Parametry wymagane- od powiedź Wyk. TAK | Parametry oferowane (podać zakresy lub opisać) |
| --- | --- | --- | --- |
| A | WYMAGANIA OGÓLNE |  |  |
| 1 | Pomiar grubości w każdym wybranym punkcie powierzchni rogówki: Centralnie, paracentralnie, obwodowo + kombinacje ukośne | TAK |  |
| 2 | Pomiar automatyczny i ręczny | Podać |  |
| 3 | Kalkulacja i korekcja pomiaru ciśnienia wewnątrzgałkowego IOP | TAK |  |
| 4 | Automatyczna funkcja TEST do kontroli poprawności pracy urządzenia | TAK |  |
| 5 | Monitor LCD min 6” z panelem dotykowym | TAK |  |
| 6 | Współpraca z zewnętrzną graficzną drukarką termiczną | TAK |  |
| 7 | Częstotliwość pracy głowicy 20 MHz | TAK |  |
| 8 | Zakres pomiarowy 250 µm – 110 µm | TAK |  |
| 9 | Rozdzielczość 1 µm | TAK |  |
| 10 | Dokładność pomiarowa +- < 3 µm | TAK |  |
| 11 | Zasilanie: prąd stały 12 V z zewnętrznego zasilacza sieciowego 230 +- 10% 50 Hz | TAK |  |
| 12 | Instrukcja w języku polskim | TAK |  |
| 13 | Okres gwarancji min. 24 miesiące | TAK |  |
| 14 | Serwis gwarancyjny | TAK |  |
|  |  | PODAĆ |  |

Uwaga: Parametry wymagane - odpowiedź Wykonawcy. Brak zakreślenia TAK spowoduje odrzucenie oferty.

Wykonawca składający ofertę winien spełnić warunki w każdym z wymienionych punktów. Brak spełnienia choćby jednego punktu powoduje

odrzucenie oferty.

Wykonawca winien pod rygorem odrzucenia oferty załączyć do oferty :

1. Udokumentowane  odpowiednimi katalogami producenta  parametry techniczne.