Parametry Techniczne

Pełna nazwa urządzenia:

Producent:

Kraj:

Rok produkcji:      (wymagany 2009 )

STOLIK ELEKTRYCZNY szt. 1

| Lp | Opis parametru - Parametry wymagane | Parametry wymagane- od powiedź Wyk. TAK | Parametry oferowane (podać zakresy lub opisać) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | WYMAGANIA OGÓLNE |  |  |
| 1 | Blat prostokątny na 1 urządzenie | TAK |  |
| 2 | Podnoszony i opuszczany elektrycznie | TAK |  |
| 3 | Kolumna podnosząca umieszczona asymetrycznie | TAK |  |
| 4 | Wyposażony w 1 gniazdo sieciowe | TAK |  |
| 5 | Instrukcja w języku polskim | TAK |  |
| 6 | Okres gwarancji min. 24 miesiące | TAK |  |
| 7 | Serwis gwarancyjny | TAK |  |
|  |  | PODAĆ |  |

Uwaga: Parametry wymagane - odpowiedź Wykonawcy. Brak zakreślenia TAK spowoduje odrzucenie oferty.

Wykonawca składający ofertę winien spełnić warunki w każdym z wymienionych punktów. Brak spełnienia choćby jednego punktu powoduje

odrzucenie oferty.

Wykonawca winien pod rygorem odrzucenia oferty załączyć do oferty :

1. Udokumentowane  odpowiednimi katalogami producenta  parametry techniczne.