Załącznik nr 1

Parametry Techniczne

Pełna nazwa urządzenia:

Producent:

Kraj:

Rok produkcji:      (wymagany 2009 )

Tonometr bezkontaktowy szt. 1

| Lp | Opis parametru - Parametry wymagane | Parametry wymagane- od powiedź Wyk. TAK | Parametry oferowane (podać zakresy lub opisać) |
| --- | --- | --- | --- |
| A | WYMAGANIA OGÓLNE |  |  |
| 1 | Zakres pomiaru: 0-60 mmHq (dokładność 1 mm Hg) | TAK |  |
| 2 | Odległość robocza | Podać |  |
| 3 | Wewnętrzne i zewnętrzne źródło fiksacji w postaci diody LED | TAK |  |
| 4 | Start pomiaru opcjonalnie: autostart lub pomiar ręczny | TAK |  |
| 5 | Wizualizacja wyników na monitorze CRT min 5" | TAK |  |
| 6 | Mechanizm bezpieczeństwa zabezpieczający przed przypadkowym zetknięciem się głowicy pomiarowej z okiem pacjenta | TAK |  |
| 7 | Funkcja automatycznej kontroli siły podmuchu | TAK |  |
| 8 | Automatyczne ustawianie głowicy pomiarowej w kierunkach: lewo/prawo, góra/dół oraz przód-tył i automatyczny pomiar. Dodatkowo możliwość przełączenia trybu pomiaru w tryb manualny. | TAK |  |
| 9 | Automatyczny przejazd głowicy pomiarowej pomiędzy prawym i lewym okiem | TAK |  |
| 10 | Pamięć 10 pomiarów na każde zbadane oko | TAK |  |
| 11 | Regulacja wysokości głowicy „trackballem" | TAK |  |
| 12 | Elektrycznie regulowana wysokość podbródka | TAK |  |

| 13 | Wbudowana drukarka termiczna | TAK |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 14 | Podbródek zintegrowany z obudową urządzenia sterowany elektrycznie | TAK |  |
| 15 | Tryb oszczędzania energii | TAK |  |
| 16 | Zasilanie: AC 240 V +/-10 %; 50 Hz | TAK |  |
| 17 | Instrukcja w języku polskim | TAK |  |
| 18 | Okres gwarancji min. 24 miesiące | TAK |  |
| 19 | Serwis gwarancyjny | TAK |  |
|  |  | Podać |  |

Uwaga: Parametry wymagane - odpowiedź Wykonawcy. Brak zakreślenia TAK spowoduje odrzucenie oferty.

Wykonawca składający ofertę winien spełnić warunki w każdym z wymienionych punktów. Brak spełnienia choćby jednego punktu powoduje

odrzucenie oferty.

Wykonawca winien pod rygorem odrzucenia oferty załączyć do oferty :

1. Udokumentowane  odpowiednimi katalogami producenta  parametry techniczne.