Załącznik nr 1

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH
 
Wykonanie robót remontowych malowanie klatek schodowych

w  Rejonowo-Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej

ul. Sokola  50 w Skarżysku-Kamiennej

ZAMAWIAJĄCY:

Obwód Lecznictwa Kolejowego Samodzielny Publiczny ZOZ 
ul. Sokola 50                                                                                                                      26-110 Skarżysko-Kamienna

1.WSTĘP.

1.1.    Przedmiot szczegółowej specyfikacji technicznej ( SST ).

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania robót remontowych związanych z  malowaniem klatek schodowych.

1.2.   Zakres stosowania SST.

Szczegółowa specyfikacja techniczna opracowana została jako dokument przetargowy

w zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

Wszelkie odstępstwa od wymagań zawartych w niniejszej specyfikacji mogą być

stosowane przy wykonaniu robót pomocniczych w uzasadnionych przypadkach przy

zachowaniu zasad sztuki budowlanej przy ich wykonaniu za zgodą Zamawiającego.

1.3.  Zakres robót objętych SST.

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmuje wszystkie czynności umożliwiające właściwe wykonanie robót w obiekcie a mianowicie :

-  Malowanie ścian i sufitów z przygotowaniem powierzchni farbami emulsyjnymi (lateksowa do wnętrz - Śnieżka Max,

- Malowanie olejne i pasowanie stolarki drzwiowej,

- Malowanie olejne grzejników i rur,

Szczegółowy zakres robót ujęty jest w przedmiarze osobno na każde pomieszczenie.

1.4.  Określenia podstawowe.

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi  normami.

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót.

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z umową SST i poleceniami osób odpowiedzialnych za właściwą realizację robót.

1.6. Dokumenty wymagane przez zamawiającego.

- Atesty i świadectwa jakości wyrobów,

2. MATERIAŁY.

2.1.	Materiały malarskie.

Farby niezależnie od ich rodzajów powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych lub świadectwom dopuszczenia do stosowania w budownictwie proponowane lateksowa do wnętrz Atest Higieniczny HK/B/1656/01/2007.

 3. SPRZĘT.

Roboty można wykonywać przy użyciu dowolnego sprzętu.

4. TRANSPORT.

Materiały mogą być przywożone dowolnymi środkami transportu w taki sposób, aby były zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą stateczności.

5. WYKONANIE ROBÓT.

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za ich właściwe wykonanie, zgodnie z wiedzą budowlaną Polskimi Normami. Jest również odpowiedzialny za jakość zastosowanych do budowy materiałów i ich zgodność z wymogami technicznymi.

Zamawiający ma prawo do odrzucenia robót lub materiałów niezgodnych z wymogami technicznymi, normami lub SST. Decyzje i polecenia Zamawiającego należy realizować w wyznaczonym przez niego czasie, pod groźbą wstrzymania robót.

5.1. Roboty malarskie.

- Powierzchnie winny być przygotowane, otwory po hakach zaprawione

6. KONTROLA JAKOŚCI.

6.1. Wymagana jakość materiałów.

Powinna być potwierdzona przez producenta przez zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym dokumentem.

6.2.Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają  wymaganiom technicznym. Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych-po okresie gwarancji.

6.3. Należy przeprowadzać kontrolę dotrzymania warunków ogólnych wykonania
robót.

Sprawdzać prawidłowość wykonania robót przygotowawczych wykonania robót
tynkarsko-malarskich.

7. OBMIAR ROBÓT
Jednostkami obmiarowymi są  m2. Ilość robót określa się na podstawie pomiarów wykonanych  robót z natury z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Zamawiającego. Obmiary powinny być wykonywane na bieżąco, a przy robotach zanikających obowiązkowo w obecności Zamawiającego.

Błędne naliczenie ilości robót w kosztorysie ofertowym nie zwalnia wykonawcy z obowiązku wykonania wszystkich robót.

Wykonywane roboty podlegają następującym odbiorom :

- odbiór robót ulegających zakryciu,

- odbiór zakończonego etapu robót - tylko w przypadku takiego ustalenia w umowie
   o  wykonanie robót,

- odbiór końcowy ostateczny,

- odbiór pogwarancyjny,

Odbioru końcowego dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiającego przy udziale wykonawcy.

8. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Podstawą płatności za wykonane roboty są ceny oferowane przedstawione przez wykonawcę w kosztorysie ofertowym i przyjęte przez Zamawiającego.Ceny jednostkowe obejmują całość robót wraz z wszystkimi narzutami ( bez VAT ).

9. PRZEPISY ZWIĄZANE

PN-69/B-10280  roboty malarskie budowlane

PN-69/B-10285  roboty malarskie w budownictwie

OPRACOWAŁ :