Załącznik nr 1.

Producent/Firma (podać):……………….

Typ (podać):………………….

Rok produkcji : 2009r.

Kraj Pochodzenia (podać): ………………….

System długotrwałego monitorowania ciśnienia tętniczego krwi z rejestratorem: Holter RR – szt.1

| L.p. | PARAMETR / WARUNEK | Wartość wymagana | Oferowana wartość |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Parametry rejestratora |  |  |
| 1 | Metoda pomiaru oscylometryczna | Tak |  |
| 2 | Pomiar ciśnienia skurczowego i rozkurczowego oraz średniego | Tak |  |
| 3 | Pomiar częstości rytmu | Tak |  |
| 4 | Możliwość podziału okresu badań na min.5 podokresy | Tak |  |
| 5 | Możliwość programowania cykli pomiarowych | Tak |  |
| 6 | Czas rejestracji większy niż 96 godziny | Tak |  |
| 7 | Możliwość rozpoczęcia badania bez podłączenia do komputera | Tak |  |
| 8 | Pomiar na żądanie | Tak |  |
| 9 | Wyświetlacz alfanumeryczny | Tak |  |
| 10 | Automatyczny dobór ciśnienia w rękawie pacjenta | Tak |  |
| 11 | Możliwość wyświetlania na ekranie zmierzonych wartości | Tak |  |
| 12 | Możliwość zablokowania wyświetlacza | Tak |  |
| 13 | Współpraca z komputerem klasy PC poprzez port USB | Tak |  |
| 14 | Wykrywanie błędnych pomiarów oraz powtórka pomiaru | Tak |  |
| 15 | Kabel łączący komputer z rejestratorem w zestawie | Tak |  |
| 16 | Instrukcja w języku polskim | Tak |  |
| 17 | Okres gwarancji min 24 miesiące | Tak |  |
| 18 | Serwis gwarancyjny | Tak |  |
|  | Parametry techniczne oprogramowania |  |  |
|  | Parametry wymagane | Tak / Nie | OPIS |
| 1 | Wbudowana baza danych pacjentów i badań | Tak |  |
| 2 | Możliwość przeglądania wyników pomiarów w formie tabeli | Tak |  |
| 3 | Automatyczna eliminacja błędnych pomiarów | Tak |  |
| 4 | Możliwość wprowadzenia uwag | Tak |  |
| 5 | Prezentacja wyników pomiarów w formie wykresów | Tak |  |
| 6 | Prezentacja histogramów ciśnienia skurczowego rozkurczowego oraz HR | Tak |  |
| 7 | Zaznaczanie na wykresie wartości progowych oddzielnie dla każdego podokresu | Tak |  |
| 8 | Obliczenie procentu pomiarów przekraczających wartości progowe dla całości badania i poszczególnych podokresów | Tak |  |
| 9 | Wyliczenie takich wartości jak: ciśnienia maksymalne, średnie i minimalne dla całości badania jak i dla każdego podokresu | Tak |  |
| 10 | Funkcja eksportu danych | Tak |  |
| 11 | Możliwość archiwizacji danych | Tak |  |
| 12 | Możliwość konfiguracji parametrów pomiarowych | Tak |  |
| 13 | Możliwość konfiguracji raportu | Tak |  |
| 14 | Możliwość tworzenia raportów w postaci plików PDF | Tak |  |
| 15 | Funkcja przesyłania raportów za pomocą poczty elektronicznej | Tak |  |

Producent/Firma (podać):……………….

Typ (podać):………………….

Rok produkcji : 2009r.

Kraj Pochodzenia (podać): ………………….

System do analizy EKG metodą Holtera z 1 rejestratorem – szt. 1

| LP. | OPIS (Parametry minimalne) | PARAMETYRY WYMAGANE | PARAMETYRY OFEROWANE (NALEŻY PODAĆ) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Przeglądanie fragmentów EKG w trybie stronicowym | TAK |  |
| 2 | Przeglądanie EKG w trybie wstęg (strip) | TAK |  |
| 3 | Analiza w trybie prospektywnym i retrospektywnym | TAK |  |
| 4 | Analiza automatyczna oparta na tworzeniu wzorców pobudzeń | TAK |  |
| 5 | Automatyczna analiza arytmii komorowych i nadkomorowych | TAK |  |
| 6 | Automatyczna analiza odcinka ST | TAK |  |
| 7 | Możliwość konfiguracji parametrów analizy | TAK |  |
| 8 | Możliwość korekty klasyfikacji każdego pobudzenia | TAK |  |
| 9 | Automatyczny dobór przykładów ilustrujących epizody arytmii i zmiany odcinka ST | TAK |  |
| 10 | Baza danych pacjentów i badań | TAK |  |
| 11 | Możliwość konfiguracji raportu końcowego | TAK |  |
| 12 | Możliwość analizy zapisów dłuższych niż 36 godzin | TAK | . |
| 13 | Możliwość analizy zapisów z dwunastu odprowadzeń | TAK |  |
| 14 | Możliwość wyboru analizowanych kanałów od 1 do 3 | TAK |  |
| 15 | Możliwość ustawienia punktów pomiarowych ST niezależnie dla każdego kanału. | TAK |  |
| 16 | Natychmiastowy dostęp do zapisu EKG z dowolnego poziomu analizy (tabele, trendy) | TAK |  |
| 17 | Możliwość prezentacji pobudzeń z danej klasy w trybie stronicowym | TAK |  |
| 18 | Możliwość bezpośredniej edycji tabeli arytmii | TAK |  |
| 19 | Wykrywanie epizodów uniesień odcinka ST z uwzględnieniem nachylenia | TAK |  |
| 20 | Analiza epizodów obniżenia odcinka ST z uwzględnieniem rodzaju nachylenia | TAK |  |
| 21 | Trendy ST w formie wykresów 3D |  |  |
| 22 | Automatyczna kalibracja | TAK |  |
| 23 | Możliwość wyłączenia z analizy fragmentów zapisu | TAK |  |
| 24 | Możliwość bezprzewodowej komunikacji z rejestratorem | TAK |  |
| 25 | Archiwizacja danych | TAK |  |
| 26 | Instrukcja w języku polskim | TAK |  |
| 27 | Okres gwarancji min 24 miesiące | TAK |  |
| 28 | Serwis gwarancyjny | TAK |  |
| Rejestrator EKG holterowski 3-kanałowy 48 godzinny - |  |  |  |
| 1 | Rejestrator cyfrowy | Tak |  |
| 2 | Liczba rejestrowanych odprowadzeń min. 3 | Tak |  |
| 3 | Czas rejestracji 48 godziny | Tak |  |
| 4 | Liczba elektrod max. 7 | Tak |  |
| 5 | Automatyczna rejestracja momentu rozpoczęcia badania (data, godzina) | Tak |  |
| 6 | Rejestracja bez kompresji danych | Tak |  |
| 7 | Przycisk zdarzeń pacjenta | Tak |  |
| 8 | Detekcja pików rozrusznika serca | Tak |  |
| 9 | Zasilanie z jednej baterii AA 1,5V | Tak |  |
| 10 | Kontrola stanu baterii oraz podłączenia elektrod | Tak |  |
| 11 | Podgląd zapisu EKG na monitorze komputera w czasie rzeczywistym | Tak |  |
| 12 | Zachowanie danych EKG bez zasilania rejestratora | Tak |  |
| 13 | Sygnalizacja stanu aktywności rejestratora | Tak |  |
| 14 | Masa max 135 gram | Tak |  |
| PARAMETRY KOMPUTERA (wymagalne) |  |  |  |
| 1 | Procesor INTEL Core DUO 2GHz | Tak |  |
| 2 | Dysk twardy 250 GB | Tak |  |
| 3 | Pamięć RAM 2GB | Tak |  |
| 4 | Monitor LCD 21” | Tak |  |
| 5 | Drukarka laserowa | Tak |  |
| 6 | Oprogramowanie Windows XP Professional SP3 | Tak |  |