Załącznik nr 1.

Zestawienie wymaganych parametrów.

1. Wymagane parametry techniczne aparatu do terapii ultradźwiękowej.

a) trzy głowice wodoszczelne w tym:
   - jedna głowica dwuczęstotliwościowa 1MHz/3,2 MHz o średnicy 5cm2,
   - druga głowica o częstotliwości 1MHZ, o średnicy 10cm2,
   - trzecia głowica o częstotliwości 3,3MHz, o średnicy 1cm2,
 b) emisja fali ciągła lub impulsowa (10,20,50%),
 c) automatyczna kalibracja głowicy,
 d) sygnalizacja braku sprzężenia głowicy,
 e) ciekłokrystaliczny wyświetlacz,
2. Instrukcja w języku polskim.
3. Gwarancja min. 24m-ce.
4. Serwis gwarancyjny.