Załącznik nr 10 do SIWZ

Przedmiar Robót

Na zadanie: „Wykonanie prac remontowo – budowlanych na potrzeby Zespołu Placówek Specjalnych dla Niepełnosprawnych Ruchowo  w budynku przy ul. Szkolnej 
w Skarżysku – Kamiennej”.

| Lp. | Podstawa | Opis | jedn.obm. | Obmiar |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 d.1 | KNR 4-01 0329-05 | Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2ceg. na zaprawie cementowej dla otworów drzwiowych i okiennych | m3 | 1*2*0.5 = 1.000 |
| 2 d.1 | NNRNKB 202 2023-02 | (z.XI) ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych Rigips na pojedynczych rusztach metalowych jednowarstwowe z pokryciem obustronnym 75 | m2 | 6.62*3.16 = 20.919 |
| 3 d.1 | KNR 4-01 0313-02 | Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł z wykuciem bruzd dla belek | m3 | 1.2*0.3*0.5 = 0.180 |
| 4 d.1 | KNR 4-01 0313-04 | Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 180 mm | m | 1.2*3 = 3.600 |
| 5 d.1 | KNR 4-01 0708-03 | Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 40 cm | m | 5 |
| 6 d.1 | KNR 4-01 0320-02 | Obsadzenie ościeżnic stalowych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w ścianach z cegieł | m2 | 2 |
| 7 d.1 | KNR-W 2-02 1022-01 | Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone | m2 | 2 |
| 8 d.1 | NNRNKB 202 1134-01 | (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome | m2 | 65.94 |
| 9 d.1 | NNRNKB 202 1134-02 | (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe | m2 | (6.62*4+9.96*2)*3.16 = 146.624 |
| 10 d.1 | KNR-W 2-02 1122-07 | Lakierowanie posadzek i parkietów | m2 | 65.94 |
| 11 d.1 | KNR 4-01 1204-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian | m2 | 146.93 |
| 12 d.1 | KNR 4-01 1204-08 | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności | m2 | 65.94+146.93 = 212.870 |
| 13 d.1 | KNR 4-01 1204-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów | m2 | 65.94 |
| 14 d.1 | KNR-W 4-01 0816-03 | Mechaniczne szlifowanie starych posadzek z deszczułek o powierzchni ponad 8 m2 | m2 | 65.94 |
| 15 d.1 | KNR 4-01 1212-18 | Jednokrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych | m2 | 3.6 |
| 16 d.1 | KNR 4-01 1212-27 | Jednokrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm | m | 4*3.16+8 = 20.640 |
| 17 d.2 | NNRNKB 202 2023-02 | (z.XI) ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych Rigips na pojedynczych rusztach metalowych jednowarstwowe z pokryciem obustronnym 75 | m2 | 6.25*3.16 = 19.750 |
| 18 d.2 | KNR 2-02 0613-06 | Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej pionowe z płyt układanych na sucho | m2 | 19.75 |
| 19 d.2 | KNR 4-01 0329-05 | Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2ceg. na zaprawie cementowej dla otworów drzwiowych i okiennych | m3 | 1*2*0.5 = 1.000 |
| 20 d.2 | KNR 4-01 0313-02 | Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł z wykuciem bruzd dla belek | m3 | 1.2*0.3*0.5 = 0.180 |
| 21 d.2 | KNR 4-01 0313-04 | Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 180 mm | m | 1.2*3 = 3.600 |
| 22 d.2 | KNR 4-01 0708-03 | Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 40 cm | m | 5 |
| 23 d.2 | KNR 4-01 0320-02 | Obsadzenie ościeżnic stalowych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w ścianach z cegieł | m2 | 2 |
| 24 d.2 | KNR-W 2-02 1022-01 | Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone | m2 | 2 |
| 25 d.2 | NNRNKB 202 1134-01 | (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome | m2 | 55.81+24.13 = 79.940 |
| 26 d.2 | NNRNKB 202 1134-02 | (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe | m2 | (6.25*4+8.93*2)*3.16+(3.72+6.47)*2*3.16 = 199.838 |
| 27 d.2 | KNR 4-01 1204-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian | m2 | 189.84 |
| 28 d.2 | KNR 0-12 0829-04 | Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30 x 30 cm - na klej | m2 | 10 |
| 29 d.2 | KNR 4-01 1204-08 | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności | m2 | 79.94+189.84 = 269.780 |
| 30 d.2 | KNR 4-01 1204-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów | m2 | 79.94 |
| 31 d.2 | KNR 4-01 1212-18 | Jednokrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych | m2 | 14.4 |
| 32 d.2 | KNR 4-01 1212-27 | Jednokrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm | m | 23 |
| 33 d.2 | KNR-W 4-01 0816-03 | Mechaniczne szlifowanie starych posadzek z deszczułek o powierzchni ponad 8 m2 | m2 | 79.94 |
| 34 d.2 | KNR-W 2-02 1122-07 | Lakierowanie posadzek i parkietów | m2 | 79.94 |
| 35 d.2 | KNR 4-01 0333-18 | Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 2 ceg. na zaprawie cementowej | szt. | 2 |
| 36 d.2 | KNR-W 4-02 0229-04 | Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego o śr. 50-100 mm - na ścianach budynku | m | 8 |
| 37 d.2 | KNR-W 4-02 0211-06 | Wstawienie trójnika z PVC o śr. 110 mm z uszczelnieniem uszczelkami gumowymi | szt. | 1 |
| 38 d.2 | KNR 2-15 0205-02 | Montaż rurociągów z PCW o śr. 50 mm na ścianach z łączeniem metodą wciskową | m | 10 |
| 39 d.2 | KNR 2-15 0205-04 | Montaż rurociągów z PCW o śr. 110 mm na ścianach z łączeniem metodą wciskową | m | 8 |
| 40 d.2 | KNR 2-15 0208-03 | Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW o śr. 50 mm | szt. | 2 |
| 41 d.2 | KNR-W 4-02 0107-02 | Wymiana trójnika o śr. 20 mm z żeliwa ciągliwego ocynkowanego | szt. | 1 |
| 42 d.2 | KNR 2-15 0104-02 | Rurociągi w instalacjach wodociągowych o śr.nom. 20 mm stalowe ocynkow.o połącz.gwintow., na ścianach w budynkach niemieszkalnych | m | 10 |
| 43 d.2 | KNR 2-15 0115-01 | Baterie umywalkowe lub zmywakowe ścienne o śr.nom. 15 mm | szt. | 2 |
| 44 d.2 | KNR 2-15 0107-01 | Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do zaworów wypływowych, baterii, hydrantów, mieszaczy itp. o śr.nominalnej 15 mm | szt. | 4 |
| 45 d.2 | KNR 2-15 0220-04 | Montaż zlewozmywaków żeliwnych lub stalowych na ścianie | szt. | 1 |
| 46 d.2 | KNR 2-15 0221-02 | Montaż umywalek pojedyńczych porcelanowych z syfonem gruszkowym | szt. | 1 |
| 47 d.2 | KNR 4-01 0336-01 | Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej | m | 2 |
| 48 d.2 | KNR 4-01 0705-08 analogia | Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 20 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy z przewodami sanitarnymi | m | 2 |
| 49 d.3 | KNR 4-01 0329-05 | Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2ceg. na zaprawie cementowej dla otworów drzwiowych i okiennych | m3 | 1*2*0.4 = 0.800 |
| 50 d.3 | KNR 4-01 0313-02 | Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł z wykuciem bruzd dla belek | m3 | 1.2*0.3*0.5 = 0.180 |
| 51 d.3 | KNR 4-01 0313-04 | Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 180 mm | m | 1.2*3 = 3.600 |
| 52 d.3 | KNR 4-01 0708-03 | Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 40 cm | m | 5 |
| 53 d.3 | KNR 4-01 0320-02 | Obsadzenie ościeżnic stalowych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w ścianach z cegieł | m2 | 2 |
| 54 d.3 | KNR-W 2-02 1022-01 | Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone -materiał z odzysku | m2 | 2 |
| 55 d.3 | KNR 4-01 0304-01 | Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej cegłami | m3 | 2*1*0.4 = 0.800 |
| 56 d.3 | KNR 4-01 0354-07 | Wykucie z muru ościeżnic stalowych o powierzchni do 2 m2 | szt. | 1 |
| 57 d.3 | KNR 4-01 0712-05 | Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, pilastrach na podłożu drewnianym osiatkowanym (do 2 m2 w 1 miejscu) | m2 | 2*2 = 4.000 |
| 58 d.3 | NNRNKB 202 1134-01 | (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome | m2 | 55.84+16.64 = 72.480 |
| 59 d.3 | NNRNKB 202 1134-02 | (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe | m2 | (6.31*2+8.85*2)*3.16+(3.47+4.88)*2*3.16 = 148.583 |
| 60 d.3 | KNR 0-12 0829-04 | Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30 x 30 cm - na klej | m2 | (3.47+4.88)*2*2-1*2 = 31.400 |
| 61 d.3 | KNR 4-01 1204-08 | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności | m2 | 172.96 |
| 62 d.3 | KNR 4-01 1204-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów | m2 | 72.48 |
| 63 d.3 | KNR 4-01 1204-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian | m2 | (8.85+6.31)*2*3.18+(3.47+4.88)*2*1.16 = 115.790 |
| 64 d.3 | KNR 4-01 1212-18 | Jednokrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych | m2 | 7.2 |
| 65 d.3 | KNR 4-01 1212-27 | Jednokrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm | m | 29 |
| 66 d.3 | KNR 4-01 0816-06 | Rozebranie posadzek z deszczułek z oderwaniem listew lub cokołów | m2 | 16.64 |
| 67 d.3 | NNRNKB 202 1130-02 | (z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 | m2 | 16.64 |
| 68 d.3 | KNR-W 4-01 0816-03 | Mechaniczne szlifowanie starych posadzek z deszczułek o powierzchni ponad 8 m2 | m2 | 55.84 |
| 69 d.3 | KNR-W 2-02 1122-07 | Lakierowanie posadzek i parkietów | m2 | 55.84 |
| 70 d.3 | KNR-W 4-02 0229-04 | Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego o śr. 50-100 mm - na ścianach budynku | m | 2 |
| 71 d.3 | KNR 2-15 0205-02 | Montaż rurociągów z PCW o śr. 50 mm na ścianach z łączeniem metodą wciskową | m | 10 |
| 72 d.3 | KNR 2-15 0208-03 | Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW o śr. 50 mm | szt. | 2 |
| 73 d.3 | KNR-W 4-02 0107-02 | Wymiana trójnika o śr. 20 mm z żeliwa ciągliwego ocynkowanego | szt. | 1 |
| 74 d.3 | KNR 2-15 0104-02 | Rurociągi w instalacjach wodociągowych o śr.nom. 20 mm stalowe ocynkow.o połącz.gwintow., na ścianach w budynkach niemieszkalnych | m | 10 |
| 75 d.3 | KNR 2-15 0115-01 | Baterie umywalkowe lub zmywakowe ścienne o śr.nom. 15 mm | szt. | 2 |
| 76 d.3 | KNR 2-15 0107-01 | Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do zaworów wypływowych, baterii, hydrantów, mieszaczy itp. o śr.nominalnej 15 mm | szt. | 4 |
| 77 d.3 | KNR 2-15 0220-04 | Montaż zlewozmywaków żeliwnych lub stalowych na ścianie | szt. | 1 |
| 78 d.3 | KNR 2-15 0221-02 | Montaż umywalek pojedyńczych porcelanowych z syfonem gruszkowym | szt. | 1 |
| 79 d.3 | KNR 4-01 0336-01 | Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej | m | 2 |
| 80 d.3 | KNR 4-01 0705-08 analogia | Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 20 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy z przewodami sanitarnymi | m | 2 |
| 81 d.3 | KNR 0-12 1118-03 | Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą | m2 | 16.64 |
| 82 d.4 | KNR 4-01 0329-05 | Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2ceg. na zaprawie cementowej dla otworów drzwiowych i okiennych | m3 | 1*2*0.4 = 0.800 |
| 83 d.4 | KNR 4-01 0313-02 | Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł z wykuciem bruzd dla belek | m3 | 1.2*0.3*0.4 = 0.144 |
| 84 d.4 | KNR 4-01 0313-04 | Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 180 mm | m | 1.2*3 = 3.600 |
| 85 d.4 | KNR 4-01 0708-03 | Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 40 cm | m | 5 |
| 86 d.4 | KNR 4-01 0320-02 | Obsadzenie ościeżnic stalowych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w ścianach z cegieł | m2 | 2 |
| 87 d.4 | KNR-W 2-02 1022-01 | Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone | m2 | 2 |
| 88 d.4 | KNR 4-01 0349-01 | Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie wapiennej | m3 | 6.31*0.12*3.16 = 2.393 |
| 89 d.4 | NNRNKB 202 2023-02 | (z.XI) ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych Rigips na pojedynczych rusztach metalowych jednowarstwowe z pokryciem obustronnym 75 | m2 | 6.31*3.16 = 19.940 |
| 90 d.4 | KNR 2-02 0613-06 | Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej pionowe z płyt układanych na sucho | m2 | 19.94 |
| 91 d.4 | NNRNKB 202 1134-01 | (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome | m2 | 54.52+13.12 = 67.640 |
| 92 d.4 | NNRNKB 202 1134-02 | (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe | m2 | (6.31*4+11.44*2)*3.16 = 152.059 |
| 93 d.4 | KNR 4-01 1204-08 | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności | m2 | 152.06+54.52+13.12 = 219.700 |
| 94 d.4 | KNR 4-01 1204-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów | m2 | 54.52+13.12 = 67.640 |
| 95 d.4 | KNR 4-01 1204-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian | m2 | (6.31*4+11.44*2)*3.16 = 152.059 |
| 96 d.4 | KNR 4-01 1212-18 | Jednokrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych | m2 | 5.4 |
| 97 d.4 | Kalkul. indywid | Ocyklinowanie posadzek z deszczułek starych niezniszczonych cykliniarką | m2 | 54.52+13.12 = 67.640 |
| 98 d.4 | KNR-W 4-01 0816-03 | Mechaniczne szlifowanie starych posadzek z deszczułek o powierzchni ponad 8 m2 | m2 | 67.64 |
| 99 d.4 | KNR-W 2-02 1122-07 | Lakierowanie posadzek i parkietów | m2 | 67.64 |
| 100 d.4 | KNR 4-01 1212-27 | Jednokrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm | m | 13.56 |
| 101 d.5 | KNR 4-01 0329-05 | Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2ceg. na zaprawie cementowej dla otworów drzwiowych i okiennych | m3 | 1*2*0.4 = 0.800 |
| 102 d.5 | KNR 4-01 0313-02 | Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł z wykuciem bruzd dla belek | m3 | 1.2*0.3*0.4 = 0.144 |
| 103 d.5 | KNR 4-01 0313-04 | Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 180 mm | m | 1.2*3 = 3.600 |
| 104 d.5 | KNR 4-01 0708-03 | Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 40 cm | m | 5 |
| 105 d.5 | KNR 4-01 0354-07 | Wykucie z muru ościeżnic stalowych o powierzchni do 2 m2 | szt. | 1 |
| 106 d.5 | KNR 4-01 0320-02 | Obsadzenie ościeżnic stalowych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w ścianach z cegieł | m2 | 2 |
| 107 d.5 | KNR-W 2-02 1022-01 | Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone -materiał z odzysku | m2 | 2 |
| 108 d.5 | KNR 4-01 0304-01 | Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej cegłami | m3 | 2*1*0.4 = 0.800 |
| 109 d.5 | KNR 4-01 0712-05 | Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, pilastrach na podłożu drewnianym osiatkowanym (do 2 m2 w 1 miejscu) | m2 | 2*2 = 4.000 |
| 110 d.5 | NNRNKB 202 1134-01 | (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome | m2 | 58.37 |
| 111 d.5 | NNRNKB 202 1134-02 | (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe | m2 | (6.31*2+9.25*2)*3.16 = 98.339 |
| 112 d.5 | KNR 4-01 1204-08 | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności | m2 | 98.34+58.37 = 156.710 |
| 113 d.5 | KNR 4-01 1204-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów | m2 | 58.37 |
| 114 d.5 | KNR 4-01 1204-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian | m2 | 98.34 |
| 115 d.5 | KNR 4-01 1212-18 | Jednokrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych | m2 | 5.1 |
| 116 d.5 | KNR 4-01 1212-27 | Jednokrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm | m | 23.8 |
| 117 d.5 | KNR-W 4-01 0816-03 | Mechaniczne szlifowanie starych posadzek z deszczułek o powierzchni ponad 8 m2 | m2 | 58.37 |
| 118 d.5 | KNR-W 2-02 1122-07 | Lakierowanie posadzek i parkietów | m2 | 58.37 |
| 119 d.6 | KNR 4-01 0354-07 | Wykucie z muru ościeżnic stalowych o powierzchni do 2 m2 | szt. | 1 |
| 120 d.6 | KNR 4-01 0304-01 | Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej cegłami | m3 | 2*1*0.4 = 0.800 |
| 121 d.6 | KNR 4-01 0712-05 | Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, pilastrach na podłożu drewnianym osiatkowanym (do 2 m2 w 1 miejscu) | m2 | 2*2 = 4.000 |
| 122 d.6 | NNRNKB 202 1134-01 | (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome | m2 | 60.32+22.09 = 82.410 |
| 123 d.6 | NNRNKB 202 1134-02 | (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe | m2 | (6.31*4+13.06*2)*3.16 = 162.298 |
| 124 d.6 | KNR 4-01 1204-08 | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności | m2 | 162.3+60.32+22.09 = 244.710 |
| 125 d.6 | KNR 4-01 1204-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów | m2 | 60.32+22.09 = 82.410 |
| 126 d.6 | KNR 4-01 1204-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian | m2 | 162.3 |
| 127 d.6 | KNR 4-01 1212-18 | Jednokrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych | m2 | 11.88 |
| 128 d.6 | KNR 4-01 1212-27 | Jednokrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm | m | 32 |
| 129 d.6 | KNR-W 4-01 0816-03 | Mechaniczne szlifowanie starych posadzek z deszczułek o powierzchni ponad 8 m2 | m2 | 82.41 |
| 130 d.6 | KNR-W 2-02 1122-07 | Lakierowanie posadzek i parkietów | m2 | 82.41 |
| 131 d.7 | NNRNKB 202 1134-01 | (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome | m2 | 13.7+16.35 = 30.050 |
| 132 d.7 | NNRNKB 202 1134-02 | (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe | m2 | (3.45+3.48)*2*3.16+1.02*2*3.16+(3.31+4.94)*2*3.16 = 102.384 |
| 133 d.7 | KNR 4-01 1204-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian | m2 | 92.384 |
| 134 d.7 | KNR-W 4-01 0816-03 | Mechaniczne szlifowanie starych posadzek z deszczułek o powierzchni ponad 8 m2 | m2 | 30.05 |
| 135 d.7 | KNR-W 2-02 1122-07 | Lakierowanie posadzek i parkietów | m2 | 30.05 |
| 136 d.7 | KNR 0-12 0829-04 | Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30 x 30 cm - na klej | m2 | 10 |
| 137 d.7 | KNR 4-01 1204-08 | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności | m2 | 30.05+92.384 = 122.434 |
| 138 d.7 | KNR 4-01 1204-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów | m2 | 30.5 |
| 139 d.7 | KNR 4-01 1212-18 | Jednokrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych | m2 | 5 |
| 140 d.7 | KNR 4-01 1212-27 | Jednokrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm | m | 20.64 |
| 141 d.7 | KNR 4-01 0333-18 | Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 2 ceg. na zaprawie cementowej | szt. | 2 |
| 142 d.7 | KNR-W 4-02 0229-04 | Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego o śr. 50-100 mm - na ścianach budynku | m | 10 |
| 143 d.7 | KNR-W 4-02 0211-06 | Wstawienie trójnika z PVC o śr. 110 mm z uszczelnieniem uszczelkami gumowymi | szt. | 1 |
| 144 d.7 | KNR 2-15 0205-02 | Montaż rurociągów z PCW o śr. 50 mm na ścianach z łączeniem metodą wciskową | m | 10 |
| 145 d.7 | KNR 2-15 0208-03 | Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW o śr. 50 mm | szt. | 2 |
| 146 d.7 | KNR 2-15 0205-04 | Montaż rurociągów z PCW o śr. 110 mm na ścianach z łączeniem metodą wciskową | m | 10 |
| 147 d.7 | KNR-W 4-02 0107-02 | Wymiana trójnika o śr. 20 mm z żeliwa ciągliwego ocynkowanego | szt. | 1 |
| 148 d.7 | KNR 2-15 0104-02 | Rurociągi w instalacjach wodociągowych o śr.nom. 20 mm stalowe ocynkow.o połącz.gwintow., na ścianach w budynkach niemieszkalnych | m | 20 |
| 149 d.7 | KNR 2-15 0115-01 | Baterie umywalkowe lub zmywakowe ścienne o śr.nom. 15 mm | szt. | 2 |
| 150 d.7 | KNR 2-15 0107-01 | Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do zaworów wypływowych, baterii, hydrantów, mieszaczy itp. o śr.nominalnej 15 mm | szt. | 4 |
| 151 d.7 | KNR 2-15 0220-04 | Montaż zlewozmywaków żeliwnych lub stalowych na ścianie | szt. | 1 |
| 152 d.7 | KNR 2-15 0221-02 | Montaż umywalek pojedyńczych porcelanowych z syfonem gruszkowym | szt. | 1 |
| 153 d.7 | KNR 4-01 0336-01 | Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej | m | 4 |
| 154 d.7 | KNR 4-01 0705-08 analogia | Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 20 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy z przewodami sanitarnymi | m | 4 |
| 155 d.8 | KNR 4-01 0819-15 | Rozebranie wykładziny ściennej z płytek | m2 | 1.4*0.9 = 1.260 |
| 156 d.8 | KNR 4-01 0712-05 | Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, pilastrach na podłożu drewnianym osiatkowanym (do 2 m2 w 1 miejscu) | m2 | 1.4*0.9 = 1.260 |
| 157 d.8 | NNRNKB 202 1134-01 | (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome | m2 | 27.26+19.43 = 46.690 |
| 158 d.8 | NNRNKB 202 1134-02 | (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe | m2 | (4.05+6.73)*2*3.17-2*3.6+(2.84+6.84)*2*3.16 = 122.323 |
| 159 d.8 | KNR 4-01 1204-08 | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności | m2 | 46.64+122.32 = 168.960 |
| 160 d.8 | KNR 4-01 1204-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów | m2 | 46.64 |
| 161 d.8 | KNR 4-01 1204-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian | m2 | 122.32 |
| 162 d.8 | KNR 4-01 1212-18 | Jednokrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych | m2 | 6.48 |
| 163 d.8 | KNR 4-01 1212-27 | Jednokrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm | m | 15.32 |
| 164 d.8 | KNR 2-15 0205-02 | Montaż rurociągów z PCW o śr. 50 mm na ścianach z łączeniem metodą wciskową | m | 4 |
| 165 d.8 | KNR 2-15 0208-03 | Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW o śr. 50 mm | szt. | 2 |
| 166 d.8 | KNR-W 4-02 0107-02 | Wymiana trójnika o śr. 20 mm z żeliwa ciągliwego ocynkowanego | szt. | 1 |
| 167 d.8 | KNR 2-15 0104-02 | Rurociągi w instalacjach wodociągowych o śr.nom. 20 mm stalowe ocynkow.o połącz.gwintow., na ścianach w budynkach niemieszkalnych | m | 2 |
| 168 d.8 | KNR 2-15 0115-01 | Baterie umywalkowe lub zmywakowe ścienne o śr.nom. 15 mm | szt. | 2 |
| 169 d.8 | KNR 2-15 0107-01 | Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do zaworów wypływowych, baterii, hydrantów, mieszaczy itp. o śr.nominalnej 15 mm | szt. | 4 |
| 170 d.8 | KNR 2-15 0220-04 | Montaż zlewozmywaków żeliwnych lub stalowych na ścianie | szt. | 1 |
| 171 d.8 | KNR 2-15 0221-02 | Montaż umywalek pojedyńczych porcelanowych z syfonem gruszkowym | szt. | 1 |
| 172 d.8 | KNR 4-01 0336-01 | Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej | m | 2 |
| 173 d.8 | KNR 4-01 0705-08 analogia | Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 20 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy z przewodami sanitarnymi | m | 2 |
| 174 d.9 | Kalkulacja indywid. | Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - brodziki | kpl. | 2 |
| 175 d.9 | KNR-W 4-02 0229-07 | Demontaż rurociągu z PVC o śr. do 50 mm na ścianach budynku | m | 4 |
| 176 d.9 | KNR-W 4-02 0234-01 | Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - pisuar | kpl. | 3 |
| 177 d.9 | KNR-W 4-02 0220-02 | Wymiana umywalki porcelanowej ze wspornikami z syfonem z tworzywa | kpl. | 7 |
| 178 d.9 | KNR-W 4-02 0235-08 | Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - ustęp z miską porcelanową | kpl. | 5 |
| 179 d.9 | KNR-W 2-15 0233-03 | Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt" | kpl. | 5 |
| 180 d.9 | KNR-W 4-02 0132-01 | Wymiana baterii umywalkowej lub zmywakowej | szt. | 7 |
| 181 d.9 | KNR-W 2-02 1022-01 | Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone montaż uszkodzonych | m2 | 0.7*2*4 = 5.600 |
| 182 d.9 | NNRNKB 202 1134-01 | (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome | m2 | 16.91+16.07 = 32.980 |
| 183 d.9 | NNRNKB 202 1134-02 | (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe | m2 | 32.7+41.32 = 74.020 |
| 184 d.9 | KNR 4-01 1204-08 | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności | m2 | 107 |
| 185 d.9 | KNR 4-01 1204-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów | m2 | 32.98 |
| 186 d.9 | KNR 4-01 1204-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian | m2 | 74.02 |
| 187 d.9 | KNR 4-01 1212-18 | Jednokrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych | m2 | 4.14 |
| 188 d.9 | KNR 4-01 1212-27 | Jednokrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm | m | 53 |
| 189 d.10 | NNRNKB 202 1134-01 | (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome | m2 | 10*5.58+37.73*3.28+9.2*3.11+16*3.11+32.8+45 = 335.726 |
| 190 d.10 | NNRNKB 202 1134-02 | (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe | m2 | (37.73*3.16*2+6.89*3.16*2+3.11*2*3.16+9.2*2*3.16+16*2*3.16+2.3*3.16)/2-14*1.2*0.45+65+95 = 386.533 |
| 191 d.10 | KNR 4-01 1204-08 | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności | m2 | 722.25 |
| 192 d.10 | KNR 4-01 1204-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów | m2 | 335.73 |
| 193 d.10 | KNR 4-01 1204-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian | m2 | 386.53 |
| 194 d.10 | KNR 4-01 1206-05 | Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z dwukrotnym szpachlowaniem | m2 | 207.55+21+38.7 = 267.250 |
| 195 d.10 | KNR 4-01 1212-18 | Jednokrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych | m2 | 13.68 |
| 196 d.10 | KNR 4-01 1212-27 | Jednokrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm | m | 54.92 |
| 197 d.10 | KNR-W 4-01 0816-03 | Mechaniczne szlifowanie starych posadzek z deszczułek o powierzchni ponad 8 m2 | m2 | 257.93 |
| 198 d.10 | KNR-W 2-02 1122-07 | Lakierowanie posadzek i parkietów | m2 | 257.93 |
| 199 d.11 | NNRNKB 202 1134-02 | (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe | m2 | 5.86*3.08+5.86*1.65+5.97*3.08+5.97*1.65+4.74*2.5*4 = 103.356 |
| 200 d.11 | KNR 4-01 1204-08 | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności | m2 | 103.36 |
| 201 d.11 | KNR 4-01 1204-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian | m2 | 103.36 |
| 202 d.11 | KNR 4-01 1212-18 | Jednokrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych | m2 | 5.58 |
| 203 d.11 | KNR 4-01 1212-27 | Jednokrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm | m | 12 |
| 204 d.12 | NNRNKB 202 1134-02 | (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe | m2 | 5.93*3.08+5.93*1.65+4.59*2*2.5 = 50.999 |
| 205 d.12 | KNR 4-01 1204-08 | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności | m2 | 51 |
| 206 d.12 | KNR 4-01 1204-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian | m2 | 51 |
| 207 d.12 | KNR 4-01 1212-18 | Jednokrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych | m2 | 2.52 |
| 208 d.12 | KNR 4-01 1212-27 | Jednokrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm | m | 5 |
| 209 d.13 | NNRNKB 202 1134-02 | (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe | m2 | 11.92*3.08+11.92*1.65+4.74*2.5*2 = 80.082 |
| 210 d.13 | KNR 4-01 1204-08 | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności | m2 | 80.08 |
| 211 d.13 | KNR 4-01 1204-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian | m2 | 80.08 |
| 212 d.13 | KNR 4-01 1212-18 | Jednokrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych | m2 | 5.04 |
| 213 d.13 | KNR 4-01 1212-27 | Jednokrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm | m | 4 |
| 214 d.14 | NNRNKB 202 1134-02 | (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe | m2 | 12.42*3.08+12.42*1.65+4.69*2.5*2 = 82.197 |
| 215 d.14 | KNR 4-01 1204-08 | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności | m2 | 82.2 |
| 216 d.14 | KNR 4-01 1204-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian | m2 | 82.2 |
| 217 d.14 | KNR 4-01 1212-18 | Jednokrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych | m2 | 5.76 |
| 218 d.14 | KNR 4-01 1212-27 | Jednokrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm | m | 7.6 |
| 219 d.15 | KNR 4-01 0818-05 | Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych | m2 | 17.02 |
| 220 d.15 | KNR 4-01 0819-15 | Rozebranie wykładziny ściennej z płytek | m2 | 1.4*1.4 = 1.960 |
| 221 d.15 | NNRNKB 202 1134-01 | (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome | m2 | 17.02 |
| 222 d.15 | KNR 0-12 1118-03 | Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą | m2 | 17.02 |
| 223 d.15 | KNR 0-12 0829-04 | Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30 x 30 cm - na klej | m2 | 3.52*1.65+3.52*3.08+4.85*2.5*2 = 40.900 |
| 224 d.15 | NNRNKB 202 1134-02 | (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe | m2 | 40.9 |
| 225 d.15 | KNR 4-01 1212-18 | Jednokrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych | m2 | 1.98 |
| 226 d.15 | KNR 4-01 1212-27 | Jednokrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm | m | 8 |
| 227 d.15 | KNR 2-15 0115-01 | Baterie umywalkowe lub zmywakowe ścienne o śr.nom. 15 mm | szt. | 2 |
| 228 d.15 | KNR 2-15 0104-02 | Rurociągi w instalacjach wodociągowych o śr.nom. 20 mm stalowe ocynkow.o połącz.gwintow., na ścianach w budynkach niemieszkalnych | m | 8 |
| 229 d.15 | KNR 2-15 0107-01 | Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do zaworów wypływowych, baterii, hydrantów, mieszaczy itp. o śr.nominalnej 15 mm | szt. | 4 |
| 230 d.15 | KNR 4-02 0111-01 | Wstawienie trójnika z żeliwa ciągliwego ocynkowanego o śr. 15-20 mm | szt. | 1 |
| 231 d.15 | KNR 2-15 0205-02 | Montaż rurociągów z PCW o śr. 50 mm na ścianach z łączeniem metodą wciskową | m | 10 |
| 232 d.15 | KNR 2-15 0208-03 | Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW o śr. 50 mm | szt. | 2 |
| 233 d.15 | KNR 2-15 0221-02 | Montaż umywalek pojedyńczych porcelanowych z syfonem gruszkowym | szt. | 1 |
| 234 d.15 | KNR 2-15 0220-04 | Montaż zlewozmywaków żeliwnych lub stalowych na ścianie | szt. | 2 |
| 235 d.15 | KNR 4-01 0705-08 | Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 20 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy | m | 2 |
| 236 d.15 | KNR 4-01 0336-01 | Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej | m | 4 |
| 237 d.16 | KNR 4-01 0818-05 | Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych | m2 | 66.07 |
| 238 d.16 | NNRNKB 202 1134-01 | (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome | m2 | 66.07 |
| 239 d.16 | KNR 4-01 0304-01 | Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej cegłami | m3 | 1.3*2*0.3 = 0.780 |
| 240 d.16 | KNR 4-01 0711-02 | Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły i pustaków (do 2 m2 w 1 miejscu) | m2 | 1.3*2*2 = 5.200 |
| 241 d.16 | NNRNKB 202 1134-02 | (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe | m2 | 8.99*1.4+8.99*3.13*2+8.99*2-2.1*2*2-2*1.2+4.67*2*2.3+2.68*2*2.6 = 111.461 |
| 242 d.16 | KNR 0-12 0829-04 | Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30 x 30 cm - na klej | m2 | 111.46 |
| 243 d.16 | KNR 4-01 1212-18 | Jednokrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych | m2 | 5.4 |
| 244 d.16 | KNR 4-01 1212-27 | Jednokrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm | m | 3 |
| 245 d.16 | KNR 4-01 0333-18 | Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 2 ceg. na zaprawie cementowej | szt. | 2 |
| 246 d.16 | KNR-W 4-02 0229-04 | Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego o śr. 50-100 mm - na ścianach budynku | m | 3.5 |
| 247 d.16 | KNR-W 4-02 0211-06 | Wstawienie trójnika z PVC o śr. 110 mm z uszczelnieniem uszczelkami gumowymi | szt. | 1 |
| 248 d.16 | KNR 2-15 0205-02 | Montaż rurociągów z PCW o śr. 50 mm na ścianach z łączeniem metodą wciskową | m | 10 |
| 249 d.16 | KNR 2-15 0205-04 | Montaż rurociągów z PCW o śr. 110 mm na ścianach z łączeniem metodą wciskową | m | 3.5 |
| 250 d.16 | KNR 2-15 0208-03 | Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW o śr. 50 mm | szt. | 7 |
| 251 d.16 | KNR-W 4-02 0107-02 | Wymiana trójnika o śr. 20 mm z żeliwa ciągliwego ocynkowanego | szt. | 1 |
| 252 d.16 | KNR 2-15 0104-02 | Rurociągi w instalacjach wodociągowych o śr.nom. 20 mm stalowe ocynkow.o połącz.gwintow., na ścianach w budynkach niemieszkalnych | m | 20 |
| 253 d.16 | KNR 2-15 0115-01 | Baterie umywalkowe lub zmywakowe ścienne o śr.nom. 15 mm | szt. | 7 |
| 254 d.16 | KNR 2-15 0107-01 | Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do zaworów wypływowych, baterii, hydrantów, mieszaczy itp. o śr.nominalnej 15 mm | szt. | 14 |
| 255 d.16 | KNR 2-15 0220-04 | Montaż zlewozmywaków żeliwnych lub stalowych na ścianie | szt. | 6 |
| 256 d.16 | KNR 2-15 0221-02 | Montaż umywalek pojedyńczych porcelanowych z syfonem gruszkowym | szt. | 1 |
| 257 d.16 | KNR 4-01 0336-01 | Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej | m | 8 |
| 258 d.16 | KNR 4-01 0705-08 analogia | Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 20 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy z przewodami sanitarnymi | m | 8 |
| 259 d.16 | KNR 0-12 1118-03 | Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą | m2 | 66.07 |
| 260 d.17 | KNR 4-01 0818-05 | Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych | m2 | 56.14 |
| 261 d.17 | NNRNKB 202 1134-01 | (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome | m2 | 56.17 |
| 262 d.17 | NNRNKB 202 1134-02 | (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe | m2 | 6.46*1.4+6.46*3.13+5.16*2*2.3-2*1.2 = 50.600 |
| 263 d.17 | KNR 0-12 0829-04 | Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30 x 30 cm - na klej | m2 | 50.6 |
| 264 d.17 | KNR 4-01 1212-18 | Jednokrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych | m2 | 3.24 |
| 265 d.17 | KNR 4-01 1212-27 | Jednokrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm | m | 12 |
| 266 d.17 | KNR 4-01 0333-18 | Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 2 ceg. na zaprawie cementowej | szt. | 2 |
| 267 d.17 | KNR-W 4-02 0211-06 | Wstawienie trójnika z PVC o śr. 110 mm z uszczelnieniem uszczelkami gumowymi | szt. | 1 |
| 268 d.17 | KNR 2-15 0205-02 | Montaż rurociągów z PCW o śr. 50 mm na ścianach z łączeniem metodą wciskową | m | 10 |
| 269 d.17 | KNR 2-15 0208-03 | Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW o śr. 50 mm | szt. | 2 |
| 270 d.17 | KNR 2-15 0104-02 | Rurociągi w instalacjach wodociągowych o śr.nom. 20 mm stalowe ocynkow.o połącz.gwintow., na ścianach w budynkach niemieszkalnych | m | 10 |
| 271 d.17 | KNR 2-15 0115-01 | Baterie umywalkowe lub zmywakowe ścienne o śr.nom. 15 mm | szt. | 2 |
| 272 d.17 | KNR 2-15 0107-01 | Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do zaworów wypływowych, baterii, hydrantów, mieszaczy itp. o śr.nominalnej 15 mm | szt. | 4 |
| 273 d.17 | KNR 2-15 0220-04 | Montaż zlewozmywaków żeliwnych lub stalowych na ścianie | szt. | 1 |
| 274 d.17 | KNR 2-15 0221-02 | Montaż umywalek pojedyńczych porcelanowych z syfonem gruszkowym | szt. | 1 |
| 275 d.17 | KNR 4-01 0336-01 | Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej | m | 4 |
| 276 d.17 | KNR 4-01 0705-08 analogia | Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 20 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy z przewodami sanitarnymi | m | 4 |
| 277 d.17 | KNR 0-12 1118-03 | Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą | m2 | 56.14 |
| 278 d.18 | NNRNKB 202 1134-02 | (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe | m2 | 3.29*1.4+3.29*3.13+5.21*2.3*2 = 38.870 |
| 279 d.18 | KNR 4-01 1204-08 | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności | m2 | 38.87 |
| 280 d.18 | KNR 4-01 1204-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian | m2 | 38.87 |
| 281 d.18 | KNR 4-01 1212-18 | Jednokrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych | m2 | 2.16 |
| 282 d.18 | KNR 4-01 1212-27 | Jednokrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm | m | 2 |
| 283 d.19 | KNR 4-01 0818-05 | Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych | m2 | 35.57 |
| 284 d.19 | NNRNKB 202 1134-01 | (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome | m2 | 35.57 |
| 285 d.19 | NNRNKB 202 1134-02 | (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe | m2 | 4.16*1.4+4.14*2+8.55*2.8*2-2*2*1.2+2.58*1.4+2.58*3+5*2*2.6-2*1.2 = 92.136 |
| 286 d.19 | KNR 0-12 0829-04 | Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30 x 30 cm - na klej | m2 | 92.14 |
| 287 d.19 | KNR 4-01 1212-18 | Jednokrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych | m2 | 7.38 |
| 288 d.19 | KNR 4-01 1212-27 | Jednokrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm | m | 6 |
| 289 d.19 | KNR 4-01 0333-18 | Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 2 ceg. na zaprawie cementowej | szt. | 2 |
| 290 d.19 | KNR 2-15 0205-02 | Montaż rurociągów z PCW o śr. 50 mm na ścianach z łączeniem metodą wciskową | m | 10 |
| 291 d.19 | KNR 2-15 0208-03 | Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW o śr. 50 mm | szt. | 4 |
| 292 d.19 | KNR-W 4-02 0107-02 | Wymiana trójnika o śr. 20 mm z żeliwa ciągliwego ocynkowanego | szt. | 1 |
| 293 d.19 | KNR 2-15 0104-02 | Rurociągi w instalacjach wodociągowych o śr.nom. 20 mm stalowe ocynkow.o połącz.gwintow., na ścianach w budynkach niemieszkalnych | m | 20 |
| 294 d.19 | KNR 2-15 0115-01 | Baterie umywalkowe lub zmywakowe ścienne o śr.nom. 15 mm | szt. | 4 |
| 295 d.19 | KNR 2-15 0107-01 | Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do zaworów wypływowych, baterii, hydrantów, mieszaczy itp. o śr.nominalnej 15 mm | szt. | 8 |
| 296 d.19 | KNR 2-15 0220-04 | Montaż zlewozmywaków żeliwnych lub stalowych na ścianie | szt. | 3 |
| 297 d.19 | KNR 2-15 0221-02 | Montaż umywalek pojedyńczych porcelanowych z syfonem gruszkowym | szt. | 1 |
| 298 d.19 | KNR 4-01 0336-01 | Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej | m | 8 |
| 299 d.19 | KNR 4-01 0705-08 analogia | Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 20 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy z przewodami sanitarnymi | m | 8 |
| 300 d.19 | KNR 0-12 1118-03 | Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą | m2 | 40 |
| 301 d.20 | NNRNKB 202 1134-02 | (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe | m2 | 9.55*1.2+9.55*2.3+2.36*2*1.7 = 41.449 |
| 302 d.20 | KNR 4-01 1204-08 | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności | m2 | 41.45 |
| 303 d.20 | KNR 4-01 1204-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian | m2 | 41.45 |
| 304 d.20 | KNR 4-01 1212-18 | Jednokrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych | m2 | 1.8 |
| 305 d.20 | KNR 4-01 1212-27 | Jednokrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm | m | 6 |
| 306 d.21 | NNRNKB 202 1134-02 | (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe | m2 | 37.73*1.58+11.42*2*1.5+2.68*2*1.5+14*2*1.5+5.6*3 = 160.713 |
| 307 d.21 | NNRNKB 202 1134-02 | (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe | m2 | 37.73*1.75+11.42*2*1.5+2.68*2*1.5+14*1.5*2+5.6*1.5-12*1*2-2.2*2 = 130.328 |
| 308 d.21 | KNR 4-01 1204-08 | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności | m2 | 160.71 |
| 309 d.21 | KNR 4-01 1204-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian | m2 | 160.71 |
| 310 d.21 | KNR 4-01 1206-05 | Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z dwukrotnym szpachlowaniem | m2 | 130.33 |
| 311 d.21 | KNR 4-01 1212-18 | Jednokrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych | m2 | 10.1 |
| 312 d.21 | KNR 4-01 1212-27 | Jednokrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm | m | 45 |
| 313 d.22 | Kalkulacja indywid. | Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - brodziki | kpl. | 1 |
| 314 d.22 | KNR-W 4-02 0229-07 | Demontaż rurociągu z PVC o śr. do 50 mm na ścianach budynku | m | 2 |
| 315 d.22 | KNR-W 4-02 0234-01 | Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - pisuar | kpl. | 2 |
| 316 d.22 | KNR-W 4-02 0220-02 | Wymiana umywalki porcelanowej ze wspornikami z syfonem z tworzywa | kpl. | 5 |
| 317 d.22 | KNR-W 4-02 0235-08 | Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - ustęp z miską porcelanową | kpl. | 4 |
| 318 d.22 | KNR-W 2-15 0233-03 | Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt" | kpl. | 4 |
| 319 d.22 | KNR-W 4-02 0132-01 | Wymiana baterii umywalkowej lub zmywakowej | szt. | 5 |
| 320 d.22 | KNR-W 2-02 1022-01 | Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone montaż uszkodzonych | m2 | 0.7*2*4 = 5.600 |
| 321 d.22 | NNRNKB 202 1134-01 | (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome | m2 | (1.4*2.64+3.13*3+1.4*1*2+2*1*4)*2 = 47.772 |
| 322 d.22 | KNR 4-01 1204-08 | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności | m2 | 47.77 |
| 323 d.22 | KNR 4-01 1204-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian | m2 | 47.77 |
| 324 d.22 | KNR 4-01 1212-18 | Jednokrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych | m2 | 3.96 |
| 325 d.22 | KNR 4-01 1212-27 | Jednokrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm | m | 25 |
| 326 d.23 | KNR 4-01 0108-17 | Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km | m3 | 8 |
| 327 d.23 | KNR 4-01 0108-20 | Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy następny 1 km Krotność = 5 | m3 | 8 |

| Lp. | Podstawa | Opis | jedn.obm. | Obmiar |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 d.1 | KNR 4-01 0535-03 | Rozebranie rynien z blachy nadającej się do użytku | m | 16.6*2+26.5*2 = 86.200 |
| 2 d.1 | KNR 4-01 0535-06 | Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku | m | 3.7*4+3*2+2.5*2 = 25.800 |
| 3 d.1 | KNR-W 2-02 0519-03 | Rynny dachowe półokrągłe o śr. 12 cm - z blachy stalowej ocynkowanej | m | 16.6*2+26.5*2+12.9 = 99.100 |
| 4 d.1 | KNR-W 2-02 0526-02 | Rury spustowe okrągłe o śr. 10 cm - z blachy stalowej ocynkowanej | m | 3.7*4+3*2+2.5*2+2.5 = 28.300 |
| 5 d.1 | KNR 4-01 0535-08 | Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku | m2 | 16.56*0.4*2+12.93*0.4 = 18.420 |
| 6 d.1 | KNR 4-01 0310-01 | Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu do 0.5 m3 | m3 | 1.5 |
| 7 d.1 | KNR 4-01 0530-06 | Uzupełnienie obróbek blacharskich gzymsów i pasów elewacyjnych z blachy ocynkowanej o szerokości ponad 25 cm | m2 | 16.56*0.4*2+12.9*0.25+12.93*0.4+4.65*2*0.4 = 25.365 |
| 8 d.1 | KNR 4-01 0530-05 | Uzupełnienie obróbek blacharskich gzymsów i pasów elewacyjnych z blachy ocynkowanej o szerokości do 25 cm pas nadrynnowy | m2 | 16.56*0.25*2+12.9*0.25 = 11.505 |
| 9 d.1 | NNRNKB 202 0541-02 | (z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm przy kominach i szczytach | m2 | 16 |
| 10 d.1 | KNR 4-01 1212-01 | Jednokrotne malowanie farbą olejną powierzchni metalowych pełnych szpachlowanych jednokrotnie ogniomury | m2 | 7.82*0.3+9.9*0.3 = 5.316 |
| 11 d.1 | KNR-W 4-01 0519-01 | Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - jednokrotne pokrycie papą wierzchniego krycia | m2 | 7.8*16.6+4.65*12.93 = 189.605 |
| 12 d.1 | KNR-W 4-01 0519-04 | Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - obróbki z papy wierzchniego krycia | m2 | 7.8*0.4*2 = 6.240 |
| 13 d.1 | NNRNKB 202 0537-01 | (z.VI) Pokrycie dachów o pow.do 25 m2 o nachyleniu połaci do 85 % blachą powlekaną trapezową na łatach demontaż z poprostowaniem R.S 0,5 | m2 | 40 |
| 14 d.1 | NNRNKB 202 0537-01 | (z.VI) Pokrycie dachów o pow.do 25 m2 o nachyleniu połaci do 85 % blachą powlekaną trapezową na łatach ponowny montaż | m2 | 40 |
| 15 d.1 | KNR 0-19 0929-10 | Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. do 2.5 m2 | m2 | 14*1.45*1.47+9*1.2*1.45 = 45.501 |
| 16 d.1 | KNR 4-01 1212-05 | Dwukrotne malowanie farbą olejną krat | m2 | 45.5 |
| 17 d.1 | KNR 4-01 0304-01 | Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej cegłami okna w garażu , drzwi ,ogniomury | m3 | 1.3*0.7*2*0.4+2*0.12*0.8+4.65*0.25*2*0.4 = 1.850 |
| 18 d.1 | KNR 4-01 0354-04 | Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 | szt. | 15 |
| 19 d.1 | KNR 4-01 0329-05 | Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2ceg. na zaprawie cementowej dla otworów drzwiowych i okiennych | m3 | 0.4*1.46*1+1.5*0.4*2.85+0.85*1*0.4+5.5*2.5*0.25+1.4*2.2*0.25+0.6*2.8*0.4+0.9*2.2*0.25 = 8.009 |
| 20 d.1 | KNR-W 2-02 1027-05 analogia | Drzwi zewnętrzne antywłamaniowe | m2 | 0.9*2.1*3 = 5.670 |
| 21 d.1 | KNR-W 2-02 1025-01 | Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnątrzlokalowych i wejściowych do lokalu malowane dwukrotnie na budowie | szt. | 15 |
| 22 d.1 | KNR 4-01 0354-10 | Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni ponad 2 m2 | m2 | 2.5*2.2*2+2.85*3 = 19.550 |
| 23 d.1 | KNR-W 2-02 1205-01 | Bramy z ościeżnicą pełne stalowe ocieplone | m2 | 1.5*2.2+2.85*2.5 = 10.425 |
| 24 d.1 | KNR-W 2-02 1022-01 | Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone | m2 | 0.9*2*14 = 25.200 |
| 25 d.1 | KNR-W 2-02 1022-02 | Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne półtora i dwuskrzydłowe fabrycznie wykończone | m2 | 2.1*1.4 = 2.940 |
| 26 d.1 | KNR 4-01 0313-02 | Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł z wykuciem bruzd dla belek | m3 | 1.4*0.2*0.4*2+5.8*0.4*0.25+0.4*2.8*0.4 = 1.252 |
| 27 d.1 | KNR 4-01 0313-05 | Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych I NP 200-260 mm | m | 30 |
| 28 d.1 | KNR 0-23 2612-01 | Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przyklejenie płyt styropianowych do ścian | m2 | 40 |
| 29 d.1 | KNR 0-23 2612-04 | Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z cegły | szt | 100 |
| 30 d.1 | KNR 0-23 2612-06 | Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przyklejenie warstwy siatki na ścianach | m2 | 40 |
| 31 d.1 | KNR 0-23 0932-02 | Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego ATLAS CERMIT DR 30 lub SN 30 gr. 3 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ściany płaskie i powierzchnie poziome | m2 | 40 |
| 32 d.1 | KNR 0-23 2611-01 | Przygotowanie starego podłoża - oczyszczenie mechaniczne i zmycie | m2 | 7.82*4+17*3.75+0.9*3.75+1.35*3.75+26.4*3.08+4.39*3.65+4.65*3.65+12.93*3.25+31.05*2.85+17*3.64-1.5*2.2-2.5*2.85-2.5*2.2*2-2.95*3 = 379.896 |
| 33 d.1 | KNR 0-23 2611-02 | Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT | m2 | 7.82*4+17*3.75+0.9*3.75+1.35*3.75+26.4*3.08+4.39*3.65+4.65*3.65+12.93*3.25+31.05*2.85+17*3.64 = 410.171 |
| 34 d.1 | KNR 4-01 1204-03 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewacji - tynki gładkie | m2 | 7.82*4+17*3.75+0.9*3.75+1.35*3.75+26.4*3.08+4.39*3.65+4.65*3.65+12.93*3.25+31.05*2.85+17*3.64 = 410.171 |
| 35 d.1 | KNR 4-01 0348-01 | Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej | m2 | (1.5+1.2)*2.5+2.73*3.18 = 15.431 |
| 36 d.1 | KNR 4-01 0701-02 | Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2 | m2 | 40 |
| 37 d.1 | KNR 4-01 0711-03 | Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły i pustaków (do 5 m2 w 1 miejscu) | m2 | 80 |
| 38 d.1 | NNRNKB 202 1134-01 | (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome | m2 | 251.95 |
| 39 d.1 | KNR 4-01 0819-15 | Rozebranie wykładziny ściennej z płytek | m2 | 2.61*2*1.2+3.08*2*2+2.73*2*2+3.8*2*2+1.2*2*2+1.25*2*2 = 54.504 |
| 40 d.1 | KNR 4-01 0811-07 | Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej | m2 | 2.61*3.08+2.73*3.8 = 18.413 |
| 41 d.1 | KNR 4-01 0818-05 | Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych | m2 | 237 |
| 42 d.1 | NNRNKB 202 1130-02 | (z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 | m2 | 251.95 |
| 43 d.1 | NNRNKB 202 2023-01 | (z.XI) ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych Rigips na pojedynczych rusztach metalowych jednowarstwowe z pokryciem obustronnym 50 | m2 | 3.08*3.18+1.25*3.18*2+2.73*3.18 = 26.426 |
| 44 d.1 | KNR 2-02 0613-06 | Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej pionowe z płyt układanych na sucho | m2 | 26.43 |
| 45 d.1 | NNRNKB 202 2806-05 | (z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES PRZEMYSŁOWYo wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2 | m2 | 70.02+18.78+24.41+11.8+22.73+62.26 = 210.000 |
| 46 d.1 | KNR 0-12 1118-03 | Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą | m2 | 5.8+12.23+7.88+7.07 = 32.980 |
| 47 d.1 | KNR 0-12 1119-02 | Cokoliki, z płytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokości cokolika równej 15 cm | m | 2.83*3+2.05*2+1.47+4.64*2+1.98+1.47+0.8+10.4*2-0.9*11 = 38.490 |
| 48 d.1 | NNRNKB 202 1134-02 | (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe | m2 | (2.83+4.32)*2*3.18+(2.83+2.05)*2*3.18+(8.83+7.3)*2*3.18+(5.69+4.65)*2*3.18+(3.45+4.65)*2*3.18+9.71*2*3.18+(3.88+3.04)*2*3.18+(2.95+3.04)*2*3.18+(6.95+2.73)*2*3.18+3.08*4*3.18+2.61*2*3.18+1.2*4*3.18+2.64*2*3.18+2.73*2*3.18+1.15*2*3.18+1.25*2*3.18+(9.25+7.64)*2*3.18+2*2*3.18+(3.15+7.64)*2*3.18*2+(3.85+12.26)*2*3.18-0.9*2*18-0.9*2*3-1.5*2.2-2.5*2.85-2.2*2.5*2-3*2.95 = 914.036 |
| 49 d.1 | KNR 0-12 0829-04 | Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30 x 30 cm - na klej | m2 | (8.83+7.3)*2*1.5+(5.69+4.65)*2*1.5+(3.88+3.04)*2*1.5+(2.95+3.04)*2*1.5+(6.95+2.73)*2*1.5+3.08*4*2+2.61*2*2+1.2*4*2+2.64*2*2+2.73*2*2+1.15*2*2+1.25*2*2+(9.25+7.64)*2*1.5+2*2*2*1.5-0.9*1.5*7-0.9*2*8 = 261.760 |
| 50 d.1 | NNRNKB 202 1134-01 | (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome pod malowanie | m2 | 347.29 |
| 51 d.1 | KNR 4-01 1204-08 | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności | m2 | 984.96 |
| 52 d.1 | KNR-W 2-02 1510-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania | m2 | (2.83+4.32)*2*3.18+(2.83+2.05)*2*3.18+(8.83+7.3)*2*1.68+(5.69+4.65)*2*1.68+(3.45+4.65)*2*1.68+9.71*2*1.68+(3.88+3.04)*2*1.68+(2.95+3.04)*2*1.68+(6.95+2.73)*2*1.68+3.08*4*1.18+2.61*2*1.18+1.2*4*1.18+2.64*2*1.18+2.73*2*1.18+1.15*2*1.18+1.25*2*1.18+(9.25+7.64)*2*3.18+2*2*3.18+(3.15+7.64)*2*3.18*2+(3.85+12.26)*2*3.18-0.9*2*18-0.9*2*3-1.5*2.2-2.5*2.85-2.2*2.5*2-3*2.95+347.29 = 984.956 |
| 53 d.1 | KNR-W 2-02 1508-03 | Dwukrotne malowanie zwykłe farbą olejną lub ftalową tynków wewnętrznych z dwukrotnym szpachlowaniem | m2 | (3.45+4.65)*2*1.5+9.71*2*1.5-0.9*2*8 = 39.030 |
| 54 d.1 | KNR 4-01 1212-28 | Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm | m | 40 |
| 55 d.1 | KNR 4-01 1212-18 | Jednokrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych | m2 | 40 |
| 56 d.1 | KNR 4-01 1212-01 | Jednokrotne malowanie farbą olejną powierzchni metalowych pełnych szpachlowanych jednokrotnie bramy | m2 | 2.8*3*2+2.5*2.2*2*2 = 38.800 |
| 57 d.1 | KNR 4-01 0212-01 | Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm pod rampe | m3 | 1.5*1.2*0.2 = 0.360 |
| 58 d.1 | KNR 4-01 0102-03 | Wykopy wąskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokości dna do 1.5 m i głębokości do 1.5 m w gruncie kat. IV | m3 | 1.5*1.2*0.8 = 1.440 |
| 59 d.1 | KNR 2-02 0201-04 analogia | Rampa betonowa, prostokątne szerokości ponad 1,3 m - ręczne układanie betonu | m3 | 1.5*1.2*1.6 = 2.880 |
| 60 d.1 | kalkulacja indywid | Zabudowa zadaszeń nad bramami | szt | 2 |
| 61 d.2 | KNR 4-02 0132-01 | Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej | szt. | 5 |
| 62 d.2 | KNR 4-02 0114-01 | Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15-20 mm | m | 25 |
| 63 d.2 | KNR 4-02 0118-01 | Wymiana zaworu przelotowego o śr. 15-20 mm | szt. | 3 |
| 64 d.2 | KNR 4-02 0230-04 | Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego o śr. 50-100 mm - na ścianach budynku | m | 15 |
| 65 d.2 | KNR 4-02 0235-06 | Demontaż umywalki | kpl. | 4 |
| 66 d.2 | KNR 4-02 0235-08 | Demontaż ustępu z miską fajansową | kpl. | 3 |
| 67 d.2 | KNR 4-01 0335-01 | Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie wapiennej | m | 15 |
| 68 d.2 | KNR 2-15 0103-01 | Rurociągi w instalacjach wodociągowych o śr.nom. 15 mm stalowe ocynkow.o połącz.gwintow., na ścianach w bud.mieszkalnych | m | 25 |
| 69 d.2 | KNR 2-15 0115-01 | Baterie umywalkowe lub zmywakowe ścienne o śr.nom. 15 mm | szt. | 3 |
| 70 d.2 | KNR 2-15 0107-05 | Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do płuczek ustępowych sztywnych z rur o śr.nom.15 mm | szt. | 3 |
| 71 d.2 | KNR 2-15 0107-01 | Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do zaworów wypływowych, baterii, hydrantów, mieszaczy itp. o śr.nominalnej 15 mm | szt. | 6 |
| 72 d.2 | KNR 2-15 0221-02 | Montaż umywalek pojedyńczych porcelanowych z syfonem gruszkowym | szt. | 3 |
| 73 d.2 | KNR 2-15 0205-04 | Montaż rurociągów z PCW o śr. 110 mm na ścianach z łączeniem metodą wciskową | m | 5 |
| 74 d.2 | KNR 2-15 0205-02 | Montaż rurociągów z PCW o śr. 50 mm na ścianach z łączeniem metodą wciskową | m | 10 |
| 75 d.2 | KNR 2-15 0224-03 | Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany 'kompakt' | kpl. | 3 |
| 76 d.2 | KNR 2-15 0208-05 | Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW o śr. 110 mm | szt. | 3 |
| 77 d.2 | KNR 2-15 0208-03 | Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW o śr. 50 mm | szt. | 3 |
| 78 d.2 | KNR-W 2-15 0218-01 | Wpusty ściekowe z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm | szt. | 2 |
| 79 d.2 | KNR 4-01 0705-02 | Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 30 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy uprzednio zamurowanych cegłami lub dachówkami | m | 25 |
| 80 d.2 | KNR-W 4-02 0501-02 | Wymiana odcinka rury stalowej o połączeniach spawanych o śr.nominalnej 20 mm | msc. | 25 |
| 81 d.2 | KNR-W 4-02 0520-01 | Demontaż grzejnika żeliwnego członowego - wielkość 0 - typ ST - ilość elementów do 10 | kpl. | 8 |
| 82 d.2 | KNR-W 4-02 0508-03 | Wymiana zaworu przelotowego lub dwuzłączki o śr. 25 mm | szt. | 5 |
| 83 d.2 | KNR-W 4-02 0509-01 | Wymiana zaworu grzejnikowego lub złączki grzejnikowej o śr. 15 mm | szt. | 8 |
| 84 d.2 | KNR-W 4-02 0514-04 | Wymiana grzejnika członowego | elem. | 10 |
| 85 d.2 | KNR-W 2-15 0417-02 | Grzejniki aluminiowe typu G-500 - do 10 elementów | kpl. | 8 |
| 86 d.2 | kalkulacja indywid | Próby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania | kpl | 1 |
| 87 d.2 | KNR 4-03 0704-03 | Wymiana przewodów instalacji uziemiającej i odgromowej z pręta o przekroju do 120 mm2 w ciągu poziomym | m | 80 |