Załącznik nr 1.

Zestawienie wymaganych parametrów.

1. Wymagane parametry techniczne rzutnika optotypów.

- tablice: 42 optotypy, maska,test czerwono-zielony,filtr polaryzacyjny.
- odległość wyświetlania : 2,9 ÷ 6,1 m.
- szybkość zmiany tablic : ok. 0,15sek.
- powiększenie obrazu wyświetlanego: 30 x przy odległości wyświetlania 5 m.
- system oszczędnego gospodarowania energią: włącza się automatycznie jeśli urządzenie nie
   pracuje przez 10 minut.
- programy: 2 programy uwzględniające maksymalnie 30 tablic każdy.
- kąt odchylenia: 150.
- zasilanie 110-120/220V-240V, 50/60Hz, max 0,6A.
- zużycie energii: 50W.
- oświetlenie: żarówka 6V/20W, 30W (halogenowa).
2. Instrukcja w języku polskim.
3. Gwarancja min. 24m-ce.
4. Serwis gwarancyjny.