Załącznik nr 1 do umowy

Charakterystyka stolarki okiennej i drzwiowej, będącej przedmiotem zamówienia

[załączniki - rysunek A i rysunek B]

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:

„Dostawa stolarki okiennej i drzwiowej wraz z montażem na potrzeby Starostwa Powiatowego w Skarżysku - Kamiennej”

| L.p | Rodzaj przegrody | Wymiar | Rodzaj | Materiał | Kolor | Klasa | Rodzaj szyb | Przenikalność cieplna | Zawiasy | Zamek | Klamka | Samozamykacz | Il. | Cena netto 1 szt. | Cena brutto 1 szt. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Okno zewnętrzne | H-1650× S-1170 | Jednolite nierozwieralne | Aluminium ciepłe | BIAŁY RAL-9010 lub zbliżony wg stosowanych standardów | EI 60 | Klejona zespolona podwójna 2×4mm z żelem i ochronna powłoką przeciw UV | Max 1,1 W/m2K | bez | bez | bez | bez | 15 | Dostawa: | Dostawa: |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Montaż: | Montaż: |
| 2 | Drzwi wewnętrzne | H-2300× S-1600 | Dwuskrzydłowe wahadłowe z poprzeczką w świetle skrzydła Rozdział S1=1160-prawe S2=440 | Aluminium zimne | BRĄZ RAL-8017 lub zbliżony wg stosowanych standardów | EI 30 | Klejona pojedyncza żaroodporna lub podwójna z żelem | ------- | Ognioodporne 2 sztuki u góry skrzydła 1 sztuka na dole skrzydła | ognio-odporny | Pochwyt z dwóch stron | Tak – przy szerszym skrzydle – prawym – ognioodporny | 6 | Dostawa: | Dostawa: |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Montaż: | Montaż: |