OPRACOWANIE  ZAWIERA:

| L.p. | Opis dokumentów | str. |
| --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 | Upoważnienie Zarządu Dróg Powiatowych w Skarżysku-Kamiennej do występowania w imieniu inwestora w zakresie dokonania uzgodnień i pozwoleń (pismo z dnia 16.03.2011r.) Treść wniosku o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego. Wykaz stron zainteresowanych postępowaniem wodnoprawnym. Powierzchnia zajętości projektowanymi obiektami na rzece Bernatce Spis treści Podstawa, cel i zakres opracowania. Przepisy i materiały wykorzystane w operacie. Oznaczenie Zakładu ubiegającego się o wydanie pozwolenia, jego siedziba i adres. Cel i zakres zamierzonego korzystania z wód Opis istniejącego obiektu, jego stanu technicznego. Stan prawny nieruchomości usytuowanych w zasięgu obiektu gospodarki wodnej. Charakterystyka wód, których dotyczy operat. 7.1 Charakterystyka rzeki i zlewni. 7.2 Obliczenia ilości wód opadowych 7.3 Okres występowania przepływu „miarodajnego” 7.4 Obliczenia przepustowości koryta rzeki w rejonie przepustu oraz sprawdzenie jego światła. 7.5 Przyjęte parametry hydrauliczne przepustu. 7.6 Ustalenia wynikające z warunków korzystania z wód regionu wodnego. Charakterystyka i opis projektowanego przepustu, kanału deszczowego, dojazdów oraz wylotu urządzenia wodnego. 8.1 Przepust 8.2 Kanał deszczowy 8.3 Opis zakresu robót 8.4 Dojazdy 8.5 Odwodnienie 8.6 Wylot urządzenia wodnego Znaki wodne i wodne urządzenia kontrolno-pomiarowe. Ocena oddziaływania projektowanego obiektu gospodarki wodnej, których dotyczy operat wodnoprawny, na tereny i obiekty sąsiadujące oraz na wody powierzchniowe i podziemne. Obowiązki ubiegającego się o pozwolenie wodnoprawne w stosunku do osób trzecich. Sposób postępowania w przypadku rozruchu, zatrzymania działalności bądź wystąpienia awarii, jak również rozmiar i warunki korzystania z wód oraz urządzeń wodnych w tych sytuacjach. Treść wniosku o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego. Wykaz stron zainteresowanych postępowaniem wodnoprawnym. Informacja o formach ochrony przyrody utworzonych lub ustanowionych na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody. Uzgodnienia – odpisy. Streszczenie w języku niespecjalistycznym Załączniki Streszczenie w języku niespecjalistycznym Orientacja 1 : 10 000 Projekt zagospodarowania terenu - mapa do celów projektowych 1: 500) Uzgodnienie rozwiązania projektowego przez Zarząd Dróg Powiatowy w Skarżysku-Kamiennej, pismo z dnia 16.06.2011r. Uzgodnienie rozwiązania projektowego przez Świętokrzyski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach, Rejonowy Oddział w Starachowicach, Pismo Prezydenta Miasta Skarżyska-Kamiennej w sprawie braku potrzeby uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, pismo: PŚ.6220.3.2011.5 z dnia 18.03.2011r. Warunki techniczne przebudowy kanału deszczowego wydane przez Urząd Miasta w Skarżysku-Kamiennej, Wdział Gospodarki Komunalnej i Dróg, Referat Gospodarki Komunalnej, pismo: GK. 7012.1.15.AB z dnia 27.04.2010r Warunki techniczne wydane przez Zarząd Dróg Powiatowy w Skarżysku-Kamiennej, pismo z dnia 18.05.2011r. Mapa ewidencji gruntów, Wypisy uproszczone z rejestru gruntów, Obliczenia hydrologiczne i hydrauliczne światła projektowanego przepustu Obliczenia hydrauliczne przebudowywanego kolektora deszczowego Część rysunkowa: Nr Z Zlewnia Nr 1 Przekrój podłużny, przekrój poprzeczny i widok z góry – stan istniejący przepustu Nr 2 Przekrój podłużny i przekroje poprzeczne – stan projektowy przepustu Nr 3 Widok z góry – stan projektowy przepustu Nr 4 Widok z góry i przekrój podłużny kanału deszczowego HDPE 1200 – stan projektowy Nr 5 Profil podłużny kanału deszczowego HDPE 1200 Załącznik Nr1 Mapa zasadnicza z przepustem żelbetowym rurowym kd500 - w km 0+270 Załącznik Nr2 Mapa zasadnicza z przepustem żelbetowym rurowym 2 x kd800 - w km 0+716 Załącznik Nr3 Mapa zasadnicza z przepustami żelbetowymi rurowymi: -kd500 - w km 1+080 -kd800 - w km 1+207,5 | 1 2 2 3 4 5 5 5 5 6 7 8 8 9 10 10 10 10 10 10 11 12 13 14 14 14 14 14 14 15 15 16 16 16 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26-27 28-34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 |