.....................................

pieczęć oferenta

Załącznik nr 2

Formularz asortymentowo-cenowy

| L.p | ## Nazwa materiału | Jedn. miary | Ilość | Uwagi | Cena netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 7 | 8 |
| 1 | Błona RTG 35 x 35 D-min 0,21 D-max 2,89 Gradient średni 2,4 CPV 25.31.10.00-4 | opk | 70 | opakowanie 100 szt |  |  |  |  |
| 2 | Błona RTG 35 x 43 D-min 0,21 D-max 2,89 Gradient średni 2,4 CPV 25.31.10.00-4 | opk | 60 | “ |  |  |  |  |
| 3 | Błona RTG 30 x 40 D-min 0,21 D-max 2,89 Gradient średni 2,4 CPV 25.31.10.00-4 | opk | 30 | “ |  |  |  |  |
| 4 | Błona RTG 24 x 30 D-min 0,21 D-max 2,89 Gradient średni 2,4 CPV 25.31.10.00-4 | opk | 40 | “ |  |  |  |  |
| 5 | Błona RTG 18 x 24 D-min 0,21 D-max 2,89 Gradient średni 2,4 CPV 25.31.10.00-4 | opk | 40 | “ |  |  |  |  |
| 6 | Błona RTG 13 x 18 D-min 0,21 D-max 2,89 Gradient średni 2,4 CPV 25.31.10.00-4 | opk | 10 | “ |  |  |  |  |
| 7 | Błona RTG 15 x 40 D-min 0,21 D-max 2,89 Gradient średni 2,4 CPV 25.31.10.00-4 | opk | 15 | “ |  |  |  |  |
| 8 | Błona RTG 18 x 43 D-min 0,21 D-max 2,89 Gradient średni 2,4 CPV 25.31.10.00-4 | opk | 20 | “ |  |  |  |  |
| 9 | Błona RTG 3 x 4 CPV 25.31.10.00-4 | opk | 15 | 1 opk 150 szt |  |  |  |  |
| 10 | Wywoływacz do obróbki automatycznej CPV 24.64.12.30-0 | opk | 50 | 1 opk 2x20l |  |  |  |  |
| 11 | Starter do wywoływacza do obróbki automatycznej CPV 24.64.12.30-0 | szt | 10 | 1 opak = 1l |  |  |  |  |
| 12 | Utrwalacz do obróbki automatycznej CPV 24.64.12.30-0 | opk | 50 | 1 opk 2x20l |  |  |  |  |
| 13 | Folia wzmacniająca 35x43 CPV 24.64.12.30-3 | szt | 2 | wzmocnienie x 800 |  |  |  |  |
| 14 | Folia wzmacniająca 35x35 CPV 24.64.12.30-3 | szt | 2 | wzmocnienie x 800 |  |  |  |  |
| 15 | Folia wzmacniająca 15x40 CPV 24.64.12.3--3 | szt | 2 | wzmocnienie x 800 |  |  |  |  |
| 16 | Kasety plastikowe bez okienka 35x43 z systemem magnetycznym zapewniającym idealne przyleganie folii i filmów na całej powierzchni CPV 24.64.12.30-3 | szt | 2 |  |  |  |  |  |
| 17 | Kasety plastikowe bez okienka 35x35 z systemem magnetycznym zapewniającym idealne przyleganie folii i filmów na całej powierzchni CPV 24.64.12.30-3 | szt | 2 |  |  |  |  |  |
| 18 | Kasety plastikowe bez okienka 30x40 z systemem magnetycznym zapewniającym idealne przyleganie folii i filmów na całej powierzchni CPV 24.64.12.30-3 | szt | 2 |  |  |  |  |  |
| 19 | Kasety plastikowe bez okienka 24x30 z systemem magnetycznym zapewniającym idealne przyleganie folii i filmów na całej powierzchni CPV 24.64.12.30-3 | szt | 2 |  |  |  |  |  |
| 20 | Kasety plastikowe bez okienka 18x24 z systemem magnetycznym zapewniającym idealne przyleganie folii i filmów na całej powierzchni CPV 24.64.12.30-3 | szt | 2 |  |  |  |  |  |
| 21 | Kasety plastikowe bez okienka 15x40 z systemem magnetycznym zapewniającym idealne przyleganie folii i filmów na całej powierzchni CPV 24.64.12.30-3 | szt | 2 |  |  |  |  |  |
| ### RAZEM |  |  |  |  |  | Wartość netto w PLN |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Kwota podatku VAT |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Wartość brutto w PLN |  |  |

Słownie:  Wartość  brutto zamówienia: .......................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................

Miejscowośc: .............................................

Data: ............................................................                                                        ......................................................................

Pieczęć i podpis osoby  upoważnionej