Załącznik nr 2

Formularz asortymentowo-cenowy

| L.p | ## Nazwa materiału | Jedn. miary | Ilość | Uwagi | Cena netto | Wartość netto |  | Stawka VAT |  | Wartość brutto |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 |  | 9 |  |
| PAKIET 1 Materiały medyczne jednorazowego użytku. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Igła j.uż. 0,5x25 CPV 33.14.13.20-9 | Op. | 50 | Opak =100szt |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Igła j.uż. 0,6x30 CPV 33.14.13.20-9 | Op. | 70 | Opak =100szt |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Igła j.uż. 0,7x30 CPV 33.14.13.20-9 | Op. | 120 | Opak =100szt |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Igła j.uż. 0,8x40 CPV 33.14.13.20-9 | Op. | 300 | Opak =100szt |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Igła j.uż. 0,9x40 CPV 33.14.13.20-9 | Op. | 100 | Opak =100szt |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Igła j.uż. 1,1x40 CPV 33.14.13.20-9 | Op. | 80 | Opak =100szt |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Strzykawka TBC j.uż. CPV 33.14.13.10-6 | Op. | 25 | Opak =100szt |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Strzykawka do insuliny j.u CPV 33.14.13.10-6 | Op. | 10 | Opak =100szt |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Strzykawka j.uż. 2ml z zakończeniem luer, położenie końcówki centralne, cylinder o wysokim stopniu przejrzystości, skalowana co 0,1ml do 2,5 ml, wyraźna czytelna nieścieralna skala, gumowa część tłoka z podwójnym uszczelnieniem, wyraźna kryza zabezpieczająca wysunięcie tłoka, tłok z czterema nacięciami ułatwiającymi jego złamanie po wykonanej procedurze, co zabezpiecza przed ponownym użyciem, opakowanie typu blister-pack z polskimi opisami oraz datą produkcji i ważności CPV 33.14.13.10-6 | Op. | 180 | Opak =100szt |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Strzykawka j.uż. 5 ml zakończeniem luer, położenie końcówki centralne, cylinder o wysokim stopniu przejrzystości, skalowana co 0,2 ml, wyraźna czytelna nieścieralna skala, gumowa część tłoka z podwójnym uszczelnieniem, wyraźna kryza zabezpieczająca wysunięcie tłoka, tłok z czterema nacięciami ułatwiającymi jego złamanie po wykonanej procedurze, co zabezpiecza przed ponownym użyciem, opakowanie typu blister-pack z polskimi opisami oraz datą produkcji i ważności CPV 33.14.13.10-6 | Op. | 250 | Opak =100szt |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Strzykawka j.uż. 10 ml z zakończeniem luer, położenie końcówki centralne, cylinder o wysokim stopniu przejrzystości, skalowana co 0,2 ml, wyraźna czytelna nieścieralna skala, gumowa część tłoka z podwójnym uszczelnieniem, wyraźna kryza zabezpieczająca wysunięcie tłoka, tłok z czterema nacięciami ułatwiającymi jego złamanie po wykonanej procedurze, co zabezpiecza przed ponownym użyciem, opakowanie typu blister-pack z polskimi opisami oraz datą produkcji i ważności CPV 33.14.13.10-6 | Op | 30 | Opak =100szt |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Strzykawka j.uż.20 ml z zakończeniem luer, położenie końcówki centralne, cylinder o wysokim stopniu przejrzystości, skalowana co 1 ml, wyraźna czytelna nieścieralna skala, gumowa część tłoka z podwójnym uszczelnieniem, wyraźna kryza zabezpieczająca wysunięcie tłoka, tłok z czterema nacięciami ułatwiającymi jego złamanie po wykonanej procedurze, co zabezpiecza przed ponownym użyciem, opakowanie typu blister-pack z polskimi opisami oraz datą produkcji i ważności CPV 33.14.13.10-6 | Op. | 10 | Opak =100szt |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Torebki samozamykające 70 x 230 CPV 33.14.00.00-0 | opk | 25 | opak.= 200szt |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Torebki samozamykające 80 x 230 CPV 33.14.00.00-0 | opk | 30 | opak.=200szt |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Torebki samozamykające 90 x 230 CPV 33.14.00.00-0 | opk | 25 | opak.=200szt |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Torebki samozamykające 130x250 CPV 33.14.00.00-0 | opk | 20 | opak.=200szt |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Rękawiczki lateksowe XS CPV 33.14.14.20-0 | opk | 250 | opak. =100szt |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Rękawiczki lateksowe S diagnostyczne o zwiększonej odporności na rozerwanie, grubość ścianek na palcach min. 0,80mm na powierzchni dłoni min. 0,60mm, poziom protein poniżej 50 µg/g oznaczone znakiem CE na opakowaniu jednostkowym wraz z numerem jednostki notyfikowane CPV 33.14.14.20-0 | opk | 250 | “ |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Rękawiczki lateksowe M diagnostyczne o zwiększonej odporności na rozerwanie, grubość ścianek na palcach min. 0,80mm na powierzchni dłoni min. 0,60mm, poziom protein poniżej 50 µg/g oznaczone znakiem CE na opakowaniu jednostkowym wraz z numerem jednostki notyfikowane CPV 33.14.14.20-0 | opk | 300 | opak.= 100 szt |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Rękawiczki lateksowe L diagnostyczne o zwiększonej odporności na rozerwanie, grubość ścianek na palcach min. 0,80mm na powierzchni dłoni min. 0,60mm, poziom protein poniżej 50 µg/g oznaczone znakiem CE na opakowaniu jednostkowym wraz z numerem jednostki notyfikowane CPV 33.14.14.20-0 | opk | 50 | “ |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Papier USG Sony UPP 110 S CPV 21.12.13.20 | szt | 20 | 110 x 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Żel USG CPV24.49.50.00 | szt | 100 | opakowanie 500 g |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Prześcieradło jednorazowe w rolce gramatura 30g/m2 CPV 33.10.00.00 | szt | 4 | rozmiar 70 x 300 m |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Papier EKG Ascard CPV 21.22.22.00 | szt | 200 | 104x40 kratka |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Papier EKG Ascard Mr Gold rolka R210 CPV 21.22.22.00 | szt | 100 | termoaktywny,niewosko-wany z nadrukiem |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Mankiet do aparatu do mierz.ciśń. CPV 33.10.00.00 | szt | 10 | z dwoma przewodami |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Manometr do apar. do mierz.ciśń. CPV 33.10.00.00 | szt | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Gruszka do aparatu do mierz.ciśń. CPV 33.10.00.00 | szt | 20 | z zaworem przed. i tyln. |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Aparat do mierz.ciśń. zegarowy CPV 33.10.00.00 | szt | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Słuchawki lekarskie CPV 33.10.00.00 | szt | 10 | 2 membrany |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Ustniki do spirometru j.uż. CPV 33.10.00.00 | szt | 4000 | PCV US-050 |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Nożyki hematologiczne sterylne CPV 31.10.00.00 | opk | 30 | opakowanie 200szt |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | Pojemnik na odpady medyczne CPV 25.22.22.00 | szt | 30 | PCV 5l |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | Pojemnik na zużyte igły 0,7l CPV 25.22.22.00 | szt | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | Szpatułka drewniana nie jałowe CPV 33.14.00.00 | opk | 200 | opakowanie 100 szt |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | Ostrza chirurgiczne rozm. 20 CPV 31.10.00.00 | opk | 6 | opakowanie 100 szt |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | Ostrza chirurgiczne rozm. 23 CPV 31.10.00.00 | opk | 6 | opakowanie 100 szt |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | Cewnik Foley ch 18 pokryty elastomerem silikonowym zarówno na zewnętrznej powierzchni jak i wewnątrz kanałów CPV 33.00.00.00 | szt | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | Cewnik Foley ch 20 pokryty elastomerem silikonowym zarówno na zewnętrznej powierzchni jak i wewnątrz kanałów CPV 33.00.00.00 | szt | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | Cewnik Foley ch 22 pokryty elastomerem silikonowym zarówno na zewnętrznej powierzchni jak i wewnątrz kanałów CPV 33.00.00.00 | szt | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | Szyna aluminiowa do unieruchomiania kończyn (palcowa) CPV 33.14.00.00 | szt | 200 | 400 x 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | Worek do zbiórki moczu 2 litr sterylny CPV 33.10.00.00 | szt | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | Staza samozaciskowa CPV 33.14.20.00 | szt | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | Szkiełka nakrywkowe 24 x 24 CPV 24.49.65.00 | opk | 15 | 1 opak. 100 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | Pudełko do szkiełek cytolog. poj.25 szt CPV 24.49.65.00 | szt | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | EOS-BRUSH -miotełki do pobierania wymazów z tarczy i kanału sterylna lub równoważne CPV 24.49.65.00 | szt | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | Pałeczki do wymazów cytologi sterylne 15 cm pak.pojedyńczo CPV 24.49.65.00 | opk | 20 | 1 opak. 25 szt |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | Osłonki do głowic USG pudrowane pakowane pojedyńczo CPV 33.14.00.00 | opk | 6 | 1 opak. 150 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Wartość netto w PLN |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Kwota podatku VAT w PLN |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Wartość brutto w PLN |  |  |  |  |
| PAKIET 2 Materiały do dezynfekcji. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | Lysoformin 3000 CPV 24.50.00.00-1 | szt | 50 | opakowanie 1litr |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | AHD 2000 aerozol CPV 24.50.00.00-1 | szt | 40 | opakowanie 250ml |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | AHD 2000 CPV 24.50.00.00-1 | szt | 20 | opakowanie 1litr |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | Skinsept pur aerozol CPV 24.50.00.00-1 | szt | 40 | opakowanie 250ml |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | Skinsept pur CPV 24.50.00.00-1 | szt | 20 | opakowanie 1 litr |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | Medisan 2000 CPV 24.50.00.00-1 | szt | 40 | opakowanie 1 litr |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | Hospisept aerozol CPV24.50.00.00-1 | szt | 20 | opakowanie 250ml |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | Hospisept CPV 24.50.00.00-1 | szt | 30 | opakowanie 1 litr |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | Trichlorol CPV 24.50.00.00-1 | opk | 6 | opakowanie 2kg |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 | Sekusept Pulwer + aktywator 0,5% CPV 24.50.00.00-1 | opk | 20 | opakowanie 2kg |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 | Mikrozid aerozol CPV 24.50.00.00-1 | szt | 50 | opakowanie 1litr |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | Chloramina B CPV 24.50.00.00-1 | kg | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 | Incidur spray CPV 24.50.00.00-1 | szt | 50 | opakowanie 650 ml |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 | Incidur butelka z dozownikiem CPV 24.50.00.00-1 | szt | 20 | opakowanie 1 litr |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 | Spitadrem CPV 24.50.00.00-1 | szt | 20 | opakowanie 0,5 litra |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 | Cidex CPV 24.50.00.00-1 | szt | 25 | opakowanie 5 litrów |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Wartość netto w PLN |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Kwota podatku VAT w PLN |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Wartość brutto w PLN |  |  |  |  |
| PAKIET 3 Materiały opatrunkowe. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 | Kompresy gazowe nie jałowe CPV 33.14.11.19 | opk | 750 | 5 x 5 x 100 szt |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 | Kompresy gazowe nie jałowe CPV 33.14.11.19 | opk | 150 | 7,7 x 7,5 x 100 szt |  |  |  |  |  |  |  |
| 67 | Kompresy gazowe nie jałowe CPV 33.14.11.19 | opk | 30 | 10 x 10 x 100 szt |  |  |  |  |  |  |  |
| 68 | Kompresy gazowe jałowe CPV 33.14.11.19 | opk | 1000 | 5 x 5 x 3 szt |  |  |  |  |  |  |  |
| 69 | Gaziki jałowe Metacomp CPV 33.14.11.19 | opk | 100 | 5 x 5 x 2 szt |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 | Gaza opatrunkowa 1m jałowa CPV 33.14.11.19 | szt | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 71 | Gaza opatrunkowa ½ m jałowa CPV 33.14.11.19 | szt | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 72 | Gaziki Leko CPV 33.14.11.19 | opk | 40 | 1 opak. 100 szt |  |  |  |  |  |  |  |
| 73 | Opaski dziane 4 x15 cm CPV 33.14.11.19 | szt | 900 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 74 | Opaski dziane 4 x10 cm CPV 33.14.11.19 | szt | 5000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 75 | Opaski dziane 4 x 5 cm CPV 33.14.11.19 | szt | 1800 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 76 | Opaska elastyczna 15 cm + zapinka CPV 33.14.11.19 | szt | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 77 | Opaska elastyczna 10 cm + zapinka CPV 33.14.11.19 | szt | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 78 | Opaska gipsowa 15cm x 3m CPV 33.14.11.19 | szt | 720 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 79 | Opaska gipsowa 12cm x 3m CPV 33.14.11.19 | szt | 360 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 80 | Mato Soft podkład pod gipsy 15cm x 3m CPV 33.14.11.19 | opk | 20 | 1 opak. 12 szt |  |  |  |  |  |  |  |
| 81 | Mato Soft podkład pod gipsy 10cm x 3m CPV 33.14.11.19 | opk | 20 | 1 opak. 12 szt |  |  |  |  |  |  |  |
| 82 | Wata CPV 33.14.11.19 | opk | 12 | 1 opak. 0,5kg |  |  |  |  |  |  |  |
| 83 | Lignina w płatach CPV 33.14.11.19 | opk | 20 | 1 opak. 5kg |  |  |  |  |  |  |  |
| 84 | Plaster opatrunkowy 10cm x 8cm CPV 33.14.11.19 | opk | 5 | 1 opak. 100szt |  |  |  |  |  |  |  |
| 85 | Plaster Polovis 25mm x 5m CPV 33.14.11.19 | szt | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 86 | Plaster Polovis 12,5mm x 5m CPV 33.14.11.19 | szt | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 87 | Plaster Plastopore hypoalergiczny 2,5 x 9,14 CPV 33.14.11.19 | szt | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 88 | Gaza opatrunkowa 1m nie jałowa CPV 33.14.11.19 | szt | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 89 | Gaza opatrunkowa ½ m nie jałowa CPV 33.14.11.19 | szt | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Wartość netto w PLN |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Kwota podatku VAT w PLN |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Wartość brutto w PLN |  |  |  |  |
| PAKIET 4. Leki |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90 | Argosulfan maść CPV 24.40.00.00 | szt | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 91 | Aspiryna tabletki CPV 24.40.00.00 | opk | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 92 | Altacet tabletki CPV 24.40.00.00 | opk | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 93 | Atecortin zawiesina CPV 24.40.00.00 | opk | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 94 | Aminophyllinum 2,5% CPV24.40.00.00 | opk | 1 | 1 opak. 10 amp. |  |  |  |  |  |  |  |
| 95 | Alantan 2% maść CPV 24.40.00.00 | szt | 50 | tubka 30g |  |  |  |  |  |  |  |
| 96 | Atropina 0,5mg ampułka CPV 24.40.00.00 | opk | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 97 | Aqua pro iniectione a 10 ml CPV 24.40.00.00 | opk | 5 | 1 opak. 100szt |  |  |  |  |  |  |  |
| 98 | Adrenalina 0,1% ampułka CPV 24.40.00.00 | opk | 3 | 1 opak. 10 amp. |  |  |  |  |  |  |  |
| 99 | Aethylylum Chloratu aerozol CPV 24.40.00.00 | opk | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 100 | Baneocin 20g maść CPV 24.40.00.00 | opk | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 101 | Bivacin maść 150ml aerozol CPV 24.40.00.00 | opk | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 102 | Calcium Polfa ampulki 10ml CPV 24.40.00.00 | opk | 3 | 1 opak. 10 amp. |  |  |  |  |  |  |  |
| 103 | Captopril 12,5mg tabletki CPV 24.40.00.00 | opk | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 104 | Captopril 25mg tabletki CPV 24.40.00.00 | opk | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 105 | Clemastin ampułka 2mg CPV 24.40.00.00 | opk | 1 | 1 opak. 5 amp. |  |  |  |  |  |  |  |
| 106 | Dexaven ampułki 4mg CPV 24.40.00.00 | opk | 5 | 1 opak. 10 amp. |  |  |  |  |  |  |  |
| 107 | Dexaven ampułki 8mg CPV 24.40.00.00 | opk | 5 | 1 opak. 10 amp. |  |  |  |  |  |  |  |
| 108 | Detromycyna 2% maść CPV 24.40.00.00 | opk | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 109 | Dermazin krem CPV 24.40.00.00 | opk | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 110 | Fibrolan maść 25g CPV 24.40.00.00 | opk | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 111 | Fenactil ampułki 0,025 CPV 24.40.00.00 | opk | 1 | 1 opak. 5 amp |  |  |  |  |  |  |  |
| 112 | Furosemid ampułki 0,02g CPV 24.40.00.00 | opk | 1 | 1 opak. 5 amp. |  |  |  |  |  |  |  |
| 113 | Glucosa 20% ampułki CPV 24.40.00.00 | opk | 3 | 1 opak 10 amp. |  |  |  |  |  |  |  |
| 114 | Glucosa 40% ampułki CPV 24.40.00.00 | opk | 2 | 1 opak 10 amp. |  |  |  |  |  |  |  |
| 115 | Hydrocortison ampułki 100mg CPV 24.40.00.00 | opk | 3 | Corhydron 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 116 | Hydrocortison krem 1% CPV 24.40.00.00 | opk | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 117 | Hydroxyzinum ampułki 2ml CPV 24.40.00.00 | opk | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 118 | Ketonal ampułki 100mg CPV 24.40.00.00 | opk | 5 | 1 opak. 10 amp |  |  |  |  |  |  |  |
| 119 | Lignocaina 2% ampułki CPV 24.40.00.00 | opk | 50 | 1 opak. 10 amp. |  |  |  |  |  |  |  |
| 120 | Lignocaina 1% ampułki CPV 24.40.00.00 | opk | 30 | 1 opak. 10 amp. |  |  |  |  |  |  |  |
| 121 | Lidocaina aerozol 10% CPV 24.40.00.00 | opk | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 122 | Lignocaina żel U CPV 24.40.00.00 | opk | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 123 | Linomag 30g krem CPV 24.40.00.00 | opk | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 124 | Nitrominit aerozol CPV 24.40.00.00 | opk | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 125 | No-spa ampułki 4mg CPV 24.40.00.00 | opk | 3 | 1 opak. 5 amp. |  |  |  |  |  |  |  |
| 126 | Natrium chloratum 0,9% 5ml CPV 24.40.00.00 | opk | 5 | 1 opak. 100 szt |  |  |  |  |  |  |  |
| 127 | Natrium chloratum 0,9% 500ml CPV 24.40.00.00 | opk | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 128 | Neomycyna aerozol 55ml CPV 24.40.00.00 | opk | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 129 | Oxycort aerozol 55ml CPV 24.40.00.00 | opk | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 130 | Pyralgina ampułki 2ml CPV 24.40.00.00 | opk | 12 | 1 opak. 5 amp. |  |  |  |  |  |  |  |
| 131 | Pyralgina ampułki 5ml CPV 24.40.00.00 | opk | 5 | 1 opak. 5 amp. |  |  |  |  |  |  |  |
| 132 | Polopiryna S tabletki CPV 24.40.00.00 | opk | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 133 | Phenazolina 0,1g amp CPV 24.40.00.00 | opk | 4 | 1 opak. 10 amp. |  |  |  |  |  |  |  |
| 134 | Papaveryna amp. 20mg CPV 24.40.00.00 | opk | 3 | 1 opak. 10 amp. |  |  |  |  |  |  |  |
| 135 | Panthenol aerozol CPV 24.40.00.00 | opk | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 136 | Rivanol tabletki CPV 24.40.00.00 | opk | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 137 | Solcoseryl maść CPV 24.40.00.00 | opk | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 138 | Sorbonit prol.tabl. 0,02g CPV 24.40.00.00 | opk | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 139 | Tramal ampułki CPV 24.40.00.00 | opk | 4 | 0,05 x 5 amp. |  |  |  |  |  |  |  |
| 140 | Vagothyl 10 ml CPV 24.40.00.00 | opk | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 141 | Woda utleniona 3% CPV 24.40.00.00 | opk | 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 142 | Wazelina biała 1kg CPV 24.40.00.00 | opk | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 143 | Spasmalgon ampułki CPV 24.40.00.00 | opk | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 144 | CYTOFIX-100ml utwalacz cytologi CPV 24.49.65.00 | szt | 5 | 200 dawek |  |  |  |  |  |  |  |
| 145 | Hematoksylina wg.Harisa CPV 24.49.65.00 | szt | 2 | opak. 500ml |  |  |  |  |  |  |  |
| 146 | EOZYNA -Alkoholowa 1% 1000ml CPV 24.49.65.00 | szt | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 147 | Balsam kanadyjski 250ml CPV 24.49.65.00 | szt | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 148 | Test uerazowy na Helicobacter Pylori CPV 24.40.00.00 | szt | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 149 | Nici chirurgiczne z igłą “AMIFIL” CPV 33.14.11.21 | opk | 7 | 2/0 igła 3/8 koła 39mm |  |  |  |  |  |  |  |
| 150 | Nici chirurgiczne z igłą “AMIFIL” CPV 33.14.11.21 | opk | 7 | 3/0 igła 3/8 koła 39 mm |  |  |  |  |  |  |  |
| 151 | Nici chirurgiczne z igłą “AMIFIL” CPV 33.14.11.21 | opk | 7 | 4/0 igła 3/8 koła 24 mm |  |  |  |  |  |  |  |
| 152 | Nici chirurgiczne z igłą “DEXON” CPV 33.14.11.21 | opk | 7 | 2/0 igła ½ koła 37 mm |  |  |  |  |  |  |  |
| 153 | Nici chirurgiczne z igłą “DEXON” CPV 33.14.11.21 | opk | 2 | 5/0 igła 3/8 koła 19 mm |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Wartość netto w PLN |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Kwota podatku VAT w PLN |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Wartość brutto w PLN |  |  |  |  |
| ### RAZEM |  |  |  |  |  |  | Wartość netto w PLN |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Kwota podatkuVAT PLN |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Wartość brutto w PLN |  |  |  |  |

Słownie wartość brutto zamówienia : ...........................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................... .

Miejscowość .....................................................................

Data              .....................................................................

.............................................................

Pieczęć i podpis osoby upoważnionej