Skarżysko-Kamienna 31.10.2012r.

Znak sprawy: ZPEW-341/9/2012

WSZYSCY ZAINTERESOWANI

W dniu 31 października 2012 r. do Zamawiającego wpłynęło zapytanie dotyczące przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „Dostawa  oleju opałowego lekkiego dla  Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych ul. Szkolna 15 w Skarżysku – Kamiennej”.

Pytanie:

Powołując się na pkt. 10.3 SIWZ zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie następującej kwestii:

-  zgodnie z art. 88 ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 roku o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2009 r. Nr 3, poz. 11 z późn. zmianami) podstawą opodatkowania oleju napędowego grzewczego (oleju opałowego) jest ilość wyrażona w litrach w temperaturze + 15°C. W Państwa specyfikacji oraz umowie nie ma zapisu o rozliczaniu paliwa w temperaturze referencyjnej + 15°C.

W związku z powyższym prosimy o sprecyzowanie czy dostawa i rozliczanie będzie odbywało się w temperaturze rzeczywistej czy w temperaturze  referencyjnej +15°C.

Odpowiedź:

Podstawą do wystawienia faktury będzie ilość dostarczonego oleju opałowego w temperaturze referencyjnej 150C wg przyjęcia zgodna z wskazaniami licznika urządzenia dystrybucyjnego 
w autocysternie, potwierdzona stosownym dokumentem (tzw. karta wlewu) z uwzględnieniem normatywnych ubytków.

DYREKTOR

Dorota Nowak-Małek

(podpis na oryginale)